{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1799.587","0.373","25","29.349","250","12.255","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","377.79","135.589","500","73.33","500","143.64","500","7.535","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.135","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","158.712","1.664","10","32.556","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.484","8","21.308","50","3.533","15","0.004","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","272.16","1.075","10","44.661","80","3.201","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","113.18","0.033","10","29.22","80","3.27","15","0.032","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.003","10","2.556","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.347","0.031","10","28.748","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.034","10","12.121","80","-","-","0.185","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","570.002","0.151","1.5","4.224","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3082.658","0.206","10","15.184","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3687.55","0.029","10","9.509","80","9.55","15","0.187","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","332.035","0.299","10","24.617","80","1.703","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1079.14","0.08","10","8.736","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","112.32","0.071","10","24.372","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","513","0.075","10","20.87","80","5.11","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","3.136","10","39.716","80","13.216","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.986","15","13.875","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.599","80","4.157","20","0.071","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.632","0.016","10","5.858","70","0.968","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18937.88","0.055","8.629","15.288","69.431","6.659","27.416","0.04","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6701.376","6.921","500","138.703","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","576.953","0.011","10","9.462","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","49.939","0.058","10","2.75","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.695","10","25.021","80","2.147","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","884.909","0.174","10","31.602","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.012","10","7.774","80","6.771","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1050.365","0.154","8","10.82","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","772.42","0.069","10","33.242","80","9.488","15","0.019","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1113.7","1.802","10","51.05","80","4.406","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","415.096","0.15","10","26.431","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.97","0.083","10","3.305","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","11.15","80","0.8","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.078","0.399","10","5.746","80","1.327","20","0.137","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.355","0.578","15","24.426","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.304","1.116","15","20.747","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","416.19","166.22","500","104.56","500","166.6","500","19.468","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.824","0.011","15","1.953","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.96","3.104","10","31.577","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1863.65","0.034","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","57.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2222.21","6.778","10","13.11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.536","0.671","15","19.053","80","7.684","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.971","15","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","101.52","0.121","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","43","0.832","15","13.314","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","155.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","86.4","6.434","15","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.978","0.052","15","4.033","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","302","5.171","500","21.36","500","72.4","500","1.244","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.607","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.578","10","16.165","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.245","15","17.967","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.307","0.02","10","14.956","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.43","0.243","10","23.79","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","14","1.48","10","3.197","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","148.74","0.02","10","2.258","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","267.754","0.061","10","1.857","80","9.557","20","0.122","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7456.32","0.259","10","30.017","80","5.92","15","0.122","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16852.795","31.083","1000","109.806","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145714.484","0.49","5","7.701","40","8.299","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109818.125","8.535","-","69.197","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.039","10","9.95","80","3.036","20","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","476.93","0.08","5","15.65","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","210.82","0.125","10","23.455","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69386.98","0.03","2","8.16","40","10.97","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78324.96","24.39","-","200.05","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","240.192","0.151","10","5.097","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","548.64","0.083","10","25.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","587.832","0.212","10","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.535","10","25.967","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","635.04","1.414","10","52.09","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1360","0.378","8","8.891","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","1.766","10","19.999","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.034","10","35.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.075","10","5.258","80","8.359","20","0.207","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.546","0.506","10","20.216","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.901","0.01","10","0.864","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1969.06","0.281","30","19.07","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.308","0.029","8","8.292","60","3.407","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.006","10","6.2","80","0.16","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.822","0.187","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1924.741","0.022","10","26.638","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","159.322","0.19","15","41.675","80","5.192","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","474.336","4.754","15","11.47","80","7.013","20","0.392","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","211","0.442","10","14.744","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.27","15","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.458","0.004","10","1.967","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","460.858","0.071","10","12.895","80","2.117","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.888","0.029","10","5.665","80","0.17","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","391.824","0.032","8","11.539","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75","1.065","10","49.906","80","-","-","0.216","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","108","3.121","45","29.059","500","37.08","70","4.96","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1548.29","0.469","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.03","10","4.45","80","3.36","15","0.056","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","511.49","4.518","15","38.95","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.005","8.426","15","12.974","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.058","10","9.488","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8507.589","0.598","16","39.57","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","68.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","529.63","0.355","10","24.964","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","224.17","0.271","8","28.646","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","443.578","0.024","10","33.433","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1163.81","1.039","10","16.24","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","713","0.022","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","991.181","0.606","10","53.159","80","11.268","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12952.56","0.005","8","35.047","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10086.34","0.07","8","14.37","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","111.46","0.01","10","3.011","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","258.678","4.332","8","6.461","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.7","0.594","10","5.64","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.047","15","3.652","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","156.557","0.135","10","29.423","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.05","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","368.669","0.069","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.16","0.719","10","8.54","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","361.15","0.073","10","7.563","80","1.59","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","1.195","8","14.598","50","-","-","0.115","1","停机"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","281.75","127.37","500","144.67","500","148.53","500","22.52","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.029","10","13.57","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.194","3.162","10","12.772","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.867","4.684","10","6.495","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","556.317","0.012","10","15.974","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3276.008","0.734","2","12.349","40","-","-","0.182","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","159.926","0.028","10","23.264","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.862","0.282","10","34.183","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.568","0.133","10","18.351","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1472","0.132","10","45.041","80","3.959","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.204","0.043","10","7.432","80","0.036","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.167","0.372","10","7.131","80","0.884","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.971","15","11.263","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","11.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3110.4","0.013","8","20.976","50","10.131","15","0.097","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.59","1000","53.085","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","485.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","739.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","64.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","871.008","0.167","10","16.453","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","999.72","0.024","15","21.347","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","19.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.88","0.047","8","10.695","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.299","15","13.234","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","5.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","619.92","0.011","15","13.967","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","514.94","0.072","10","20.624","80","1.594","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1680.105","0.577","8","25.147","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","166.9","0.765","5","14.626","50","0.181","12","0.05","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","1.745","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","3.768","10","10.726","80","7.199","20","0.013","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","199.58","0.233","10","16.092","80","1.869","15","0.052","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.028","10","2.95","80","3.424","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","2.92","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.81","0.338","15","27.79","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","28.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.302","3.476","8","6.3","60","10.5","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8417.09","0.071","10","16.287","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","87.1","0.022","10","16.841","80","0.295","15","0.026","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","344.74","0.17","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]