{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1361.289","3.471","25","30.492","250","13.528","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","397.62","164.712","500","63.26","500","137.742","500","2.703","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.126","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","88.009","1.304","10","32.423","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.24","8","21.665","50","3.314","15","0.004","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","252.29","1.203","10","51.946","80","3.259","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","66.53","0.075","10","29.52","80","3.33","15","0.031","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.713","0.01","10","2.999","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.432","0.034","10","26.676","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.048","10","14.215","80","-","-","0.186","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","765.095","0.154","1.5","4.302","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3386.486","0.184","10","16.288","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3735.07","0.031","10","8.488","80","9.232","15","0.16","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","276.221","0.318","10","23.774","80","1.744","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","624.67","0.42","10","29.744","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","106.27","0.075","10","22.473","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","682","0.072","10","23.89","80","4.27","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","3.245","10","37.122","80","13.434","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.987","15","13.132","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.534","0.121","10","4.329","80","5.804","20","0.097","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.2","0.083","10","10.12","70","5.914","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15751.29","0.074","8.629","16.384","69.431","5.966","27.416","0.044","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7861.248","8.151","500","152.057","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","528.535","0.011","10","10.3","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.014","0.053","10","3.036","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.518","0.575","10","25.072","80","1.821","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1207.786","0.346","10","34.419","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.016","10","8.296","80","8.769","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","821.318","0.057","8","14.14","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","758.59","0.052","10","30.633","80","8.808","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1169.86","2.04","10","49.16","80","4.57","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","230.66","0.214","10","11.221","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0.86","0.087","10","3.451","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","10.43","80","0.98","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.648","0.343","10","7.066","80","1.223","20","0.232","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.055","0.86","15","28.591","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.797","0.695","15","20.079","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","404.1","171.92","500","106.3","500","100.2","500","20.071","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.046","0.01","15","2.83","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.12","2.596","10","30.613","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2135.81","0.043","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","63.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2117.66","3.332","10","13.61","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","61.344","0.023","15","25.881","80","6.588","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.126","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","104.544","1.337","15","39.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","43","1.312","15","13.577","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","36.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","112.32","6.327","15","8.64","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.878","0.048","15","3.733","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","377.13","16.652","500","32.89","500","96.595","500","5.611","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.002","10","16.332","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","1.462","10","14.936","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.953","15","13.767","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.79","0.009","10","16.589","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.34","0.239","10","21.645","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","12","0.073","10","3.312","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.796","0.041","10","2.74","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.885","0.062","10","1.862","80","10.292","20","0.089","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9245.66","0.226","10","30.396","80","5.3","15","0.124","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17145.449","30.697","1000","113.001","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139895.422","0.345","5","7.748","40","7.794","15","0.112","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","108168.234","8.477","-","68.993","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.036","10","9.18","80","3.858","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","518.4","0.081","5","15.78","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","280.8","0.163","10","7.358","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74547.65","0.032","2","7.88","40","12.14","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83827.2","24.94","-","244.34","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","237.341","0.109","10","7.066","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","0.114","10","31.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","488.352","0.201","10","8.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","95.9","0.768","10","30.348","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","650.59","0.428","10","46.97","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1523","0.624","8","8.847","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.794","10","18.504","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","0.037","10","28.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.859","0.086","10","5.752","80","11.24","20","0.202","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","51.546","0.772","10","22.887","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.774","0.01","10","0.953","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2027.81","1.534","30","19.539","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.225","0.03","8","8.582","60","3.112","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10","0.007","10","6.71","80","0.47","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.168","0.162","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1879.883","0.022","10","25.353","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","222.566","0.156","15","47.283","80","5.223","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","325.728","1.181","15","11.095","80","2.785","20","0.599","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","245","0.955","10","41.458","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.267","15","22","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55.536","0.005","10","2.786","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","689.299","0.073","10","10.878","80","2.633","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.139","0.011","10","5.009","80","0.254","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","443.837","0.039","8","11.212","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.678","0.232","10","21.359","80","-","-","0.119","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","149","2.836","45","28.277","500","38.09","70","5.1","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1327.1","0.189","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.033","10","4.75","80","3.061","15","0.057","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","756","2.803","15","38.15","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.098","7.369","15","12.546","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.062","10","7.955","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8172.28","0.546","16","39.339","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","490.75","0.397","10","25.021","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","202.96","0.355","8","32.818","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","501.898","0.052","10","43.422","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1156.9","1.006","10","16.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","667","0.022","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1528.848","0.839","10","59.79","80","10.893","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13257.285","0.006","8","35.557","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10862.21","0.36","8","16.52","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.014","10","2.882","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","333.84","5.99","8","9.25","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.22","0.521","10","5.689","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.057","15","3.454","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.35","0.053","10","25.974","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","0.101","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","314.928","0.072","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.07","0.818","10","9.84","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","361.15","0.072","10","7.142","80","1.35","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","338.17","1.051","8","14.305","50","-","-","0.131","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","207.878","114.19","500","133.22","500","134.59","500","20.3","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.024","10","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.474","3.204","10","16.519","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.667","4.5","10","7.302","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","102.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","444.818","0.013","10","16.052","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3838.547","1.039","2","14.271","40","-","-","0.2","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","607.133","0.033","10","22.219","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.158","0.526","10","36.436","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","58.896","0.13","10","17.461","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1428","0.126","10","46.277","80","3.271","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.183","0.117","10","7.857","80","0.02","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.933","10","7.002","80","2.423","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.369","1.849","15","11.332","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","37.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","35.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3167.42","0.013","8","21.089","50","8.368","15","0.112","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.243","1000","61.978","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","574.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","900.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","382.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","935.208","0.216","10","17.429","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1037.918","0.037","15","19.932","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.854","0.09","8","7.37","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","50.157","0.283","15","12.41","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","43.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","499.44","0.01","15","12.776","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","555.55","0.073","10","21.01","80","2.423","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1695.429","0.706","8","24.743","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","293.79","0.608","5","14.824","50","0.183","12","0.061","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.155","1.51","10","20.908","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","3.783","10","10.763","80","6.645","20","0.015","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","0.423","10","13.817","80","1.68","15","0.054","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","30.933","0.028","10","3.568","80","3.6","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.5","100","3.02","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.38","0.097","15","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.377","8","4.7","60","11.13","15","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8392.9","0.081","10","15.599","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","17.2","80","0.317","15","0.019","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.91","0.145","10","13.53","80","-","-","-","-","正常"]