{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12300038","143.867","115.958","320","16.519","100","1.297","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15746774","184.298","118.616","320","25.341","100","0.849","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10022437","116","-","-","-","-",6.006,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8684437","100.514","-","-","-","-",6.203,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","368063.125","15335.964","-","-","-","-","0.063","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0.878","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","49544.305","0.573","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11701.085","0.135","22.011","320","14.972","100","43.248","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705110.938","8.161","134.63","300","11.145","100","2.031","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","952266.24","11.022","2.12","200","5.34","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11528371","133.43","105.443","320","34.023","100","1.005","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12968370","150.097","111.603","320","39.772","100","0.809","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9388135","108.659","-","-","-","-",2.316,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6570144","76.043","-","-","-","-",4.595,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3394287.5","39.541","93.391","200","12.891","50","6.562","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3369238.5","39.4","89.737","200","11.108","50","5.305","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3029784","35.298","96.544","200","16.283","50","5.494","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1164515.25","13.48","94.472","200","3.044","35","4.281","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104397.01","1.26","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","526468.25","6.09","619.421","200","2.229","35","80.734","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3055576.25","35.37","97.553","200","18.99","35","0.511","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2140621","24.776","138.105","200","17.7","50","5.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1290619.875","14.938","135.928","200","8.321","50","6.511","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1537576.125","17.796","128.984","200","8.034","50","6.587","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2418085.44","27.987","17.22","200","3.57","35","0.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","27.47","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2163561","25.041","12.084","50","0.044","35","5.832","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","626985.062","7.257","0.722","50","0.004","35","0.005","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8587781.856","101.884","25.18","50","0.092","35","1.601","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7508474.02","89.818","24.588","50","0.15","35","1.833","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7732.296","0.092","0","50","14.886","35","67.783","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","178752.895","2.136","34.175","50","0.014","35","0.296","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","51.84","2.16","212.959","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","334886.4","3.876","92.673","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","428846.4","4.964","59.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-106367.04","-1.231","34.97","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42042041.28","486.598","20.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-872389.44","-10.097","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",51.9,"120",1.49,"850",3.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10027806","121.109","62.601","320","31.268","100","4.712","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5693370","65.896","-","-","-","-",7.86,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10246547","120.274","80.381","320","42.032","100","2.031","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6948475.5","80.422","-","-","-","-",7.487,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","877564.8","10.157","13.12","50","15.1","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","286447.781","3.315","-","-","-","-",2.065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","28652.992","0.332","-","-","-","-",0.741,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16516.115","0.191","-","-","-","-",1.249,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29328.864","1222.036","0.24","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-34415107.553,"-406.434","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49612378.235","586.654","39.071","100","24.509","50","4.081","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377140","4.365","171.993","550","5.979","280","0.563","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452314.312","5.235","141.193","550","0.441","400","0.305","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514944","5.96","168.95","550","1.16","400","0.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","408578.5","4.729","258.852","550","5.585","400","6.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","557140.438","6.448","133.208","200","8.931","200","1.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1063317.75","12.307","63.68","200","10.147","200","6.219","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136263.859","1.577","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1157601.5","13.408","56.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","786993.562","9.109","37.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3779126","43.74","80.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3967128.75","45.916","57.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4470746","51.745","63.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7320415","84.727","51.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1666091","19.284","46.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2450116.5","28.358","39.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1208137.125","13.983","72.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1883175.875","21.796","75.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3587991.25","149499.656","83.312","100","0.665","50","10.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4384466","50.746","38.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1812396.125","20.977","42.738","100","12.791","50","0.446","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421339.531","4.877","23.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203032.5","25.498","-","-","36.865","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11974947","138.599","40.018","100","2.576","50","8.08","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","526646.25","6.095","53.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2871751.75","33.238","16.871","100","14.181","50","7.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3343234.25","38.695","65.353","100","0.74","50","0.923","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069628.875","12.38","-","-","1.231","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","196081.547","2.269","19.387","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","138405.125","1.602","8.718","50","0.02","35","3.853","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1766482.5","20.445","42.484","100","1.41","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6966996","80.636","33.197","100","0.634","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6223182","72.028","52.684","100","0.855","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11427554","132.26","83.16","200","33.98","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2309630","26.73","136.88","200","40.13","200","5.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1525220","17.65","79.68","200","24.21","200","7.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1502290","17.38","83.61","200","22.21","200","8.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4082310.75","47.24","50.34","100","20.52","35","1.54","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1308521","15.8","146.06","300","3.88","100","5.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","374739.28","4.34","149.94","300","33.62","100","43.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895359.75","10.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2832594","32.78","122.32","300","0.17","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1969717.12","22.79","54.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","10.62","120","40.79","100","16.66","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7032829.5","81.4","62.06","100","0.76","50","2.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20902500","241.92","17.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112601.64","1.3","38.65","300","0","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7859390","90.96","31.32","100","0","50","4.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1307513.75","15.13","70.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1970740","22.8","32.87","200","41.32","200","2.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1343810","15.55","80.48","200","38.59","200","1.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1659719.5","19.21","113.299","200","40.088","50","5.044","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1773264.38","20.52","89.212","200","33.058","50","4.479","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718218.5","43.03","60.447","80","27.218","30","1.382","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3039894.5","35.18","60.153","80","26.702","30","1.599","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","177.95","0","274.896","80","8.386","30","12.449","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3228706.25","37.37","59.324","80","26.954","30","2.738","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3153913.25","36.504","20.02","100","2.799","50","3.3","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2194491.75","25.866",7.256,"100",0.474,"50",7.013,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","116257.047","1.346","3.16","250","0.1","80","46.989","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2286509.5","26.464","67.723","250","26.423","80","1.346","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","254609.25","2.947","18.461","250","0.486","80","18.544","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45229892","527.823","32.498","100","27.543","50","0.727","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10271097","120.814","45.447","50","0","35","15.279","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11080296","129.804","24.542","50","0","35","0.079","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8470567.201","102.302","90.498","320","12.48","100","4.715","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5526852.437","63.968","-","-","-","-",4.342,"20","正常"]