{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2476.84","2.966","25","30.555","250","13.444","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","462.16","142.656","500","89.58","500","96.22","500","0.882","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.123","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.085","1.206","10","34.116","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.053","8","23.022","50","3.72","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.045","10","50.36","80","2.891","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.112","10","29.35","80","3.38","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.912","0.028","10","2.078","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.091","0.027","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.061","10","3.176","80","-","-","0.174","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","991.093","0.151","1.5","2.06","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4113.778","0.29","10","15.754","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3643.49","0.029","10","8.938","80","9.269","15","0.165","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","316.829","0.383","10","23.283","80","2.112","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","719.71","0.41","10","20.511","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","104.54","0.072","10","24.498","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","695","0.076","10","39.37","80","4.26","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","3.365","10","33.576","80","13.65","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.995","15","16.89","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.006","0.08","10","4.041","80","5.914","20","0.103","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.114","0.006","10","9.876","70","1.079","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13665.59","0.03","8.629","16.145","69.431","4.718","27.416","0.048","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7926.144","9.888","500","129.033","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","591.935","0.01","10","8.957","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.622","0.051","10","3.537","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.181","1.149","10","32.849","80","2.256","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1080.432","0.269","10","30.704","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.019","10","7.504","80","8.085","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","976.752","0.077","8","17.06","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","735.26","0.055","10","29.251","80","8.114","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1061.86","0.793","10","52.35","80","3.239","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","288.37","0.306","10","19.839","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","15.55","0.115","10","2.926","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","8.19","80","1.09","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.685","0.531","10","9.64","80","1.308","20","0.232","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.316","0.47","15","31.574","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.082","1.189","15","20.052","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","433.96","180.44","500","113.3","500","124.73","500","21.245","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.885","0.012","15","2.831","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","4.164","10","34.316","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2064.96","0.028","8","12.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2544.48","8.521","10","12.66","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.72","0.035","15","22.309","80","5.655","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.373","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","167.789","2.737","15","41.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","42","1.465","15","16.08","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","36.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","104.54","5.774","15","7.99","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.669","0.055","15","3.478","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","292.35","57.737","500","53.73","500","99.224","500","9.246","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.771","10","16.483","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.45","1.452","10","12.983","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","67.39","0.84","15","11.571","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","267.036","0.026","10","16.932","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.29","0.253","10","21.002","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29","0.516","10","3.595","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","209.018","0.032","10","2.305","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.243","0.059","10","2.069","80","8.736","20","0.092","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10180.51","0.353","10","31.907","80","4.87","15","0.124","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18878.011","30.633","1000","110.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141921.281","0.491","5","6.936","40","7.589","15","0.076","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","108904.773","9.19","-","67.158","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.024","10","8.63","80","5.53","20","0.04","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","566.78","0.073","5","14.67","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.1","0.074","10","7.312","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80255.23","0.034","2","9.99","40","10.77","15","0.29","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85716.24","27.62","-","219.47","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.592","0.023","10","6.983","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.142","10","32.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","595.176","0.192","10","7.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","94.18","0.476","10","18.724","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","669.6","0.349","10","41.13","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1656","0.699","8","7.915","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","132.883","1.004","10","19.285","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","0.031","10","35.95","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.266","0.073","10","5.136","80","10.579","20","0.192","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.646","0.489","10","20.439","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.293","0.01","10","1.389","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2281.82","0.793","30","16.155","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.99","0.042","8","8.719","60","3.423","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","216","0.528","10","8.62","80","0.93","10","0.031","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.995","0.19","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2039.605","0.022","10","27.258","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","211.594","0.142","15","51.699","80","4.648","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","447.552","3.729","15","10.503","80","5.283","20","0.142","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","266","1.344","10","22.794","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.152","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","43.283","0.029","10","2.29","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1202.342","0.073","10","8.97","80","2.194","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.738","0.019","10","4.788","80","0.354","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","409.622","0.055","8","15.738","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.108","0.203","10","17.839","80","-","-","0.096","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","180","3.065","45","28.554","500","35.65","70","5.18","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1465.34","0.13","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.039","10","6.57","80","6.34","15","0.061","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","573.7","2.296","15","41.39","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.147","5.724","15","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.094","0.068","10","6.342","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7826.972","3.418","16","48.02","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","817.34","1.097","10","22.733","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","239.12","0.391","8","31.132","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","434.419","0.069","10","33.436","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1198.37","1.151","10","17.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","709","0.021","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1598.054","0.804","10","58.841","80","9.979","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.065","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13448.326","0.005","8","35.273","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10494.14","0.08","8","18.7","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","208.22","0.013","10","2.445","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","208.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","19.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","314.244","3.736","8","6.125","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.63","0.478","10","3.784","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.03","15","6.177","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","142.301","0.058","10","23.753","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.11","0.573","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.552","0.072","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","57.02","0.735","10","7.62","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","358.56","0.073","10","6.977","80","1.29","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","354.499","1.099","8","14.899","50","-","-","0.144","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.221","105.59","500","132.52","500","122.32","500","20.75","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.024","10","14.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.036","4.37","10","12.527","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.136","4.696","10","11.579","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","541.907","0.012","10","18.559","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3920.144","0.274","2","14.7","40","-","-","0.078","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","611.194","0.259","10","15.161","80","-","-","0.025","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.12","0.608","10","32.601","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","24.672","0.129","10","17.468","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1382","0.127","10","45.015","80","3.201","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.107","0.088","10","7.371","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.604","0.377","10","6.662","80","1.471","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.609","2.804","15","12.438","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","50.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4431.46","0.018","8","19.879","50","5.847","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.465","1000","61.829","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","659.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","269.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1071.144","0.321","10","17.717","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1122.184","0.033","15","19.488","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.853","0.095","8","9.876","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","46.24","0.416","15","12.609","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","251.52","0.01","15","12.333","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","500.26","0.072","10","21.476","80","2.716","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1336.72","0.822","8","24.137","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","278.084","0.292","5","14.115","50","0.879","12","0.068","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","0.683","10","16.38","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","3.944","10","10.488","80","7.045","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","0.973","10","24.658","80","2.61","15","0.082","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.03","10","3.298","80","3.402","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.6","100","3.21","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","12.66","0.104","15","22.402","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.301","3.856","8","11.2","60","11","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8452.51","0.044","10","14.401","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.865","0.027","10","14.706","80","0.354","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.007","10","14.16","80","-","-","-","-","正常"]