{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2262.12","0.759","25","28.401","250","13.547","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","342.31","104.452","500","76.02","500","75.16","500","1.2","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.092","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","169.438","0.777","10","34.59","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.014","8","24.936","50","3.85","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","256.61","0.989","10","49.524","80","2.991","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.163","10","29.15","80","3.45","15","0.027","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.36","0.015","10","1.89","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.786","0.012","10","23.481","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.07","10","7.868","80","-","-","0.166","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","671.181","0.082","1.5","4.292","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4881.703","0.216","10","14.764","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3742.85","0.027","10","12.769","80","9.647","15","0.225","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","316.31","0.321","10","25.902","80","2.323","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","563.33","0.36","10","25.27","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.072","10","26.229","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","699","0.063","10","30.11","80","3.8","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","3.468","10","31.571","80","13.81","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1","15","6.421","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.005","0.036","10","3.554","80","4.415","20","0.087","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.718","0.003","10","9.528","70","1.421","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11141.11","0.134","8.629","16.151","69.431","5.411","27.416","0.063","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5876.04","10.877","500","116.517","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","621.138","0.116","10","9.055","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.195","0.038","10","2.622","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.034","0.944","10","22.569","80","2.297","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1037.664","0.266","10","26.175","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.016","10","7.231","80","8.172","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1003.018","0.037","8","18.35","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","706.75","0.042","10","28.418","80","5.063","15","0.019","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1099.01","0.282","10","51.89","80","2.868","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","272.216","0.264","10","22.223","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","28.51","0.134","10","3.217","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.095","10","12.06","80","1.08","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.462","0.251","10","6.706","80","1.249","20","0.175","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.672","0.492","15","31.619","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.859","0.959","15","18.055","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","474.17","177.37","500","113.3","500","186.51","500","21.429","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.812","0.01","15","2.913","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.4","3.993","10","34.64","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2021.76","0.089","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","108.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2583.36","7.039","10","14.38","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.261","0.544","15","21.326","80","5.764","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","59.62","1.658","15","59.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","142.474","0.146","15","42","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.55","15","16.874","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","38.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","100.22","5.349","15","8.15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.014","0.045","15","3.967","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.86","59.152","500","40.03","500","94.865","500","3.857","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.66","10","17.283","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.8","1.763","10","14.559","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.026","15","6.877","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.816","0.009","10","17.564","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.01","0.259","10","20.836","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32","16.755","10","12.294","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","137.68","0.118","10","1.833","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.218","0.055","10","2.301","80","9.781","20","0.126","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11431.58","0.659","10","36.035","80","4.98","15","0.123","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16381.328","29.884","1000","108.413","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145321.828","0.322","5","6.19","40","7.847","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109115.633","9.444","-","67.646","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.028","10","9.29","80","1.348","20","0.043","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","501.98","0.073","5","15.67","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","428.54","0.084","10","7.168","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82550.88","0.031","2","10.57","40","11.91","15","0.323","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93229.92","26.79","-","220.98","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.333","0.126","10","7.762","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","458.78","0.191","10","28.71","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","492.672","0.188","10","10.34","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","0.481","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.07","0.236","10","42.82","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1472","0.722","8","8.759","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","408.672","0.05","10","16.869","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","0.047","10","36.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.907","0.05","10","5.069","80","9.754","20","0.19","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.002","0.288","10","18.283","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.75","0.004","10","1.455","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2074.46","0.705","30","14.336","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.873","0.041","8","8.908","60","1.705","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.276","10","10.02","80","1.49","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.082","0.072","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1771.65","1.131","10","38.741","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.515","0.16","15","49.463","80","5.53","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","460.858","6.599","15","9.072","80","8.336","20","0.07","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","264","1.458","10","17.698","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.168","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.128","0.013","10","3.139","80","-","-","0.001","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1252.714","0.07","10","11.053","80","1.129","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","128.053","0.031","10","4.371","80","0.636","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","371.606","0.035","8","16.02","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.15","0.17","10","18.107","80","-","-","0.099","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","174","1.925","45","29.048","500","40.69","70","5.47","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1532.74","0.074","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.04","10","9.46","80","6.71","15","0.06","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","658.37","3.569","15","42.62","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.187","5.35","15","22.334","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.06","10","8.08","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8190.793","2.108","16","43.916","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","720.58","0.529","10","22.014","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","158.88","0.654","8","24.802","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","88.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.379","0.045","10","439.141","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1216.51","2.968","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","678","0.023","10","23.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1400.976","0.304","10","44.596","80","9.79","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.065","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13377.714","0.003","8","34.207","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9572.26","0.1","8","16.7","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.969","10","3.149","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","45.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","1.677","0.011","8","5.882","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.7","0.668","10","3.659","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","14.229","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","134.957","0.07","10","20.765","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","0.752","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.296","0.072","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","31.1","1.252","10","16.53","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","377.57","0.074","10","7.232","80","1.21","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","305.251","0.857","8","10.439","50","-","-","0.124","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","287.021","107.29","500","133.82","500","124.76","500","21.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.016","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.929","4.719","10","16.847","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.165","4.178","10","10.397","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","602.836","0.011","10","14.172","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3751.35","0.012","2","15.59","40","-","-","0.164","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","655.085","0.292","10","13.405","80","-","-","0.027","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.182","0.726","10","34.647","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.056","0.131","10","18.481","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1477","0.257","10","46.864","80","4.618","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.606","0.039","10","6.582","80","0.03","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.153","10","7.656","80","0.314","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.028","2.535","15","12.373","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","45.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2989.44","0.027","8","22.664","50","6.242","15","0.092","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","20.93","1000","58.704","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","601.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","930.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","267.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","993.504","0.254","10","17.472","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1162.081","0.047","15","20.175","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.504","0.166","8","17.639","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.484","0.784","15","14.967","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","44.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","405.84","0.013","15","12.443","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","10.37","0.073","10","21.336","80","2.264","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","773.15","0.237","8","21.748","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","223.848","0.112","5","13.928","50","1.416","12","0.063","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.574","0.035","10","29.169","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","3.816","10","11.481","80","6.51","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","1.097","10","28.623","80","3.002","15","0.093","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.085","0.051","10","3.433","80","3.118","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7","100","3.12","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.51","0.407","15","62.117","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","109.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","63.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.571","8","4.4","60","10.62","15","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7833.89","0.036","10","14.238","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.957","0.021","10","4.016","80","0.364","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","322.27","0.008","10","12.28","80","-","-","-","-","正常"]