{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12472615","144.359","127.801","320","29.811","100","1.194","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16161017","187.049","123.502","320","39.229","100","1.053","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9877070","114.318","-","-","-","-",5.1415,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8690913","100.589","-","-","-","-",4.5249,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","457767.406","19073.641","-","-","-","-","0.06","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7155547.5","82.819","-","-","-","-","0.593","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1220891.125","14.121","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","141.835","0.002","2.281","320","1.233","100","7.407","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","715923.25","8.286","130.39","300","13.149","100","2.003","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","725552.64","8.398","2.41","200","5.49","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10787854","124.859","216.372","320","33.96","100","1.657","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13260462","153.478","205.435","320","23.282","100","0.697","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10212880","118.205","-","-","-","-",3.7796,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7153101","82.79","-","-","-","-",4.6668,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3436561.5","40.483","93.029","200","12.879","50","5.709","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1462316.375","17.279","294.645","200","115.558","50","17.491","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3227987.5","38.022","93.752","200","15.558","50","4.745","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1118490.63","12.95","107.146","200","6.374","35","2.274","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","360020.06","5","1395.715","200","9.278","35","326.762","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1184409.75","13.71","107.519","200","27.442","35","1.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3213846.75","37.2","114.587","200","18.346","35","0.371","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2205006.5","25.521","165.653","200","22.362","50","3.419","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243350.875","14.391","166.026","200","14.456","50","6.027","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476174.25","17.085","180.038","200","19.501","50","4.631","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2475455.04","28.651","20.11","200","4.67","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","23.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","734745.062","8.504","0.268","50","0.116","35","9.835","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29629558.822","365.788","25.862","50","0.079","35","0.56","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29044480.119","351.161","23.374","50","0.108","35","0.536","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10371.854","0.126","197.257","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","58800.241","0.725","40.378","50","0.147","35","0.85","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25554268.8","1064761.2","130.726","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19849769.28","229.743","59.574","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","70.897","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","43429651.2","502.658","21.665","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9650940.48","111.701","25.374","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-969917.76","-11.226","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",51.05,"-",1.75,"-",3.92,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10380418","120.144","167.31","320","25.728","100","4.777","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6812443","78.848","-","-","-","-",12.022,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9601176","111.125","234.016","320","48.479","100","2.248","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7857768.5","90.946","-","-","-","-",7.927,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","714182.4","8.266","30.32","50","4.46","35","1.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","182673.594","2.114","-","-","-","-",0.6491,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","165.725","0.002","-","-","-","-",0.0868,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23387.273","0.271","-","-","-","-",0.9397,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","89875.75","3744.823","24.32","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35597882.241,"-421.377","19.554","100","11.953","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56338685.322","666.791","37.418","100","26.429","50","5.291","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395667","4.579","264.012","550","9.373","280","0.615","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","503348.094","5.826","240.083","550","1.396","400","0.202","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","236.39","550","1.52","400","0.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","495868.375","5.739","129.564","550","3.408","400","1.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","821532.938","9.508","158.558","200","4.882","200","1.769","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1590827.375","18.412","86.525","200","4.171","200","7.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136683.062","1.582","23.2","-","29.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1247809.875","14.442","59.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","852423.5","9.866","37.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3957399.25","45.931","87.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4389831","50.808","66.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4636197","53.66","65.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7415968","85.833","56.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1716713.875","19.869","54.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2626976.25","30.405","45.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1220300.5","14.124","74.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1854614.5","21.465","77.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3559029","148292.875","76.719","100","0.402","50","9.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4647432","53.939","39.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2624301.25","30.374","49.877","100","5.645","50","4.612","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2217384.25","25.664","-","-","25.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2595785.5","30.044","21.731","100","5.846","50","11.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067148.875","12.351","-","-","1.146","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","272448.062","3.153","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38992.828","0.451","5.713","50","0.388","35","1.885","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5193051","60.105","51.801","100","1.113","50","0.064","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10925653","126.45","84.04","200","42.06","200","7.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2657770","30.76","150.32","200","57.24","200","5.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1566780","18.13","79.52","200","18.52","200","20.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1963770","22.72","85.84","200","17.86","200","11.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3868684.25","44.77","39.64","100","15.72","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1427282","16.51","145.44","300","2.68","100","5.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2455.56","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864684.19","10.01","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2826533.75","32.71","124.89","300","0","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1811645.25","20.96","54.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","4579.11","0.05","13.54","120","25.24","100","11.36","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7354135.5","85.06","62.99","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18136700","219.04","26.02","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","162582.28","1.88","45.34","300","0.05","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8970540","103.82","31.06","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1312175","15.19","79.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2223420","25.73","23.48","200","51.81","200","5.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1382410","16","67.45","200","51.11","200","2.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1622025.25","18.77","126.711","200","47.158","50","4.39","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1735149.25","20.08","138.656","200","42.722","50","2.506","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3524223.25","40.79","76.693","80","25.496","30","1.192","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2938397","34.01","76.596","80","23.79","30","2.475","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","277.11","80","1.918","30","35.89","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3151128.25","36.47","76.049","80","27.137","30","3.323","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3125107","36.17","20.4","100","1.543","50","3.575","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2288956","27.023",2.7854,"100",1.3698,"50",5.2768,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","1.317","250","0.098","80","41.992","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2338151.5","27.062","75.213","250","24.902","80","2.996","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.128","250","0.114","80","13.16","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46117716","533.77","35.179","100","27.474","50","0.591","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27635108","328.338","10.456","50","0","35","0.12","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","13750883","163.471","145.058","50","0","35","0.012","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9047654.181","104.718","254.901","320","31.451","100","5.876","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5804879.254","67.186","-","-","-","-",2.643,"20","正常"]