{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1989.213","5.73","25","41.667","250","23.375","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","433.54","54.436","500","120.59","500","66.775","500","3.145","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.645","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.046","0.58","10","10.466","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.026","8","21.444","50","3.884","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.697","10","51.323","80","4.494","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.048","10","24.44","80","3.09","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.232","0.012","10","2.441","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.363","0.154","10","23.321","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","144.29","0.12","10","13.795","80","-","-","0.033","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1207.684","0.038","1.5","3.644","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4702.323","0.258","10","10.737","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2769.98","0.029","10","19.428","80","8.706","15","0.239","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","420.25","0.612","10","19.766","80","1.687","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","896.83","0.07","10","7.265","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.084","10","29.466","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","699","0.091","10","43.84","80","15.2","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","1.388","10","19.643","80","14.595","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.082","15","1.569","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","16.07","0.011","10","2.506","80","3.96","20","0.051","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.286","0.004","10","7.373","70","1.394","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16377.07","0.076","8.629","16.272","69.431","5.909","27.416","0.034","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6124.248","8.813","500","167.788","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","476.997","0.06","10","11.299","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.051","10","3.167","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.586","0.522","10","22.721","80","2.035","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","774","3.922","10","33.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.011","10","7.472","80","5.583","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1081.987","0.031","8","21.38","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","670.46","0.042","10","24.5","80","8.721","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","647.14","0.654","10","22.68","80","2.9","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","669.995","0.793","10","18.489","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","111.46","1.182","10","7.24","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.111","10","8.91","80","0.62","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.475","0.124","10","13.879","80","0.596","20","0.162","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.407","0.605","15","20.458","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","55.728","1.472","15","15.129","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","355.67","164.9","500","74.48","500","173.38","500","6.487","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.018","1.07","15","4.177","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","3.777","10","34.927","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2183.33","0.106","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","77.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2584.22","5.242","10","8.51","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.21","0.544","15","20.554","80","6.363","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.126","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","134.698","0.152","15","26","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","1.578","15","17.408","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","140.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","51.84","5.067","15","7.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.272","0.036","15","3.548","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264","53.36","500","52.24","500","58.093","500","4.487","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","0.136","10","6.286","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.96","2.165","10","14.619","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.062","15","5.895","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.88","0.242","10","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.55","0.251","10","31.588","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","8","2.501","10","5.958","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.921","0.112","10","2.233","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.39","0.14","10","1.227","80","8.639","20","1.316","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11409.98","0.548","10","32.903","80","5.64","15","0.085","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19364.702","31.889","1000","47.536","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154366.281","0.676","5","8.355","40","7.789","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","112286.484","9.891","-","55.28","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.038","10","8.2","80","1.235","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","525.31","0.072","5","13.67","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","402.62","0.075","10","7.387","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81218.59","0.296","2","10.92","40","12.81","15","0.283","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88499.28","30.51","-","294.16","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","293.76","0.032","10","7.602","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","416.45","0.18","10","23.72","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","556.44","0.468","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.23","10","21.166","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","587.52","0.338","30","67.32","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1489","0.566","8","3.594","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","438.307","0.193","10","19.842","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.034","10","28.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.362","0.02","10","3.815","80","12.049","20","0.207","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.851","0.239","10","31.251","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.083","0.028","10","3.341","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","4118.69","0.007","30","21.186","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.498","0.791","8","7.179","60","4.361","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","14","0.007","10","8.09","80","0.89","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1970.697","0.858","10","45.263","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.48","0.348","15","25.374","80","6.275","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","450.576","6.101","15","11.165","80","8.501","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","194","1.588","10","20.852","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.109","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","41.137","0.076","10","3.683","80","-","-","0.017","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","989.194","0.073","10","10.479","80","3.328","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.417","0.033","10","3.475","80","0.84","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.461","0.021","8","28.87","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.45","2.078","10","13.752","80","-","-","0.028","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","267","6.269","45","24.573","500","35.45","70","4.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.02","0.115","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.023","10","14.6","80","2.464","15","0.086","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","775.01","2.129","15","46.71","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.549","0.059","10","7.662","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9694.793","0.723","16","39.394","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","56.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","616.9","4.734","10","22.688","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.09","0.311","8","38.797","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.979","0.031","10","5.412","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1270.94","0.931","10","22.01","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","760","0.042","10","38.23","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","878.688","0.898","10","47.43","80","8.687","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10269.02","0.019","8","27.938","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9234.43","0.07","8","19.09","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.012","10","2.94","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","75.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","357.815","0.779","8","8.67","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.1","0.66","10","4.635","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.029","15","7.469","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","133.488","0.041","10","13.036","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","1.167","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","302.486","0.073","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","1.36","10","6.32","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","379.3","0.573","10","6.944","80","2.16","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","335.491","0.64","8","7.42","50","-","-","0.069","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.81","105.89","500","124.48","500","112.09","500","21.88","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.031","10","10.11","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.228","3.614","10","14.386","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.522","5.38","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","516.431","0.012","10","13.224","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3405.171","0.011","2","14.177","40","-","-","0.058","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","545.27","1.008","10","26.877","80","-","-","0.036","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.904","1.077","10","20.663","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.288","0.124","10","16.44","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1333","0.132","10","45.029","80","3.503","15","0.169","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.176","0.038","10","6.388","80","0.111","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.599","0.233","10","8.56","80","0.748","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.423","6.081","15","10.461","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","33.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4268.16","0.027","8","23.193","50","9.681","15","0.066","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.35","1000","125.301","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","578.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","991.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","250.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","900.504","0.377","10","23.073","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1252.868","0.025","15","19.749","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.315","0.075","8","8.491","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.014","0.09","15","20.181","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","32.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1031.28","0.009","15","18.124","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","400.9","0.479","10","19.722","80","1.752","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","954.715","0.708","8","41.446","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","1.118","10","12.618","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","360","3.416","10","10.884","80","6.062","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.03","0.982","10","24.619","80","2.768","15","0.093","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.471","0.048","10","3.715","80","1.618","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.4","100","3.72","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.87","1.347","15","31.17","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.44","8","6","60","8.36","15","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8202.82","0.03","10","13.879","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.419","0.022","10","7.544","80","0.771","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.01","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]