{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1767.594","0.108","25","40.002","250","20.483","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","483.77","82.619","500","32.14","500","86.279","500","0.663","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.752","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","124.987","0.011","10","15.529","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.062","8","21.543","50","6.516","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","1.473","10","51.844","80","4.021","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","206.5","0.035","10","23.78","80","2.99","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.423","0.012","10","2.138","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.011","0.157","10","25.032","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.072","10","14.443","80","-","-","0.135","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1019.977","0.024","1.5","3.492","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5465.294","0.848","10","13.935","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3628.8","0.032","10","12.892","80","7.75","15","0.242","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","349.747","0.458","10","17.002","80","0.919","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","802.66","0.05","10","29.194","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","128.74","0.123","10","32.594","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","713","0.119","10","53.44","80","14.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","126.14","0.69","10","21.183","80","14.934","20","0.014","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.102","15","1.426","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.043","0.108","10","3.512","80","9.238","20","0.058","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.978","0.009","10","7.112","70","1.434","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18399.87","0.05","8.629","12.723","69.431","5.825","27.416","0.031","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7140.744","8.327","500","248.457","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","606.502","0.103","10","19.153","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","49.421","0.048","10","2.582","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.205","0.151","10","15.784","80","2.369","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1175","0.287","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.014","10","7.244","80","5.738","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1202.774","0.084","8","22.84","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","768.1","0.078","10","33.737","80","2.685","15","0.028","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1125.79","1.683","10","39.04","80","4.011","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","645.357","0.309","10","15.752","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","69.98","0.268","10","5.355","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.09","10","12.64","80","0.65","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.77","0.262","10","15.614","80","0.671","20","0.145","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.704","1.332","15","21.812","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.6","0.427","15","27.865","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","556.95","156","500","68","500","172.96","500","5.046","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.379","0.111","15","5.092","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","5.531","10","35.931","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2617.06","1.82","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","217.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2385.5","8.2","10","12.36","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.765","0.82","15","24.274","80","6.719","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","54.43","0.282","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","113.27","0.119","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","0.906","15","15.84","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","131.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","110.59","4.681","15","8.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.803","0.046","15","3.784","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","262.87","58.549","500","59.83","500","66.202","500","4.238","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.804","10","16.273","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.16","1.427","10","11.814","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.344","0.256","10","14.626","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.21","0.24","10","33.588","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.836","10","6.369","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","266.659","0.029","10","2.6","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.298","0.064","10","2.323","80","5.993","20","1.059","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11119.68","1.42","10","36.572","80","5.81","15","0.084","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19378.708","29.587","1000","54.794","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160915.219","0.658","5","12.09","40","7.863","15","0.096","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","115423.227","8.096","-","99.7","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.024","10","8.19","80","1.131","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","440.64","0.126","5","13.54","50","-","-","0.252","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","409.54","0.279","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64532.16","0.03","2","11.79","40","11.25","15","0.27","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72026.16","26.7","-","294.89","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","269.914","0.118","10","7.492","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.138","10","24.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","507.216","0.188","10","7.61","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.24","10","13.848","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","509.76","0.288","30","46.8","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1350","0.462","8","5.462","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","589.853","0.057","10","20.826","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.037","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.891","0.016","10","4.737","80","13.43","20","0.211","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.272","0.089","10","31.396","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.004","10","1.689","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","3888","0.008","30","22.735","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.739","0.904","8","5.516","60","5.516","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","159","0.005","10","8.78","80","1.75","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.65","0.09","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1674.246","0.395","10","39.673","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.342","0.275","15","29.253","80","6.805","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","468.979","5.161","15","10.544","80","7.408","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","231","1.587","10","19.153","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.124","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60.476","0.039","10","2.989","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","957.571","0.071","10","20.695","80","0.71","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.569","0.026","10","3.683","80","0.77","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","401.069","0.061","8","25.094","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","132.943","1.351","10","19.601","80","-","-","0.05","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","250","7.961","45","24.009","500","34.59","70","4.11","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1393.63","0.07","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.021","10","17.78","80","2.163","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","466.56","2.031","15","48.17","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.047","10","6.516","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9871.163","4.579","16","52.938","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","635.9","4.778","10","21.784","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","156.01","0.175","8","36.283","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.835","0.025","10","11.144","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1309.82","1.262","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","795","0.036","10","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1231.2","0.894","10","44.999","80","8.053","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10201.261","0.005","8","27.467","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9523.87","0.08","8","16.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","228.1","0.009","10","1.504","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","72.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","103.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","162.47","2.286","8","8.67","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.28","0.715","10","8.211","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.049","15","14.589","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.331","0.189","10","19.874","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","23.33","3.77","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.467","0.072","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","1.656","10","6.22","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.02","0.22","10","7.052","80","2.05","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","362.189","1.185","8","7.165","50","-","-","0.078","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.042","103.42","500","133.11","500","117.4","500","21","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.011","10","9.91","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.51","3.299","10","13.913","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.71","7.236","10","16.02","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","78.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","863.585","0.013","10","14.97","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3447.292","0.667","2","16.246","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","630.806","0.018","10","23.582","80","-","-","0.043","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.813","0.103","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.24","0.795","10","17.055","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1448","0.108","10","45.802","80","3.457","15","0.125","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.659","0.073","10","6.549","80","0.022","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.659","0.109","10","8.756","80","0.369","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.02","5.553","15","9.644","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","30.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","37.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3814.56","0.02","8","18.868","50","9.745","15","0.098","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.292","1000","59.145","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","525.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","950.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","217.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","926.112","0.295","10","22.447","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1159.031","0.031","15","20.837","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.995","0.044","8","4.68","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.422","0.005","15","26.601","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","55.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","606.96","0.004","15","14.247","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","528.77","0.472","10","15.796","80","1.711","15","0.03","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1525.268","0.717","8","30.014","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.067","2.375","10","11.565","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","3.752","10","13.162","80","6.319","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","1.092","10","20.145","80","2.904","15","0.092","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.268","0.096","10","4.145","80","1.864","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.2","100","2.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","158.63","0.668","15","33.755","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.737","8","3.4","60","7.54","15","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8289.22","0.029","10","13.632","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.877","0.024","10","13.775","80","0.9","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.02","0.056","10","28.27","80","-","-","-","-","正常"]