{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1699.214","1.803","25","21.124","250","19.094","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","448.95","222.451","500","74.01","500","61.396","500","1.623","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.85","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.637","0.154","10","16.133","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.055","8","30.128","50","4.932","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","1.206","10","45.048","80","3.837","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","182.3","0.035","10","23.48","80","3","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.16","0.01","10","2.352","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.848","0.139","10","32.723","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.133","10","14.301","80","-","-","0.13","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1064.641","0.047","1.5","2.701","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3439.308","0.312","10","12.754","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3549.31","0.031","10","14.578","80","8.409","15","0.257","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","70.416","1.074","10","17.863","80","2.689","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1143.94","0.24","10","19.943","80","-","-","0.114","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.97","0.096","10","30.557","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281","0.075","10","54.7","80","13.74","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.866","10","19.608","80","17.682","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","45.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.057","15","17.131","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.032","0.021","10","3.803","80","6.998","20","0.056","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.25","0.064","10","8.828","70","2.818","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17988.82","0.075","8.629","17.376","69.431","4.538","27.416","0.041","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5988.456","8.115","500","264.912","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","634.47","0.176","10","19.068","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.733","0.05","10","3.755","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.566","0.15","10","15.98","80","1.594","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1158","1.297","10","30.913","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.018","10","8.963","80","5.155","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1068.595","0.04","8","12.96","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","581.47","0.077","10","46.945","80","3.014","15","0.028","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1126.66","0.056","10","35.93","80","2.489","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","549.973","0.441","10","19.233","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","0.295","10","7.863","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","13.16","80","0.75","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口",36.979,0.361,"10",12.336,"80",0.528,"20",0.105,"0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.373","2.224","15","16.685","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.576","1.319","15","20.016","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","468.6","131.1","500","51.39","500","156.94","500","1.681","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.87","0.116","15","4.677","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","4.634","10","26.307","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2430.43","0.181","8","10.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","48.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2275.78","6.611","10","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.189","1.09","15","23.778","80","6.735","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","32.83","0.183","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","88.992","0.169","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.068","15","19.555","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","101.95","5.184","15","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.25","0.052","15","4.191","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","159.61","2.028","500","55.39","500","43.321","500","3.322","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","4.571","10","22.817","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.28","0.677","10","12.231","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.864","0.055","10","14.666","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.97","0.243","10","41.053","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29","2.28","10","6.394","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.232","0.1","10","2.43","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.117","0.061","10","4.216","80","3.801","20","0.085","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10024.13","0.471","10","29.829","80","5.58","15","0.087","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17154.642","28.552","1000","60.678","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164877.719","0.39","5","11.01","40","6.17","15","0.087","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","117033.719","5.322","-","84.403","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.043","10","10.04","80","1.362","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","402.62","0.07","5","14.09","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.512","10","7.119","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77307.26","0.033","2","13.13","40","10.83","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86359.92","24.97","-","275.73","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","226.282","0.048","10","6.436","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.09","0.077","10","21.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","530.928","0.174","10","10.08","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.904","10","16.61","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","517.54","3.068","30","62.45","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1424","0.583","8","16.423","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","81.562","0.053","10","17.775","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.068","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.018","0.042","10","5.11","80","11.069","20","0.179","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.627","0.288","10","25.383","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.208","0.012","10","2.955","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2214.43","0.01","30","21.115","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.11","0.751","8","5.447","60","5.037","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.005","10","6.52","80","1.02","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.145","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2019.109","1.412","10","38.526","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","193.709","0.219","15","32.228","80","7.299","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","397.44","6.707","15","11.314","80","8.764","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","1.273","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.289","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63.854","0.048","10","10.159","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","441.936","0.071","10","15.825","80","1.957","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.461","0.026","10","3.202","80","0.711","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","287.021","0.065","8","21.151","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.656","0.754","10","14.225","80","-","-","0.025","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","254","11.539","45","27.048","500","32.02","70","3.4","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1540.51","0.071","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.021","10","8.92","80","1.836","15","0.039","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","386.21","3.282","15","39.97","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","32.486","0.063","10","8.775","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8720.213","9.625","16","51.142","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","81.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","601.34","0.955","10","33.579","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","240.9","0.078","8","22.606","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","446.688","0.03","10","13.349","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1294.27","0.986","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","835","0.021","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1437.005","0.999","10","48.72","80","6.429","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10596.744","0.011","8","32.318","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10380.96","0.07","8","17.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.026","10","3.198","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","142.133","4.813","8","8.95","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.31","0.404","10","12.043","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.026","15","4.042","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","137.722","0.213","10","17.541","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","1.485","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","359.251","0.143","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","42.34","0.081","10","12.39","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","327.46","0.071","10","7.147","80","2.05","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","282.614","3.589","8","9.627","50","-","-","0.15","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","283.219","85.28","500","144.39","500","110.02","500","19.34","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.021","10","9.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.276","2.81","10","19.966","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.128","4.173","10","10.834","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","103.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","569.169","0.011","10","13.064","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3586.289","1.316","2","16.488","40","-","-","0.098","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","667.699","0.018","10","26.503","80","-","-","0.035","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.341","0.049","10","29.994","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.104","0.289","10","17.766","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1328","0.22","10","51.362","80","5.162","15","0.056","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.901","0.142","10","8.002","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.001","0.081","10","8.794","80","0.612","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.385","6.725","15","10.256","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","29.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","2.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3775.68","0.004","8","14.215","50","9.816","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.227","1000","234.76","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","508.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","817.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","183.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","950.016","0.181","10","19.361","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1232.14","0.042","15","17.524","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.312","0.161","8","24.681","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","50.481","0.885","15","17.575","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","706.8","0.014","15","14.649","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","464.83","0.294","10","15.499","80","1.811","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1587.929","0.249","8","27.457","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.874","2.587","10","19.904","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","3.841","10","12.957","80","6.097","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","119.23","1.725","10","19.652","80","4.288","15","0.078","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.095","10","4.289","80","0.365","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.14","10","16.5","100","4.61","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.23","1.627","15","40.086","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.154","2.138","8","16.2","60","6.34","15","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8495.71","0.04","10","21.131","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.043","0.048","10","20","80","0.69","15","0.03","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","157.25","0.403","10","24.61","80","-","-","-","-","正常"]