{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2365.323","7.305","25","22.323","250","26.584","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.98","231.777","500","69.61","500","80.477","500","1.476","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.161","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.405","1.637","10","19.204","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.175","8","26.013","50","4.909","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.225","10","47.079","80","2.911","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","192.67","0.042","10","22.66","80","2.96","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.889","0.015","10","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.613","0.023","10","37.485","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.236","10","13.539","80","-","-","0.067","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1114.91","0.012","1.5","1.945","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4380.396","0.428","10","14.129","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3932.93","0.025","10","18.006","80","9.089","15","0.312","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","360.115","0.473","10","15.543","80","1.465","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1550.88","0.05","10","7.285","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","140.83","0.071","10","28.407","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","277","0.062","10","54.93","80","6.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","1.965","10","18.329","80","17.528","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.041","15","13.711","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.083","0.009","10","3.418","80","3.635","20","0.051","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.718","0.026","10","5.955","70","1.266","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22456.54","0.305","8.629","11.207","69.431","5.155","27.416","0.022","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5974.152","9.433","500","160.001","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","584.159","0.122","10","14.389","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.178","0.05","10","2.815","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.885","0.583","10","21.062","80","2.524","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","818","0.371","10","28.523","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.013","10","8.502","80","5.334","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","862.531","0.038","8","16.64","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","706.75","0.052","10","44.081","80","3.347","15","0.037","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1282.18","0.4","10","36","80","2.969","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","553.718","0.397","10","21.695","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.93","0.179","10","4.484","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","9.07","80","0.81","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.251","0.665","10","15.2","80","0.182","20","0.256","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.338","1.209","15","19.028","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.368","1.01","15","21.148","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","2.68","88.4","500","45.84","500","146.47","500","3.465","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.739","0.229","15","4.007","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.48","5.1","10","35.744","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2525.47","0.085","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","188.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2484","8.931","10","13.95","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.518","0.995","15","23.474","80","6.971","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.186","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","65.75","1.597","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","2.068","15","21.253","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","83.81","5.517","15","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.966","0.064","15","3.342","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","117.8","2.724","500","49.42","500","27.698","500","5.049","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.444","10","20.075","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.08","0.377","10","10.378","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","2.843","15","39.514","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","276.058","0.317","10","9.539","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","201.78","0.26","10","22.817","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","4.417","10","6.15","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","316.973","0.154","10","2.563","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","96.595","0.068","10","4.797","80","2.454","20","0.088","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11711.52","4.259","10","31.89","80","5.89","15","0.487","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17741.272","41.647","1000","70.762","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138266.828","0.531","5","10.338","40","7.427","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","105608.523","12.526","-","74.823","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.037","10","11.36","80","1.095","20","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","339.55","0.074","5","14.11","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","446.69","0.81","10","7.222","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73207.58","0.028","2","12.02","40","12.48","15","0.346","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81569.76","31.05","-","274.01","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.07","0.503","10","9.814","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","341.28","0.34","10","30.82","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","479.04","0.167","10","7.82","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","0.761","10","38.095","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","523.58","1.706","30","50.63","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1576","0.41","8","4.132","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","721.958","0.054","10","21.133","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.032","10","30.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.539","0.028","10","6.89","80","14.284","20","0.184","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.952","0.665","10","23.046","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.003","10","1.744","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2315.52","0.008","30","19.013","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","107.108","0.308","8","5.785","60","4.504","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6","0.006","10","39","80","2","10","0.033","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.076","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2030.101","1.11","10","48.337","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.17","0.114","15","33.275","80","3.887","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","409.277","5.444","15","12.732","80","7.755","20","0.067","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","185","1.823","10","18.823","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.105","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.131","0.248","10","6.013","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","860.285","0.129","10","17.874","80","2.624","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","111.387","0.027","10","3.49","80","0.821","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","490.579","0.083","8","23.655","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.913","0.871","10","14.288","80","-","-","0.021","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","244","14.562","45","28.601","500","30.98","70","3.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.68","0.236","8","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.022","10","17.24","80","3.06","15","12.916","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","257.47","3.637","15","44.28","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.059","10","10.84","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8766.023","9.558","16","54.157","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","556.42","0.688","10","35.343","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","123.84","0.133","8","35.535","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.198","0.03","10","7.195","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1275.26","1.031","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","715","0.022","10","29.66","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","951.178","1.001","10","46.69","80","7.38","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9086.996","0.018","8","38.767","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11266.56","0.06","8","20.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","230.69","0.025","10","3.604","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","230.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","173.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","139.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","293.869","1.25","8","9.351","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.64","0.549","10","13.456","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","5.324","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.158","0.338","10","20.494","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","2.053","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","346.723","0.151","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","306.72","0.085","10","7.062","80","1.25","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","330.394","0.831","8","7.334","50","-","-","0.073","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","322.963","101.67","500","152.48","500","121.71","500","19.02","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","0.015","10","11.68","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.108","1.758","10","18.943","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.166","1.071","10","8.182","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1137.514","0.012","10","13.263","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3416.461","0.625","2","16.541","40","-","-","0.108","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","691.632","0.011","10","33.488","80","-","-","0.036","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.714","0.169","10","39.058","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.472","0.125","10","17.676","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1321","0.13","10","54.678","80","4.302","15","0.051","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.556","0.136","10","7.83","80","0.033","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.751","0.198","10","6.906","80","0.507","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.158","5.805","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","36.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4345.92","0.004","8","15.633","50","11.191","15","0.102","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.212","1000","170.081","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","550.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","926.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","154.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","80.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1060.344","0.169","10","18.19","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1230.6","0.043","15","20.223","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.814","0.145","8","15.249","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.847","1.679","15","19.656","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","469.44","0.026","15","14.041","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","131.33","0.079","10","16.814","80","2.249","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1583.097","0.2","8","24.834","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.307","2.138","10","23.055","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","3.484","10","10.162","80","5.95","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","94.18","2.04","10","19.657","80","3.191","15","0.048","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.058","10","3.208","80","0.557","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","11.8","100","2.55","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","143.3","0.518","15","41.109","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","112.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.229","2.482","8","14.7","60","7.76","15","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8497.44","0.295","10","21.376","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","127.932","0.022","10","17.462","80","0.672","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.07","0.28","10","34.7","80","-","-","-","-","正常"]