{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2472.036","3.689","25","23.708","250","19.706","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","450.92","112.277","500","107.68","500","68.652","500","2.223","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.924","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","173.63","3.596","10","22.168","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.18","8","23.039","50","4.669","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","227.23","1.194","10","40.977","80","2.794","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","145.15","0.043","10","24.07","80","3.05","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.371","0.029","10","2.988","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.419","0.003","10","32.606","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.156","10","12.881","80","-","-","0.133","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1150.034","0.012","1.5","2.354","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4532.24","0.244","10","18.008","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3833.57","0.027","10","17.248","80","7.146","15","0.261","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","320.803","0.565","10","21.495","80","1.542","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","806.98","0.08","10","7.334","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.97","0.071","10","25.421","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","648","0.049","10","52.22","80","6.69","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","1.67","10","18.258","80","17.805","20","0.018","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.068","15","1.473","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","3.357","80","3.388","20","0.052","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.632","0.003","10","6.355","70","1.294","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","28381.56","0.28","8.629","9.655","69.431","5.115","27.416","0.016","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6103.536","9.149","500","192.688","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","643.438","0.024","10","18.272","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.709","0.059","10","3.844","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.804","0.678","10","20.495","80","2.902","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1060","0.465","10","25.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.013","10","9.057","80","8.013","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1074.298","0.034","8","11.86","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.02","0.06","10","39.47","80","3.646","15","0.035","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1164.67","0.508","10","34.92","80","3.195","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","599.894","0.323","10","18.376","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.89","0.817","10","15.72","60","-","-","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.074","10","8.98","80","0.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.376","0.109","10","16.395","80","0.7","20","0.134","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.052","1.927","15","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.725","0.847","15","20.706","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","388.09","70.97","500","39.57","500","112.11","500","1.837","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.202","0.011","15","2.552","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","11.76","3.536","10","29.546","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2375.14","0.121","8","12.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","112.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2470.18","6.198","10","9.58","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.307","0.53","15","16.061","80","4.697","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.1","0.149","15","4.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","115.43","1.713","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","0.64","15","20.123","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","57.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","84.67","5.51","15","22.99","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.04","0.053","15","3.449","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.91","4.508","500","44.25","500","35.215","500","1.67","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.217","10","11.166","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.87","0.077","10","11.586","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.751","15","7.334","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.229","0.186","10","7.97","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.79","0.243","10","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","78","1.741","10","3.172","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","277.535","0.039","10","2.64","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.453","0.598","10","13.386","80","3.768","20","0.059","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12504.67","1.161","10","26.512","80","5.59","15","0.07","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19367.234","41.668","1000","70.917","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","112419.352","0.583","5","9.877","40","7.498","15","0.078","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95755.969","13.399","-","104.7","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.036","10","7.96","80","1.423","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","380.16","0.095","5","13.2","50","-","-","0.143","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.1","0.939","10","7.438","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64093.25","0.027","2","11.14","40","11.63","15","0.259","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71355.36","32.14","-","283.15","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.848","0.079","10","9.329","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.92","0.069","10","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","530.016","0.165","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.366","10","26.764","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.99","0.42","30","42.4","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1532","0.336","8","6.21","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","728.784","0.051","10","20.469","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.029","10","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","5.172","80","10.364","20","0.126","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","145.091","0.488","10","31.53","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.048","0.001","10","1.766","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2314.66","0.008","30","19.407","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.289","0.054","8","6.051","60","1.367","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","1.04","80","0.46","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.144","0.069","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1683.67","0.738","10","36.562","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","217.987","0.144","15","28.327","80","4.956","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","400.464","5.595","15","13.229","80","7.47","20","0.078","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","203","1.903","10","22.372","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.159","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","54.578","0.116","10","4.496","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.071","10","18.302","80","1.388","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","29.54","0.024","10","3.353","80","0.786","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","440.208","0.075","8","19.961","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","122.468","0.559","10","12.615","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","243","16.228","45","33.331","500","33.8","70","3.12","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1455.84","0.22","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.021","10","8.24","80","2.13","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","573.7","3.53","15","36.95","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.054","10","9.319","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9304.38","0.436","16","46.626","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","71.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","657.5","0.494","10","29.364","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","147.73","0.079","8","25.756","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","434.678","0.043","10","6.53","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1310.69","0.795","10","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","796","0.026","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1311.379","0.896","10","45.815","80","8.728","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10246.892","0.021","8","40.459","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11636.35","0.07","8","21.89","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","233.28","0.041","10","3.793","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","233.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","238.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","98.04","0.982","8","9.441","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.55","0.591","10","12.803","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.119","15","15.438","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.696","0.069","10","30.483","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","45.79","1.258","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.811","0.088","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.16","0.049","10","6.66","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","329.18","0.097","10","7.02","80","1.26","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","347.76","0.741","8","7.217","50","-","-","0.09","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306.288","103.95","500","148.91","500","120.23","500","18.48","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.026","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.538","1.154","10","18.55","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.995","1.017","10","14.328","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","187.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","725.941","0.055","10","12.711","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3682.154","0.804","2","16.925","40","-","-","0.142","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","696.816","0.542","10","39.826","80","-","-","0.043","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.232","0.093","10","48.957","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.704","0.131","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1342","0.184","10","52.679","80","4.418","15","0.04","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.816","0.13","10","8.419","80","0.026","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.69","0.009","10","7.766","80","0.131","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","5.199","15","11.766","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","18.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3418.85","0.01","8","15.326","50","12.029","15","0.126","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.36","1000","223.883","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","522.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","817.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","219.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","229.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1162.656","0.206","10","18.834","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1133.787","0.072","15","21.894","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.466","0.136","8","10.151","50","-","-","0.014","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","53.891","2.014","15","15.846","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","467.76","0.04","15","14.593","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","277.34","0.146","10","16.305","80","2.376","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1528.728","0.161","8","27.84","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",12.49,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.394","1.722","10","17.295","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","3.907","10","11.393","80","6.14","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","68.26","1.341","10","22.142","80","2.777","15","0.067","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.094","10","3.169","80","1.932","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.1","100","2.91","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","186.32","6.617","15","39.736","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.324","8","7.1","60","8.55","15","0.008","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8074.94","0.096","10","12.159","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.262","0.022","10","10.783","80","0.633","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.232","10","21.89","80","-","-","-","-","正常"]