{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12264728","141.953","139.565","320","16.8","100","0.39","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15101130","174.782","115.534","320","36.981","100","1.065","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9127877","105.647","-","-","-","-",6.4557,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8297415","96.035","-","-","-","-",6.4499,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","599287.25","24970.303","-","-","-","-","0.159","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8472337","98.059","-","-","-","-","0.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1802635.375","20.864","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10157.964","0.118","65.771","320","272.599","100","86.085","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700795.75","8.111","143.288","300","13.534","100","2.009","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1113868.8","12.892","2.4","200","6.93","200","3.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11163279","129.205","170.502","320","31.4","100","0.497","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12386722","143.365","193.978","320","43.275","100","1.203","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9163123","106.055","-","-","-","-",1.778,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6178546.5","71.511","-","-","-","-",4.6169,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2847785.25","33.244","93.84","200","14.891","50","6.913","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2828171.75","33.075","92.489","200","20.476","50","5.158","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2891549","33.705","97.71","200","18.565","50","5.636","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1199805.38","13.89","106.603","200","12.512","35","5.162","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1004853.63","11.63","105.065","200","26.575","35","4.438","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1202998.13","13.92","107.646","200","26.139","35","1.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3099203","35.87","109.862","200","18.677","35","0.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2347436.5","27.169","145.098","200","12.522","50","6.051","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1236237.625","14.308","162.813","200","16.774","50","6.83","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1493337.25","17.284","156.358","200","11.949","50","7.653","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2278748.16","26.374","18.28","200","1.54","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","30.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3465096","40.105","0","50","0.003","35","6.067","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27515383.13","325.431","25.726","50","0.031","35","0.599","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17983120.895","214.878","26.7","50","0.059","35","0.975","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6822.588","0.08","91.242","50","68.196","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17878.023","0.211","32.018","50","0.146","35","1.448","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26372424.96","1098851.04","81.248","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","84.118","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39149360.64","453.118","20.106","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15183745.92","175.738","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-183427.2","-2.123","9.889","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","105926.4","1.226","28.058","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",49.73,"-",2.25,"-",4.87,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9730859","112.626","203.915","320","21.037","100","5.761","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4682121.5","54.191","-","-","-","-",9.8855,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9657730","111.779","225.969","320","27.778","100","2.045","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6428598","74.405","-","-","-","-",8.8388,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1008201.6","11.669","13.14","50","13.41","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","29274.037","0.339","-","-","-","-",0.5369,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10562.744","0.122","-","-","-","-",0.4349,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.2356,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","12888.115","537.005","0.77","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","3856856.694","46.722","28.966","100","3.208","50","963.657","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60432033.663","715.036","36.8","100","24.66","50","3.782","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","381405.312","4.414","260.056","550","8.211","280","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459222.406","5.315","246.786","550","2.106","400","0.231","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473124.031","5.476","209.55","550","1.472","400","5.054","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440952.719","5.104","216.71","550","8.388","400","1.13","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","653065.438","7.559","136.012","200","1.732","200","1.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1099568.25","12.726","62.181","200","2.477","200","5.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139097.531","1.61","17.257","-","31.06","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1456580.125","16.859","45.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","977552.562","11.314","30.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3786527.5","43.826","69.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4103537.75","47.495","50.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3906999.5","45.22","54.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7491871.5","86.712","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1681411.75","19.461","41.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2471297.5","28.603","34.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1195267.5","13.834","59.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1814502.75","21.001","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3444293.25","143512.188","63.649","100","0.319","50","17.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975001.25","46.007","32.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","68555.617","0.794","7.072","50","0.391","35","5.012","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10714294","124.01","69.23","200","46.76","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2299520","26.61","144.65","200","72.86","200","9.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","300932","3.48","32.84","200","10.12","200","2.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1450300","16.78","73.83","200","25.33","200","5.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3959876","45.83","49.65","100","18.24","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1364581.75","15.79","80.36","300","1.2","100","4.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1555.83","0.02","1386.55","300","444.41","100","46.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","807621.38","9.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66391.62","0.77","445.71","300","219.2","200","78.4","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1979686.5","22.91","53.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","116494.35","1.34","2.99","120","6.28","100","1.76","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7057314","81.68","66.42","100","0","50","3.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22887100","264.89","32.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150875.31","1.75","49.31","300","0","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7632680","88.34","35.27","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1301207.12","15.06","62.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1089070","12.6","33.51","200","56.21","200","10.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1110630","12.85","73.25","200","54.47","200","5.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1671912.13","19.35","123.734","200","45.916","50","6.137","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1448973.5","16.77","156.117","200","44.97","50","4.703","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3143102.75","36.38","75.42","80","15.984","30","1.37","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2885232.75","33.39","77.264","80","14.244","30","1.445","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","17.93","0","361.677","80","40.316","30","17.349","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2878232.25","33.31","75.228","80","27.166","30","2.899","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3265169","37.791","18.524","100","0.661","50","2.852","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2428255.25","28.62",0.9893,"100",0.4757,"50",3.1224,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","81831.383","0.947","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2153072.75","24.92","77.166","250","26.342","80","2.239","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.374","250","8.038","80","29.111","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29511050","341.563","36.82","100","26.96","50","1.134","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10775813","127.257","5.301","50","0","35","0.13","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25888424","307.262","26.455","50","0","35","0.013","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8554940","99.016","187.087","320","3.466","100","4.272","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5557083.492","64.318","-","-","-","-",4.6265,"20","正常"]