{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12386828","143.366","143.014","320","8.849","100","0.425","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15818706","183.087","123.764","320","30.113","100","1.251","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9250924","107.071","-","-","-","-",6.0734,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8321613","96.315","-","-","-","-",6.5066,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","573253.938","23889.158","-","-","-","-","0.156","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8429494","97.564","-","-","-","-","0.696","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1665340.5","19.275","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10443.067","0.121","65.838","320","91.279","100","54.01","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691711.875","8.006","139.803","300","23.334","100","2.002","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","999578.88","11.569","2.53","200","8.68","200","3.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11130391","128.824","187.805","320","31.531","100","0.185","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12484183","144.493","185.603","320","39.354","100","1.206","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9260921","107.186","-","-","-","-",1.6791,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6099199.5","70.593","-","-","-","-",4.6112,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3082039.75","35.962","91.896","200","12.632","50","7.183","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2854173","33.363","97.638","200","17.829","50","5.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2887470.75","33.645","96.812","200","15.485","50","5.757","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1153182.5","13.35","109.48","200","13.299","35","5.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","955529.63","11.06","107.839","200","24.959","35","4.552","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1158801","13.41","109.267","200","24.284","35","1.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2976443.5","34.45","110.856","200","13.355","35","0.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2306917.75","26.7","160.438","200","17.544","50","5.932","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238194.5","14.331","169.311","200","14.451","50","6.725","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1436437.25","16.625","157.252","200","13.211","50","7.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2123798.4","24.581","14.82","200","3.05","35","0.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","27.53","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3380774.5","39.129","0.001","50","0","35","8.494","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2006098.486","23.428","22.319","50","0.075","35","6.947","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2977.486","0.036","48.007","50","1.021","35","51.263","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6846.523","0.08","0","50","9.8","35","39.975","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9378.39","0.109","33.79","50","0.538","35","4.575","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12982023.36","540917.64","202.147","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","108.455","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39294106.56","454.793","20.311","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2013534.72","23.305","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-160418.88","-1.857","8.141","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","164160","1.9","22.356","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","149472","1.73",50.47,"-",1.87,"-",4.27,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9911250","114.714","205.826","320","28.161","100","5.108","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4806926","55.636","-","-","-","-",10.2476,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9542030","110.44","222.681","320","35.868","100","2.013","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6324002","73.194","-","-","-","-",9.0802,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","841795.2","9.743","10.89","50","4.6","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","38534.117","0.446","-","-","-","-",0.547,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14315.988","0.166","-","-","-","-",0.4255,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.2161,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","9496.898","395.704","1.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","12294933.218","145.51","341.613","100","1.173","50","28.16","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61981597.678","733.781","35.612","100","26.883","50","4.282","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380046.812","4.399","261.095","550","8.353","280","0.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455198.156","5.268","254.286","550","2.184","400","0.235","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473078.625","5.475","232.491","550","1.684","400","0.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","480709.156","5.564","204.407","550","6.836","400","0.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","639383.25","7.4","134.92","200","1.868","200","1.427","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1097144.625","12.698","62.467","200","2.522","200","5.145","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139816.703","1.618","17.9","-","32.466","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1457509.75","16.869","46.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","974105.188","11.274","29.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3784909.5","43.807","70.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4093534.25","47.379","51.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3904608.5","45.192","55.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7412187","85.789","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1650937.75","19.108","41.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2440352.5","28.245","33.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200860.125","13.899","60.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1772102.125","20.51","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3441925.5","143413.562","66.176","100","0.321","50","17.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3980971.5","46.076","32.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","218699.641","2.531","6.289","50","0.281","35","4.078","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10538673","121.98","71.1","200","50.17","200","8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2550190","29.51","127.58","200","85.97","200","19.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","305415","3.53","37.31","200","10.86","200","2.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1460540","16.9","83.12","200","27.2","200","5.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3890907","45.03","56.4","100","19.39","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1289473","14.92","60.66","300","1.04","100","4.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1439.71","0.02","1705.31","300","537.29","100","56.23","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","896029.38","10.37","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","48744.39","0.56","404.76","300","205.55","200","72.54","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2028751.25","23.48","55.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","69976.97","0.8","2.89","120","6.4","100","1.91","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7085719.5","82.01","63.36","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21973600","254.32","33.01","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140823.55","1.63","54.18","300","0","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7431240","86","35.94","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285226.88","14.88","62.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1107860","12.82","40.52","200","65.07","200","15.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1133360","13.11","79.22","200","63.4","200","8.56","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1664807.5","19.27","116.713","200","42.515","50","6.327","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1730979.25","20.03","125.112","200","47.506","50","2.941","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3150248.5","36.46","76.563","80","20.732","30","1.546","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2899667.25","33.56","76.195","80","12.677","30","1.45","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","37.74","0","385.021","80","41.95","30","17.394","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2877577.5","33.31","75.683","80","26.54","30","2.923","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3279682","37.959","18.758","100","0.716","50","2.825","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2349399.5","27.674",1.1628,"100",0.5331,"50",3.3433,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","158000.734","1.829","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2153491","24.925","75.66","250","23.977","80","1.993","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.507","250","5.638","80","27.356","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29120508","337.043","33.103","100","26.82","50","1.24","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2724346.75","32.083","0.327","50","0","35","0.013","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11517208","171.127","9.583","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8560801.35","99.083","215.573","320","2.446","100","3.771","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5500131.266","63.659","-","-","-","-",4.4097,"20","正常"]