{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2420.89","4.593","25","17.37","250","19.73","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","443.58","136.704","500","69.16","500","113.187","500","2.948","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.736","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","130.195","4.236","10","33.038","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.026","8","27.245","50","3.28","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","227.23","1.737","10","31.096","80","3.505","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","100.22","0.052","10","21.68","80","2.9","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.042","10","3.184","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.304","0.004","10","37.122","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.19","10","12.187","80","-","-","0.107","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1143.794","0.013","1.5","1.232","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2652.449","0.234","10","20.634","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3932.06","0.027","10","18.182","80","6.617","15","0.236","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","113.875","0.647","10","22.065","80","1.647","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1247.62","0.14","10","20.226","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","147.74","0.07","10","28.714","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","447","0.046","10","42.88","80","6.56","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","1.745","10","19.581","80","17.637","20","0.031","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.087","15","3.776","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","3.821","80","3.454","20","0.059","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.2","0.032","10","5.824","70","1.238","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","25264.37","0.063","8.629","13.039","69.431","4.104","27.416","0.029","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6985.128","8.416","500","231.149","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","357.091","0.122","10","18.855","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.278","0.04","10","3.414","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.987","10","20.036","80","2.937","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1093","0.997","10","76.504","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.012","10","9.376","80","12.511","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","936.058","0.045","8","23.31","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.032","10","35.866","80","4.579","15","0.028","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1046.3","0.487","10","35.72","80","3.106","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","542.278","0.362","10","20.355","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","2.59","0.402","10","19.588","60","-","-","0.027","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","10.99","80","1.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.503","10","13.412","80","0.062","20","0.128","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.064","1.674","15","21.908","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.466","0.998","15","24.048","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","447.23","50.54","500","37.51","500","90.35","500","1.227","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.877","0.008","15","1.888","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.927","10","27.555","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2151.36","0.022","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2009.66","8.186","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.013","1.611","15","18.431","80","7.181","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.237","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.266","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","0.893","15","20.963","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","141.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","94.18","5.3","15","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.026","0.051","15","4.012","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","152.38","11.988","500","53.92","500","43.137","500","1.994","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.872","10","12.548","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.042","10","10.922","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","2.539","15","16.791","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","280.152","0.27","10","8.995","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.63","0.242","10","23.242","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63","1.617","10","4.228","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","319.933","0.032","10","2.384","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","117.85","0.069","10","5.532","80","7.448","20","0.103","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10266.05","0.7","10","30.206","80","5.51","15","0.065","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18110.045","34.214","1000","71.355","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","107390.859","0.86","5","9.979","40","9.051","15","0.066","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90719.578","14.624","-","66.643","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.037","10","9.4","80","1.813","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","365.47","0.136","5","11.97","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","150.34","0.879","10","7.406","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67509.5","0.033","2","10.25","40","11.65","15","0.276","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74885.76","31.08","-","334.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","238.723","0.142","10","6.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.084","10","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","563.064","0.177","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.815","10","17.74","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","0.296","30","47.32","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1518","0.867","8","6.276","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","249.178","0.06","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.029","10","28.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","5.067","80","12.85","20","0.129","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.601","0.328","10","19.037","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","1.835","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2311.2","0.006","30","17.927","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.09","8","8.225","60","0.916","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","2.12","80","0.85","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.168","0.068","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1868.356","0.583","10","34.073","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","241.056","0.258","15","44.747","80","5.429","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","407.981","5.986","15","12.446","80","7.763","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","170","1.546","10","21.255","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.244","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65.546","0.086","10","4.559","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.069","10","15.511","80","3.627","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.937","0.039","10","3.882","80","0.764","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.371","0.054","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","70.56","0.651","10","12.997","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","171","14.949","45","38.374","500","37.62","70","3.17","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1331.42","0.124","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.022","10","7.19","80","2.213","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","546.05","3.662","15","39.86","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.933","0.057","10","9.236","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9671.689","0.511","16","49.544","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","65.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","712.8","0.282","10","23.777","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","272.35","0.091","8","26.836","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","397.181","0.03","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1269.22","1.037","10","18.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","702","0.027","10","23.95","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1484.525","0.991","10","42.502","80","10.318","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9830.713","0.023","8","39.506","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10502.78","0.07","8","23.19","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.048","10","3.892","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","86.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","45.389","4.546","8","9.229","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.72","0.425","10","10.541","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.053","15","13.06","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","128.736","0.178","10","38.321","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","2.488","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","342.749","0.076","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","0.101","10","14.43","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","345.6","0.11","10","7.29","80","0.99","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","356.746","0.69","8","7.082","50","-","-","0.11","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299.376","108.87","500","147.13","500","120.99","500","19.27","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","20.74","0.039","10","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.434","0.592","10","13.82","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.129","10","12.059","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","479.344","0.012","10","14.253","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3190.849","0.762","2","18.05","40","-","-","0.124","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","680.486","0.159","10","35.452","80","-","-","0.043","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.285","0.071","10","26.083","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.664","0.135","10","17.132","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1404","0.621","10","57.657","80","4.408","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.706","0.106","10","8.104","80","0.017","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.703","0.01","10","7.804","80","0.018","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.276","6.592","15","14.903","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","27.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3922.56","0.006","8","13.699","50","10.292","15","0.081","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.394","1000","229.485","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","422.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","655.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","8.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1192.872","0.253","10","16.116","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1284.066","0.095","15","21.504","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.266","0.462","8","8.362","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.021","15","9.981","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","860.88","0.024","15","16.7","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","482.98","0.075","10","15.732","80","3.211","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1863.511","0.344","8","38.321","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",9.48,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.739","2.776","10","21.083","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","4.659","10","13.071","80","6.951","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.78","10","23.901","80","2.921","15","0.063","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.146","10","3.618","80","2.115","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","7.1","100","2.27","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","186.44","3.903","15","20.458","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.423","8","9.2","60","9.29","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8461.15","0.034","10","13.259","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","9.2","80","0.41","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","181.44","0.389","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]