{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12039462","139.346","141.208","320","12.533","100","0.614","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15480179","179.169","127.281","320","40.082","100","1.15","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9108100","105.418","-","-","-","-",5.9815,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8367058.5","96.841","-","-","-","-",6.6358,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","688621.562","28692.568","-","-","-","-","0.195","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7818639.5","90.494","-","-","-","-","0.631","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","655215.312","7.576","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9903.116","0.12","4.779","320","5.784","100","4.84","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692547.812","8.016","125.064","300","26.398","100","2.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","38033.28","0.44","0.91","200","2.23","200","0.56","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11166298","129.24","183.838","320","34.309","100","0.639","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12732370","147.365","194.472","320","39.98","100","1.181","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9104666","105.378","-","-","-","-",1.7607,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5990591.5","69.336","-","-","-","-",4.5826,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2814470","34.626","94.665","200","14.56","50","7.155","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2753605","33.96","97.022","200","20.607","50","5.447","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2749082","33.592","93.506","200","20.57","50","5.726","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1208061","13.98","108.151","200","20.513","35","5.159","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1014589.88","11.74","108.92","200","27.117","35","4.442","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1206847","13.97","108.412","200","27.311","35","1.476","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2978019.25","35.97","110.71","200","18.059","35","0.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2321270.75","26.867","163.746","200","15.148","50","6.306","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1230420.875","14.241","174.465","200","13.503","50","6.744","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508224.75","17.456","147.346","200","10.491","50","7.605","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2198111.04","25.441","16.5","200","1.2","35","0.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","24.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3046977.25","35.266","0.216","50","0.107","35","7.029","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5445262","63.024","6.666","50","0.077","35","0.089","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23469709.583","290.639","25.594","50","0.107","35","0.627","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22785630.279","283.556","23.745","50","0.086","35","0.687","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6513.022","0.076","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","37682.533","0.443","32.277","50","0.201","35","0.829","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39704852.16","1654368.84","22.447","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","83.26","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16562715.84","191.698","61.262","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12355718.4","143.006","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-290027.52","-3.357","14.663","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","250231.68","2.896","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","146880","1.7",49.73,"-",1.38,"-",3.84,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10086187","116.738","202.712","320","27.034","100","4.852","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4238973.5","49.062","-","-","-","-",9.813,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9739515","112.726","212.144","320","34.386","100","1.982","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6236192","72.178","-","-","-","-",8.2495,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","849484.8","9.832","13.32","50","3.57","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","268265.25","3.105","-","-","-","-",2.1155,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14560.089","0.168","-","-","-","-",0.5216,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35382.406","0.41","-","-","-","-",1.1083,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","9354","389.75","0.77","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","25480771.284","300.921","330.927","100","0.299","50","2.326","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59747830.398","706.957","38.299","100","23.366","50","4.702","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380319.125","4.402","257.441","550","8.275","280","0.603","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","458251.219","5.304","242.696","550","2.195","400","0.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481135.281","5.569","220.211","550","1.591","400","1.417","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461353.312","5.34","235.46","550","7.195","400","0.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","639845.812","7.406","131.097","200","1.608","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1117392.75","12.933","61.479","200","2.111","200","5.171","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135562.016","1.569","16.507","-","24.806","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1454983.75","16.84","45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","969007.625","11.215","28.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3784792.25","43.806","71.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4120119.5","47.687","47.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3903940.25","45.184","54.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7458047","86.32","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1657417","19.183","41.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2461073.5","28.485","32.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1202805.625","13.921","59.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1755771.875","20.321","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3524449.75","146852.062","62.987","100","4.518","50","39.446","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3808601","45.998","32.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","220914.922","2.557","5.256","50","0.257","35","3.47","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10527658","121.85","73.15","200","48.93","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2408840","27.88","153.9","200","70.35","200","8.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","405896","4.69","39.84","200","8.72","200","2.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1445140","16.72","87.88","200","22.06","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3893463.5","45.06","59.61","100","16.18","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1280801.37","14.82","58.27","300","0.87","100","4.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","156718.22","1.81","2647.78","300","941.78","100","573.11","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908262.19","10.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","65837.2","0.76","383.21","300","188.99","200","66.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1898528.37","21.97","53.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","283984.34","3.28","1.43","120","3.11","100","0.9","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6884642","79.63","61.64","100","0","50","3.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21762300","251.87","29.71","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147965.48","1.71","61.43","300","0","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7603220","88","36.26","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1265568.62","14.65","61.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1033770","11.96","37.59","200","56.49","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1097890","12.7","79.21","200","54.65","200","4.14","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1729999.88","20.02","114.3","200","42.474","50","7.036","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1695033","19.62","128.043","200","46.376","50","4.197","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3165917","36.64","76.985","80","19.55","30","1.592","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2818465.25","32.62","76.383","80","10.911","30","1.377","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","92.86","0","356.122","80","42.341","30","18.026","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2903180.25","33.6","76.334","80","22.218","30","2.77","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3296582","38.155","18.808","100","0.769","50","2.733","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2271223","26.772",1.5361,"100",0.662,"50",6.155,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","185510.406","2.147","108.792","250","758.917","80","3124.833","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2033823.25","23.54","72.678","250","27.262","80","2.101","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","7.086","250","7.675","80","25.861","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28161880","325.948","35.143","100","24.035","50","1.215","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2793363.25","32.885","0.275","50","0","35","0.012","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12457586","146.332","23.147","50","0","35","0.019","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7496531.959","99.16","217.319","320","5.715","100","4.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5560022.387","64.352","-","-","-","-",4.6763,"20","正常"]