{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2045.446","4.337","25","16.264","250","19.481","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","478.46","159.389","500","97.44","500","125.427","500","4.133","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.758","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","156.924","5.074","10","43.891","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.04","8","28.072","50","4.044","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","1.697","10","34.379","80","3.341","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","88.13","0.04","10","21.54","80","2.88","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.912","0.057","10","4.027","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.322","0.007","10","34.746","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.311","10","10.958","80","-","-","0.106","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1046.267","0.012","1.5","1.349","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3323.023","0.19","10","20.536","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3942.43","0.025","10","20.508","80","6.878","15","0.249","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","238.032","1.343","10","22.815","80","2.71","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1041.12","0.09","10","15.795","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.92","0.072","10","31.112","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","459","0.046","10","39.89","80","6.01","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","1.454","10","18.264","80","16.794","20","0.015","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.062","15","8.314","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.846","0.016","10","3.68","80","3.474","20","0.056","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.891","0.022","10","6.216","70","1.578","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16332.26","0.067","8.629","15.907","69.431","5.243","27.416","0.041","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5563.704","9.123","500","244.648","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","560.926","0.085","10","14.675","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.498","0.05","10","3.356","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.74","0.876","10","16.635","80","3.071","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1043","1.875","10","24.925","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.019","10","9.551","80","9.631","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","851.558","0.055","8","22.47","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","688.61","0.038","10","32.763","80","7.257","15","0.033","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","208.22","2.53","10","32.02","80","4.987","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","565.885","0.04","10","23.63","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.283","10","15.031","60","-","-","0.024","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","11.93","80","1.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.323","0.46","10","10.917","80","1.129","20","0.179","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.94","1.221","15","24.971","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.416","0.987","15","26.469","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","484.51","46.33","500","36.74","500","84.46","500","1.313","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.686","0.009","15","1.561","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.6","2.905","10","29.453","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2078.78","0.031","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","114.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2402.78","3.218","10","12.14","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.013","1.084","15","24.763","80","8.257","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","30.24","0.17","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0.346","0.388","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","1.107","15","22.152","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","78.62","5.599","15","24.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.286","0.063","15","4.129","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","196.37","5.801","500","56.79","500","31.59","500","3.208","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.033","10","13.126","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.83","0.077","10","11.115","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.249","15","17.723","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.97","0.257","10","9.851","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.76","0.246","10","25.347","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18","0.638","10","3.254","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","354.59","0.115","10","2.2","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","110.506","0.067","10","2.612","80","4.491","20","0.087","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9611.14","0.505","10","28.63","80","5.51","15","0.064","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18774.245","33.852","1000","77.829","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116453.445","0.871","5","9.816","40","9.401","15","0.102","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95938.352","13.792","-","65.926","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.036","10","8.91","80","1.715","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","557.28","0.066","5","12.99","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","423.36","0.71","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67248.58","0.033","2","10.06","40","12.04","15","0.269","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75589.92","32.49","-","401.42","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","365.818","0.126","10","7.281","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","481.25","0.112","10","21.26","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","586.368","0.174","10","8.23","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.978","10","25.849","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","538.27","0.308","30","44.73","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1518","0.77","8","6.623","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","112.406","0.047","10","21.735","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.041","10","25.77","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.872","0.083","10","5.638","80","14.297","20","0.144","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.143","0.06","10","17.774","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.787","0.002","10","2.922","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2185.92","0.008","30","16.995","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.335","0.075","8","6.41","60","2.67","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.008","10","2.93","80","1","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.55","0.069","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1852.186","0.326","10","38.888","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.25","0.696","15","45.824","80","5.157","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","465.35","6.162","15","11.487","80","8.08","20","0.056","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","170","1.153","10","22.736","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.27","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","16.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","54.152","0.124","10","6.136","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","287.798","0.096","10","15.685","80","3.858","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.127","0.032","10","3.514","80","0.756","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","372.125","0.065","8","16.232","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.322","0.475","10","12.492","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","120","9.609","45","43.833","500","37.82","70","3.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1412.64","0.109","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.035","10","8.66","80","2.623","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","554.69","3.851","15","42.71","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.057","10","8.242","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8718.314","0.342","16","53.963","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","586.66","0.329","10","21.635","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","217.69","0.131","8","31.834","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","451.354","0.023","10","12.513","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1244.16","0.98","10","15.66","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","789","0.027","10","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1659.053","0.931","10","39.114","80","3.798","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10204.032","0.014","8","40.011","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10403.42","0.07","8","22.36","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.061","10","3.77","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","62.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","106.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","36.026","3.215","8","9.597","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","29.6","0.458","10","5.239","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.079","15","13.768","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.854","0.234","10","23.065","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","2.85","8","16.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","302.918","0.095","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","5.18","0.245","10","11.33","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","327.46","0.093","10","7.228","80","0.78","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","349.661","0.624","8","7.806","50","-","-","0.097","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305.078","107.6","500","148.07","500","119.69","500","20.74","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","10.37","0.023","10","11.19","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.127","0.628","10","17.712","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.333","1.431","10","9.642","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","130.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","746.3","0.011","10","17.842","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3131.622","0.346","2","15.223","40","-","-","0.106","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","681.264","0.011","10","33.534","80","-","-","0.04","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.048","0.115","10","27.374","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.984","0.12","10","18.355","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1437","0.882","10","54.21","80","4.214","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","24.533","0.2","10","8.611","80","0.028","20","0.011","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.785","0.011","10","7.884","80","0.027","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.229","6.848","15","14.376","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","27.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","46.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3284.93","0.005","8","11.491","50","8.51","15","0.059","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.539","1000","142.698","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","541.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","784.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","217.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","270.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","939.816","0.218","10","15.361","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1308.463","0.116","15","20.694","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.406","0.162","8","13.537","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.121","2.168","15","8.225","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","845.76","0.024","15","15.963","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","567.65","0.093","10","16.843","80","1.971","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1698.732","0.216","8","32.985","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.006","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.738","1.904","10","13.884","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","4.666","10","12.699","80","6.945","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","2.129","10","25.833","80","3.571","15","0.069","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.641","0.146","10","3.368","80","2.188","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.113","10","7.2","100","3.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.94","3.827","15","22.319","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","30.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.403","8","9","60","9.59","15","0.027","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8432.64","0.032","10","13.001","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.022","10","9.2","80","0.41","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.341","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]