{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11609084","134.364","135.75","320","4.404","100","0.646","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15791135","182.768","122.335","320","28.687","100","0.816","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9388918","108.668","-","-","-","-",6.1009,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8255714","95.552","-","-","-","-",6.5375,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","465814.031","19408.916","-","-","-","-","0.129","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5643846","65.322","-","-","-","-","0.495","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14666.746","0.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","306870.156","3.552","6.232","320","2.414","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700093.125","8.103","120.922","300","31.568","100","2.088","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","559699.2","6.478","0.03","200","0.03","200","0.3","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11153335","129.09","177.052","320","30.96","100","0.643","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12171499","140.874","186.666","320","35.196","100","1.376","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9208014","106.574","-","-","-","-",1.8447,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6698598","77.53","-","-","-","-",4.6461,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2812544.5","32.779","128.615","200","14.076","50","6.851","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2767956","32.43","118.298","200","18.766","50","5.238","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2930817","34.165","118.742","200","17.478","50","5.656","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","377143.53","13.1","112.832","200","17.101","35","2.677","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1022573.06","11.84","110.07","200","22.939","35","4.616","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1151992.63","13.33","106.04","200","22.586","35","1.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3010321.75","34.84","113.433","200","24.366","35","0.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2305715.25","26.686","159.959","200","18.199","50","7.534","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233681.25","14.279","160.774","200","12.063","50","6.547","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441024.375","16.678","157.014","200","8.151","50","7.587","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2360603.52","27.322","18.26","200","3.67","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","39744","0.46","25.34","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2209871","25.577","0","50","0.001","35","5.817","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","888811.625","10.287","0.952","50","0.01","35","0.004","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27064562.701","319.256","26.837","50","0.055","35","0.55","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37840515.111","451.344","25.591","50","0.003","35","0.479","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5095.651","0.06","24.712","50","32.191","35","221.457","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","92.627","0.001","129.379","50","37.201","35","189.64","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38500997.76","1604208.24","21.647","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","59.405","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29848521.6","345.469","25.116","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19070933.76","220.728","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24710132.16","285.997","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","8269464.96","95.711","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",47.77,"-",3.51,"-",3.45,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9717975","112.477","187.657","320","30.953","100","5.462","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4588116.5","53.103","-","-","-","-",10.718,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9968354","115.374","222.536","320","47.21","100","2.282","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6660258.5","77.086","-","-","-","-",9.1947,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","815788.8","9.442","13.56","50","2.31","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","660967.812","7.65","-","-","-","-",2.4975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250250.484","2.896","-","-","-","-",1.4638,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65690.086","0.76","-","-","-","-",1.0411,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","3347.578","139.482","0.1","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","27183912.037","353.625","283.558","100","12.695","50","0.483","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61201956.925","739.331","39.433","100","25.744","50","3.792","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389378.469","4.507","253.538","550","6.972","280","0.666","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459612.438","5.32","233.31","550","1.931","400","0.32","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476840.344","5.519","228.122","550","1.789","400","1.372","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479462.75","5.549","235.999","550","6.971","400","1.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","628541.5","7.275","130.828","200","2.297","200","1.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1005564.688","11.638","61.833","200","2.3","200","5.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135805.984","1.573","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1462217.875","16.924","46.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","968413.938","11.208","29.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3804559.5","44.034","71.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4192771.75","48.528","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3900893.25","45.149","54.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7476569.5","86.534","50.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1700923","19.687","42.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2484608.75","28.757","34.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1141744.625","13.799","60.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1761407.75","21.273","60.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3477775.5","144907.344","74.611","100","0.395","50","19.129","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957275","45.802","32.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1580825.25","18.296","45.66","100","4.885","50","1.349","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","294122.625","3.404","11.701","50","1.257","35","12.356","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10770313","124.66","93.83","200","37.12","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2452100","28.38","141.81","200","67.64","200","3.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","589625","6.82","31.85","200","9.37","200","2.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1418900","16.42","70.58","200","21.92","200","4.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3650616.5","44.39","49.67","100","18.4","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1120147.25","13.63","85.97","300","3.3","100","6.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","428273.25","4.96","163.75","300","26.43","100","19.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","956268.94","11.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","76179.93","0.88","781.77","300","268.92","200","110.51","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1693732.75","19.6","53.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","278540.31","3.22","38.54","120","51.03","100","16.72","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7111097","82.3","60.25","100","0","50","4.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19135200","241.6","25.24","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140788.36","1.63","53.85","300","0","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6803270","85.89","34.4","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1330949.62","15.4","59.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1068960","12.37","20.23","200","79.18","200","12.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1132770","13.11","59.22","200","76.42","200","7.06","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1803878.25","20.88","123.296","200","45.72","50","6.15","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1691222","19.57","124.815","200","44.466","50","6.23","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3183109.75","36.84","75.7","80","27.663","30","2.035","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2918009.75","33.77","76.749","80","26.663","30","1.337","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2818661.25","32.62","404.975","80","23.13","30","101.514","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2976223","34.45","76.849","80","17.691","30","2.49","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3296579","38.155","19.095","100","0.441","50","3.472","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1977356.5","23.233",3.7447,"100",0.8096,"50",4.6298,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","252757.422","2.925","69.973","250","14.122","80","81.554","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2101297.5","24.321","77.767","250","30.856","80","2.075","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","15982.345","0.185","28.549","250","2.479","80","17.462","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28635598","331.431","34.519","100","25.919","50","1.497","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","18007216","213.077","7.647","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","14723806","174.709","5.212","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8652903.55","100.149","239.764","320","5.733","100","4.345","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5328604.09","61.674","-","-","-","-",4.0142,"20","正常"]