{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11644545","134.775","139.143","320","15.447","100","0.736","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15909640","184.139","125.093","320","31.56","100","0.821","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10046315","116.277","-","-","-","-",6.0595,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8350245.5","96.646","-","-","-","-",6.0425,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","191960.125","11997.509","-","-","-","-","0.058","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8217737.5","95.113","-","-","-","-","0.659","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14223.961","0.165","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8361.34","0.097","2.76","320","2.093","100","0.004","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704021.375","8.148","115.02","300","26.346","100","2.083","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1584593.28","18.34","3.86","200","7.15","200","0.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11316792","130.981","194.048","320","36.11","100","0.574","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12224484","141.487","189.62","320","48.39","100","1.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9567833","110.739","-","-","-","-",2.1748,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6960465.5","80.561","-","-","-","-",4.6821,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2981860.75","34.78","124.431","200","14.442","50","6.839","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2822076.25","33.003","115.477","200","23.294","50","5.126","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2913092.75","33.972","117.565","200","17.42","50","5.29","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1144059.38","13.24","113.038","200","16.001","35","2.371","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1025951.69","11.87","108.684","200","24.927","35","4.191","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1175214.13","13.6","112.548","200","24.95","35","1.472","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2708859.5","31.35","113.824","200","19.856","35","0.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2204241","25.512","157.63","200","19.025","50","6.614","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1175849.375","13.609","138.333","200","12.404","50","6.334","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1432155.125","16.576","148.715","200","11.509","50","6.944","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2404451.52","27.829","19.18","200","0.41","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","24.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2253117.5","26.078","0","50","0","35","4.686","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39080092.892","461.121","26.423","50","0","35","0.426","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","555759.61","6.435","33.685","50","2.512","35","16.879","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5730.227","0.067","173.336","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","158.192","50","8.609","35","209.109","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33313343.04","1388055.96","74.259","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","62268.48","0.721","62.135","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27046560.96","313.039","37.296","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","509820.48","5.901","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22242090.24","257.432","2.142","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","25165140.48","291.263","9.326","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",49.44,"-",1.75,"-",3.19,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9539465","110.41","211.883","320","35.013","100","5.414","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5637321","65.247","-","-","-","-",11.9673,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9769480","113.073","220.479","320","42.547","100","2.188","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6595940","76.342","-","-","-","-",10.0127,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","895449.6","10.364","9.12","50","2.24","35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","657900.188","7.614","-","-","-","-",2.5437,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","254631.422","2.947","-","-","-","-",0.7598,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53403.129","0.618","-","-","-","-",1.0025,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","12531.074","522.128","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44336268.789","525.671","89.28","100","17.9","50","1.645","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61255915.773","724.15","38.081","100","25.85","50","3.206","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390099.969","4.515","259.506","550","8.464","280",0.645,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473585.469","5.481","243.81","550","2.014","400","0.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","493377.719","5.71","225.353","550","1.607","400","0.916","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","500813.5","5.796","211.712","550","5.932","400","1.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","631862.562","7.313","126.385","200","2.363","200","1.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1138788.875","13.18","71.789","200","2.554","200","5.265","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131903.484","1.527","15.255","-","24.049","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1471239.125","17.028","46.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","974080.562","11.274","30.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3821424.5","44.229","72.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4226534","48.918","38.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3910837","45.264","57.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7425511.5","85.943","50.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1741047.25","20.151","42.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2526670","29.244","35.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1188023.75","13.75","63.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1821014.875","21.077","57.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3517732","146572.141","72.628","100","0.355","50","19.919","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4129478.5","47.795","33.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1610450.625","18.639","44.733","100","6.232","50","0.8","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","40730.637","0.471","15.664","50","1.791","35","11.27","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10870562","125.82","83.33","200","39.08","200","7.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2377060","27.51","145.47","200","76.29","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","764091","8.84","30.31","200","10.35","200","2.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1472700","17.04","72.88","200","26.61","200","5.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3077236.5","35.61","49.6","100","21.04","35","1.3","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1227204.25","14.2","42.24","300","1.21","100","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","358024.34","4.14","212.73","300","56.66","100","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872782.94","10.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","44708.5","0.52","693.36","300","241.57","200","95.91","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1956416.87","22.64","62.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","170757.9","1.97","46.06","120","58","100","18.36","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6988861.5","80.89","62.49","100","0","50","3.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21289800","257.12","25.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140681.39","1.63","52.02","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7520920","87.04","34.14","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348089.25","15.6","62.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","991989","11.48","19.98","200","89.6","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1036610","11.99","59.35","200","86.42","200","7.45","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1749585.25","20.25","105.819","200","44.072","50","6.083","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1686841","19.52","119.83","200","48.45","50","6.417","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3169691.5","36.69","76.638","80","26.898","30","2.347","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2934205.5","33.96","76.752","80","17.628","30","1.506","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5970942","69.11","201.09","80","62.758","30","7.908","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2983108.5","34.53","77.833","80","17.77","30","2.89","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3296623.5","38.155","19.321","100","0.445","50","3.121","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1959898.75","23.081",2.4089,"100",0.7308,"50",3.0538,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","296453.469","3.431","77.823","250","10.168","80","82.093","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2229323.25","25.802","76.031","250","27.402","80","1.911","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","15.193","250","2.985","80","19.074","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28817378","333.534","36.2","100","27.01","50","1.532","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","16830464","210.634","7.669","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","18396924","216.893","6.842","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8821072.55","102.096","237.368","320","7.91","100","4.572","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5475736.534","63.377","-","-","-","-",3.1209,"20","正常"]