{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11800699","136.582","142.554","320","14.137","100","0.785","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15981657","184.973","123.422","320","28.38","100","1.002","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9933104","114.966","-","-","-","-",6.1585,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8320737.5","96.305","-","-","-","-",5.9166,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","552715.312","23029.805","-","-","-","-","0.039","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8293039.5","95.984","-","-","-","-","0.664","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","180757.031","2.092","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4878.89","0.056","1.485","320","2.033","100","0.17","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705749.312","8.168","127.274","300","32.698","100","2.084","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1337333.76","15.478","3.13","200","8.35","200","0.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11109404","128.581","188.693","320","38.655","100","0.595","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12282464","142.158","188.293","320","35.468","100","1.226","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9572004","110.787","-","-","-","-",2.3246,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6983045","80.822","-","-","-","-",4.6612,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3171390.75","36.975","123.653","200","14.564","50","6.99","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2893116.5","33.807","117.47","200","21.547","50","5.101","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2903748.25","33.86","118.048","200","18.697","50","5.196","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1175901","13.61","109.268","200","21.476","35","2.639","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1028924.75","11.91","111.098","200","25.714","35","4.132","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1168374.75","13.52","109.602","200","27.219","35","1.437","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2755372.5","31.89","112.522","200","14.191","35","0.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2300400.5","26.625","159.708","200","17.918","50","3.809","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1264552.625","14.636","160.614","200","14.961","50","6.302","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498311.875","17.342","156.999","200","15.727","50","6.485","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2340567.36","27.09","16.58","200","4.54","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","22.9","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1784492.25","20.654","0","50","0.002","35","4.462","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1401336.741","16.387","31.135","50","0.21","35","9.153","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10131.594","0.119","28.608","50","2.121","35","45.049","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14089.504","0.165","19.368","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15305.888","0.177","33.111","50","0.148","35","3.733","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14762753.28","615114.72","165.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","390899.52","4.524","68.096","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40210.56","0.465","57.791","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-85242.24","-0.987","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22259050.56","257.628","3.412","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2536738.56","29.36","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",45.46,"-",1.3,"-",3.62,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9453126","109.411","213.401","320","35.926","100","5.114","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5443501.5","63.004","-","-","-","-",11.8994,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10255742","118.701","225.201","320","49.881","100","2.374","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6766516","78.316","-","-","-","-",10.2699,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","853804.8","9.882","8.87","50","1.97","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","429069.094","4.966","-","-","-","-",1.9962,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","116369.547","1.347","-","-","-","-",0.4195,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15916.801","0.184","-","-","-","-",1.0257,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","7776.857","324.036","0.2","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58241226.884","689.452","37.228","100","22.979","50","3.187","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57118960.785","674.147","38.37","100","21.513","50","2.675","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","381943.531","4.421","263.284","550","9.013","280","0.654","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476945.656","5.52","238.851","550","1.987","400","0.256","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","492158.625","5.696","130.83","550","1.027","400","1.622","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","504401.188","5.838","220.287","550","6.085","400","0.947","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","649110.188","7.513","144.449","200","2.856","200","1.533","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1088253.375","12.596","73.712","200","2.831","200","5.197","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132533.344","1.534","16.125","-","25.995","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1488004.125","17.222","51.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","990583.438","11.465","33.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3866077.25","44.746","76.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4245437.5","49.137","38.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3960099.25","45.834","61.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7412991","85.798","52.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1714367.125","19.842","44.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2480422.75","28.709","34.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1214140.625","14.053","65.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817380.875","21.034","59.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3496879.75","145703.312","70.727","100","0.333","50","19.524","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4136415.5","47.875","34.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1773819.25","20.53","44.928","100","6.299","50","3.902","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","40232.812","0.466","12.174","50","1.05","35","5.649","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10817750","125.21","80.52","200","34.31","200","8.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2290810","26.51","145.32","200","79.96","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","233576","2.7","30.07","200","10.98","200","2.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1577200","18.25","70.83","200","27.28","200","6.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2912208.5","33.7","49.63","100","22.22","35","1.32","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1280403","14.81","44.39","300","1.4","100","3.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","398071.5","4.61","237.21","300","54.07","100","2.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908199.62","10.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","62289.89","0.72","692.87","300","240.76","200","93.19","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1940819.62","22.46","68.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","21803.02","0.25","65.65","120","63.82","100","21.26","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6827425","79.02","60.32","100","0.01","50","3.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20814200","240.9","27.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125461.66","1.45","32.17","300","0","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7849070","90.84","34.4","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1335781.62","15.46","66.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1010890","11.7","17.59","200","88.23","200","13.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1060800","12.27","59.25","200","84.98","200","6.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1784561.5","20.66","105.579","200","42.892","50","6.623","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1612401","18.66","111.081","200","40.303","50","8.248","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3334688.25","38.6","77.595","80","27.714","30","2.692","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2854794.5","33.04","76.578","80","21.846","30","1.583","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3494143.5","40.44","77.017","80","26.844","30","1.154","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3184106.25","36.85","76.86","80","20.096","30","3.479","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3285893.75","38.031","20.087","100","0.384","50","3.071","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2063938.875","24.328",1.7042,"100",0.7571,"50",2.6765,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","131167.625","1.518","20.254","250","12.51","80","71.261","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2213924","25.624","75.671","250","27.358","80","1.962","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","17.778","250","1.335","80","19.59","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28536698","330.286","34.242","100","27.062","50","1.138","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2827702","33.555","0.277","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12818540","150.829","5.339","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8812380.7","101.995","216.747","320","17.455","100","4.507","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5557269.24","64.32","-","-","-","-",3.371,"20","正常"]