{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12262042","141.922","147.196","320","4.981","100","0.508","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15965580","184.787","119.147","320","41.218","100","1.011","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9331852","108.008","-","-","-","-",6.2917,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7915116.5","91.61","-","-","-","-",6.4197,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","543007.875","22625.328","-","-","-","-","0.16","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8747297","101.242","-","-","-","-","0.837","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","160243.375","1.855","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8233.035","0.096","4.877","320","2.624","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697966.438","8.078","133.204","300","41.274","100","2.118","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","347440.32","4.021","3.15","200","4.98","200","0.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11283719","130.599","150.214","320","33.198","100","0.344","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12191238","141.102","164.733","320","34.861","100","1.303","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9256468","107.135","-","-","-","-",1.7647,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6831862","79.072","-","-","-","-",4.6209,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3159676.5","37.423","121.905","200","13.09","50","8.36","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2717548.25","33.231","117.358","200","17.949","50","5.273","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2848534","33.647","119.367","200","15.517","50","5.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1160543.63","13.43","105.361","200","3.329","35","3.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1025142.69","11.86","97.56","200","10.661","35","4.357","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1060831.25","12.28","101.004","200","18.977","35","1.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2916639","35.22","104.677","200","9.39","35","0.6","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2314102.25","26.784","165.856","200","13.783","50","4.33","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1270511.875","14.705","150.269","200","9.588","50","6.385","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423915.25","16.48","151.654","200","7.427","50","6.529","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2169253.44","25.107","19.28","200","1.74","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","24.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3284643","38.017","40.153","50","0.467","35","5.304","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10329411.722","127.454","25.489","50","0.429","35","1.843","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9179120.012","109.674","26.606","50","0.498","35","1.745","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7784.616","0.094","0","50","64.576","35","75.115","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","140522.664","1.734","33.163","50","0.01","35","0.273","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26094484.8","1087270.2","28.014","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","81.847","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14593616.64","168.908","60.087","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1073986.56","12.43","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1000676.16","11.582","187.686","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13073978.88","151.319","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",47.81,"-",1.86,"-",3.15,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9041728","109.536","179.057","320","43.399","100","5.775","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3689938.25","42.708","-","-","-","-",11.64,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9252326","111.966","190.117","320","40.445","100","1.992","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6369481.5","73.721","-","-","-","-",9.6174,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","961545.6","11.129","1983.16","50","645.82","35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","264630.25","3.063","-","-","-","-",2.1506,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9487.294","0.11","-","-","-","-",0.7845,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65298.301","0.756","-","-","-","-",1.0428,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","169912.003","7079.667","18.54","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52217130.453","618.097","38.552","100","22.134","50","3.981","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58327224.638","688.182","41.515","100","23.978","50","3.996","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392386.125","4.542","261.909","550","7.804","280","0.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","469402.688","5.433","228.972","550","1.833","400","0.228","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","494673.562","5.725","233.586","550","1.629","400","0.777","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456447.344","5.283","227.484","550","7.018","400","1.047","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","646675.812","7.485","123.952","200","2.817","200","1.944","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","908849.625","10.519","78.696","200","2.964","200","5.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132905.016","1.538","16.57","-","37.777","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1460946","16.909","48.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","984060.875","11.39","31.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3834749.25","44.384","73.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4258907","49.293","35.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3940782.25","45.611","61.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7591170.5","87.861","53.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1699178.75","19.666","44.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2459071.75","28.462","34.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1212845","14.038","64.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1807049.75","20.915","60.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546359.75","147764.984","73.086","100","0.317","50","18.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3791782.75","45.794","34.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1900823.375","22","44.492","100","5.918","50","1.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","256375.016","2.967","6.696","50","0.442","35","3.674","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10882542","125.96","84.39","200","41.43","200","7.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2263580","26.19","140.55","200","84.63","200","7.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","285869","3.3","31.84","200","10.22","200","2.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1463160","16.93","73.39","200","26.11","200","7.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3665402.5","42.42","51.36","100","21.18","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1214219.75","14.05","43.22","300","1.17","100","3.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","409821.97","4.74","168.5","300","55.71","100","0.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898290.25","10.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","163457.95","1.89","584.59","300","212.7","200","88.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2022486.12","23.4","68.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2571.33","0.02","66.42","120","60.76","100","27.91","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6832545","79.03","61.53","100","0","50","3.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21624000","250.27","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","122376.44","1.42","27.37","300","0.02","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7138760","82.62","36.88","100","0","50","1.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280493.75","14.82","64.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1013020","11.72","17.28","200","84.74","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1009540","11.68","59.24","200","83.86","200","6.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1748624.38","20.24","107.249","200","43.55","50","6.754","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1661590","19.23","112.911","200","44.776","50","6.803","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","29988.06","0.35","24.649","80","10.973","30","8.743","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2981777.25","34.51","72.051","80","24.37","30","1.709","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3128829.75","36.21","76.422","80","27.241","30","0.635","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2897618.75","33.54","75.826","80","27.324","30","3.285","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3291449.5","38.096","19.185","100","0.378","50","2.677","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2543203.75","29.997",1.1679,"100",0.8507,"50",2.5438,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1381926.75","15.994","76.111","250","12.176","80","103.939","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2233587","25.852","76.742","250","27.584","80","1.608","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","12.871","250","0.509","80","19.476","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26339876","304.86","35.624","100","25.156","50","1.771","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","18796900","221.204","18.146","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11892835","139.796","5.839","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8284840.2","95.889","197.604","320","20.413","100","4.578","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5231857.607","60.554","-","-","-","-",3.7582,"20","正常"]