{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11748148","135.974","122.811","320","7.517","100","0.728","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15938875","184.478","123.76","320","28.301","100","0.992","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9425776","109.095","-","-","-","-",6.202,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8583990","99.352","-","-","-","-",7.04,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","534098.812","22254.119","-","-","-","-","0.094","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8652367","100.143","-","-","-","-","0.738","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1313545.25","15.228","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7169.886","0.087","3.734","320","3.989","100","2.518","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698059.062","8.079","145.769","300","42.063","100","2.197","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1183127.04","13.694","2.89","200","7.76","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11325141","131.078","100.771","320","33.528","100","0.585","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12299309","142.353","106.782","320","34.107","100","1.301","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9272687","107.323","-","-","-","-",2.029,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6712577","77.692","-","-","-","-",4.582,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3508676.75","40.963","104.628","200","12.476","50","8.705","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2818838.25","32.921","106.972","200","21.093","50","5.442","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2851843.25","33.259","109.577","200","15.856","50","5.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1195569","13.84","89.257","200","3.012","35","4.469","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1003745","12.12","87.773","200","12.287","35","4.181","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1103355.63","12.77","84.114","200","9.711","35","1.453","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3127437","36.2","96.336","200","16.785","35","0.597","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2319499.5","26.846","147.638","200","12.719","50","4.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1268552.25","14.682","138.105","200","6.221","50","6.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491253.75","17.26","144.606","200","8.474","50","6.595","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2151169.92","24.898","15.75","200","1.06","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","26.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8325286","96.358","30.928","50","0.185","35","3.206","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","942852.852","11.13","11.661","50","0.079","35","19.107","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5742.547","0.07","48.023","50","1.577","35","47.703","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6698.769","0.078","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","128172.138","1.512","31.119","50","0.041","35","0.232","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38616523.2","1609021.8","21.764","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","75.321","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18078914.88","209.247","33.853","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","163382.4","1.891","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-57628.8","-0.667","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13104659.52","151.674","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",52.92,"-",1.77,"-",3.39,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8457909","111.877","105.358","320","34.554","100","5.308","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2676018","30.972","-","-","-","-",10.355,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8731463","115.496","115","320","43.281","100","1.623","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6152145","71.742","-","-","-","-",8.662,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","979084.8","11.332","237.4","50","104.31","35","35.99","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","380783.562","4.407","-","-","-","-",2.506,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","30628.476","0.354","-","-","-","-",0.905,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33778.195","0.391","-","-","-","-",1.207,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","196991.563","8207.982","22.25","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58402991.989","702.658","37.492","100","22.95","50","4.758","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","37790122.366","445.558","35.906","100","21.819","50","2.993","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387045.75","4.48","160.312","550","7.327","280","0.602","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466248.5","5.396","146.844","550","1.231","400","0.218","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489802.219","5.669","140.897","550","0.9","400","1.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","449810.344","5.206","132.392","550","6.062","400","1.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","632517.938","7.321","125.063","200","2.61","200","1.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1071852.625","12.406","67.399","200","2.717","200","5.236","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134141.656","1.553","17.427","-","37.277","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1449958.125","17.01","49.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","932429.812","11.261","33.613","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3876816.25","44.871","77.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4259119.5","49.33","42.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3968771.25","45.935","63.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7315239.5","84.667","53.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1652920.75","19.131","45.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2428411.25","28.107","33.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1210273.25","14.008","65.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1815920.625","21.018","62.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3543797.5","147658.219","70.308","100","0.202","50","17.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3958305.5","45.814","34.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1946550.75","22.53","44.788","100","5.77","50","1.471","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","159652.156","1.848","5.255","50","0.756","35","3.687","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10910656","126.28","85.08","200","41.23","200","8.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2275290","26.33","143.12","200","105.99","200","15.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","302925","3.5","31.78","200","13.15","200","2.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1596060","18.47","72.25","200","33.18","200","8.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2721864","32.87","49.63","100","25.22","35","1.41","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1248765.75","15.08","50.47","300","1.48","100","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","412830.88","4.78","204.03","300","48.41","100","4.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910507.44","10.54","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1028203.5","11.9","333.06","300","102.95","200","38.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2001479.87","23.16","71.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","85936.18","0.99","82.76","120","43.1","100","34.32","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7094168","82.11","63.47","100","1.09","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20404400","236.16","25.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","113860.79","1.32","13.65","300","0.02","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7298630","88.79","38.35","100","0","50","2.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1307338.62","15.13","71.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","968107","11.2","17.32","200","90.21","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1009510","11.68","59.3","200","88.75","200","6.4","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1778207.88","20.58","98.264","200","39.743","50","7.51","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1628224.38","18.85","97.501","200","42.853","50","8.787","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31954.4","0.37","95.626","80","0.015","30","5.198","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2892991.25","33.48","61.702","80","27.359","30","1.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3118228.5","36.09","61.65","80","27.106","30","0.704","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2975417.75","34.44","59.879","80","27.163","30","3.509","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3304192.5","38.243","18.656","100","0.494","50","2.55","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2082929.5","24.533",1.331,"100",0.845,"50",2.887,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1276660.875","14.776","57.952","250","5.149","80","65.752","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2259273","26.149","64.185","250","27.441","80","1.772","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.221","250","0.449","80","19.138","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26816418","310.375","35.684","100","25.362","50","1.522","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21782936","256.405","7.64","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12562929","147.726","9.874","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8023214.15","96.899","106.963","320","1.58","100","3.774","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5390548.244","62.391","-","-","-","-",4.068,"20","正常"]