{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1943.044","3.321","25","20.232","250","19.267","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","558.26","222.623","500","199.5","500","181.386","500","10.792","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.924","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","21.599","1.264","10","38.706","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.362","8","26.897","50","5.384","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","182.3","1.404","10","37.482","80","2.911","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","187.49","0.033","10","21.14","80","2.7","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.819","0.009","10","2.404","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.704","0.099","10","41.07","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.075","10","12.592","80","-","-","0.087","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","427.689","0.039","1.5","4.684","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4366.776","0.822","10","18.827","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4474.66","0.031","10","21.079","80","6.149","15","0.308","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","282.874","0.863","10","22.522","80","3.571","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1338.34","0.05","10","8.344","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","135.65","0.073","10","30.063","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","519","0.084","10","37.05","80","5.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","1.189","10","17.679","80","17.868","20","0.016","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.769","15","11.756","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","4.11","80","2.943","20","0.048","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.114","0.004","10","8.15","70","1.312","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18269.83","0.32","8.629","16.18","69.431","5.846","27.416","0.068","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5856.816","10.158","500","197.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","679.389","0.009","10","6.8","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.685","0.06","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.892","0.525","10","35.02","80","2.427","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1125","0.158","10","27.537","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.15","10","11.087","80","11.264","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","873.59","0.032","8","21.05","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","554.69","0.038","10","37.333","80","9.454","15","0.045","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1082.59","2.254","10","32.95","80","4.791","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","388.952","0.428","10","22.073","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","2.59","0.114","10","4.319","60","-","-","0.05","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.932","10","10.07","80","0.88","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.166","0.198","10","7.025","80","0.043","20","0.089","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.846","2.252","15","21.675","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.402","0.976","15","25.603","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","408.24","47.25","500","42.74","500","106.78","500","6.613","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3",13.215,0.021,"15",4.472,"80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.28","2.002","10","13.141","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2261.09","0.138","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","154.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2496.1","6.937","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.221","0.991","15","16.158","80","6.005","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.133","15","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","10.973","0.219","15","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.769","15","17.666","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","85.54","5.866","15","33.21","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.805","0.037","15","4.154","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.25","9.519","500","26.23","500","34.286","500","0.803","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.275","10","17.655","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.1","1.519","10","17.846","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","395530","0.94","15","15.98","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.719","0.272","10","11.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.77","0.236","10","26.332","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","7","3.833","10","24.369","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","313.192","0.866","10","2.614","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.918","1.878","10","4.015","80","4.858","20","0.119","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11841.12","2.731","10","30.039","80","5.69","15","0.103","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17059.067","21.282","1000","179.473","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","93309.039","0.669","5","8.906","40","11.005","15","0.058","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","85172.281","14.154","-","75.103","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.027","10","8.31","80","1.088","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","567.65","0.11","5","15.49","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.07","10","6.847","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63624.1","0.022","2","10.11","40","9.82","15","0.279","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86263.92","23.9","-","242.2","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","265.075","0.031","10","7.229","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","475.2","0.066","10","39.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","535.632","0.037","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","51.84","1.451","10","26.903","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","590.11","0.293","30","43.71","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1638","0.439","8","4.574","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.987","0.177","10","18.647","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.041","10","27.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.971","0.065","10","5.683","80","12.786","20","0.121","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.671","0.011","10","16.884","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","31.45","0.025","10","0.757","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1915.49","0.021","30","17.922","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.59","0.009","8","8.28","60","4.314","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.007","10","20.27","80","1.28","10","0.043","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.085","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1775.725","0.385","10","29.692","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","226.627","0.212","15","41.692","80","4.759","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","509.933","6.866","15","12.024","80","8.665","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","182","0.561","10","33.377","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.274","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","40.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.506","0.261","10","3.987","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","746.323","0.116","10","11.972","80","3.407","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.901","0.014","10","3.245","80","2.198","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","321.494","0.104","8","22.034","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","117.583","0.068","10","12.78","80","-","-","0.029","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","9.89","45","42.12","500","22.19","70","1.85","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1336.61","0.159","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.053","10","10.63","80","3.79","15","0.072","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","491.62","4.08","15","47.08","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.047","10","7.874","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8741.658","0.09","16","36.756","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","89.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","582.34","0.339","10","29.655","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.01","0.507","8","30.524","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","355.104","0.064","10","18.284","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1278.72","1.103","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754","0.022","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1283.818","0.602","10","40.198","80","10.151","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11868.817","0.012","8","39.146","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13640.83","0.07","8","21.64","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","212.54","0.016","10","3.186","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","212.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","167.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","187.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","169.783","0.751","8","12.297","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.38","0.505","10","9.426","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.029","15","5.725","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.797","0.64","10","21.708","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","59.62","2.355","8","17.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.13","0.071","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.11","0.414","10","33.42","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","333.5","0.117","10","7.726","80","2.42","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","319.853","0.622","8","11.846","50","-","-","0.127","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","245.203","58.4","500","286.81","500","84.56","500","19.81","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.014","10","13.58","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.071","0.552","10","14.515","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.459","0.637","10","9.942","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","165.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","643.584","0.017","10","17.019","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2302.991","0.012","2","7.558","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","672.97","0.191","10","27.935","80","-","-","0.024","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.616","0.181","10","33.082","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.376","0.125","10","15.684","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1233","7.117","10","52.252","80","9.786","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.564","0.074","10","5.65","80","0.058","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.172","0.01","10","7.178","80","0.03","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.724","5.496","15","14.767","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","30.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","49.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2992.03","0.031","8","15.079","50","10.477","15","0.117","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.156","1000","126.139","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","595.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","815.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","168.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","243.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","790.056","0.382","10","29.65","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1218.3","0.144","15","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.25","0.173","8","0.651","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.353","0.164","15","14.128","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","967.2","0.025","15","16.674","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","538.27","0.076","10","19.428","80","5.766","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1762.476","0.224","8","15.868","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.565","2.39","10","21.548","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","2.948","10","9.162","80","5.614","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","207.36","2.041","10","18.456","80","4.239","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","7.756","80","3.296","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.105","10","7.1","100","3.53","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.64","0.494","15","22.627","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8095.68","0.055","10","15.791","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.369","0.022","10","18.316","80","1.258","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","269.57","0.247","10","22.99","80","-","-","-","-","正常"]