{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12257928","141.874","111.861","320","11.034","100","0.767","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15685492","181.545","121.718","320","34.92","100","1.036","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9229246","106.82","-","-","-","-",6.3514,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8084556","93.571","-","-","-","-",6.3917,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","459053.062","19127.213","-","-","-","-","0.1","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7474826","86.514","-","-","-","-","0.525","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13865.98","0.16","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","150340.734","1.74","6.157","320","2.204","100","2.825","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699992.5","8.102","134.651","300","27.715","100","2.21","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1149033.6","13.299","2.88","200","7.88","200","0.52","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11127398","128.789","96.027","320","32.112","100","0.509","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12678603","146.743","105.051","320","28.94","100","1.162","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9280791","107.416","-","-","-","-",2.1775,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6620611","76.627","-","-","-","-",4.581,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3081527","35.95","102.844","200","12.917","50","8.442","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2819089.5","32.914","99.912","200","20.826","50","5.466","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2922017.75","34.077","109.172","200","16.275","50","5.249","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1162588.5","13.46","91.075","200","16.053","35","5.315","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1008784.13","11.68","87.388","200","24.911","35","3.766","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1041435.75","12.58","88.156","200","22.97","35","1.487","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3013044.75","34.87","93.122","200","28.101","35","0.631","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2342247.75","27.109","136.09","200","16.463","50","4.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1275156.625","14.759","132.713","200","10.239","50","6.328","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449814.125","16.78","138.462","200","10.963","50","6.406","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2085350.4","24.136","18.69","200","1.38","35","0.4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","25.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8017904","92.8","17.13","50","0.164","35","3.547","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","968467.309","11.446","16.009","50","0.643","35","18.795","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3260.864","0.039","20.254","50","2.062","35","45.946","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6384.165","0.074","14.376","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","102957.286","1.22","30.839","50","0.041","35","0.276","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40024981.44","1667707.56","21.084","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","63.409","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28663148.16","331.749","26.207","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-36123.84","-0.418","229.884","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-7534.08","-0.087","31.185","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12394615.68","143.456","0.454","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","145152","1.68",52.03,"-",1.44,"-",3.6,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9655331","111.752","106.792","320","30.753","100","5.423","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3071252.25","35.547","-","-","-","-",9.7618,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9920936","114.826","109.448","320","32.216","100","1.654","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6495390","75.178","-","-","-","-",8.8724,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","149817.6","1.734","74.59","50","37.45","35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","703910.688","8.147","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","164640.234","1.906","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134452.447","5602.185","17.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63061503.753","746.5","40.19","100","24.625","50","6.134","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36207120.687","434.855","36.18","100","24.516","50","1.955","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384425.844","4.449","162.487","550","7.455","280","0.516","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467167.156","5.407","143.201","550","1.16","400","0.201","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490360.594","5.675","66.5","550","0.46","400","6.257","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440508.719","5.098","137.84","550","6.121","400","1.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","659031.25","7.628","135.309","200","2.633","200","1.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1168968.75","13.53","69.434","200","2.693","200","5.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134594.703","1.558","17.012","-","39.442","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1467559","16.986","50.795","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","940291.562","10.883","32.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3883557.75","44.949","76.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4282973.5","49.572","52.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3787064.25","45.971","62.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6928638","83.679","53.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1514351.875","18.352","44.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2272911.25","27.71","32.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1211635","14.024","65.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1809209.5","20.94","62.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3551205.25","147966.906","69.782","100","0.191","50","17.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3960448.25","45.838","35.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1993429.75","23.072","44.511","100","5.605","50","1.329","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","75509.453","0.874","4.8","50","0.505","35","3.461","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11066587","128.5","88.57","200","36.42","200","7.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2252790","26.07","138.6","200","100.16","200","15.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","798666","9.24","33.04","200","14.89","200","2.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1605740","18.58","76.16","200","36.82","200","7.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2858371.25","33.08","49.62","100","27.23","35","1.27","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1333939.37","15.43","51.21","300","1.65","100","3.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","416008.72","4.81","127.22","300","46.29","100","1.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","806988","9.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3042982.25","35.22","97.28","300","0","200","1.11","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2008871.25","23.25","68.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","30221.08","0.34","79.83","120","52.68","100","65.99","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7019377","81.24","61.86","100","0","50","3.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20962100","242.61","26.54","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119993.68","1.39","36.71","300","0.29","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7416130","85.83","35.92","100","0","50","2.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300240.62","15.05","67.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1042320","12.06","17.84","200","84.13","200","12.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1070950","12.39","59.23","200","80.81","200","4.76","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1830195.88","21.18","90.203","200","32.252","50","7.395","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1692988.13","19.59","103.353","200","42.352","50","7.73","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31246.38","0.36","114.326","80","0","30","4.922","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2873770.5","33.26","60.125","80","23.688","30","1.673","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3180688.75","36.81","61.628","80","26.728","30","0.821","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3007352.75","34.81","58.84","80","27.332","30","3.844","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3289472.75","38.073","18.769","100","0.6","50","2.46","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2465679.75","29.128",0.7242,"100",0.7226,"50",2.2555,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","371171.906","4.296","48.148","250","1.084","80",48.875,"10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2190192","25.349","69.6","250","27.258","80","2.03","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","39116.312","0.453","14.471","250","0.563","80","22.957","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26842132","310.673","34.048","100","26.312","50","1.216","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","20733814","244.121","7.28","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3728325.25","44.118","2.873","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8398922","97.21","103.288","320","2.21","100","4.196","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5558334.209","64.333","-","-","-","-",4.0632,"20","正常"]