{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12886098","149.145",148.975,"320",13.905,"100",0.702,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15877055","183.762",129.141,"320",35.266,"100",1.259,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9006369","104.24","-","-","-","-",6.406,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8465616","97.982","-","-","-","-",6.573,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","635424.562","26476.023","-","-","-","-","0.11","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8056263","93.244","-","-","-","-","0.664","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14739.934","0.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11630.535","0.135","190.979","320","3.156","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698376.062","8.083",120.328,"300",31.297,"100",2.304,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1037957.76","12.013","3.4","200",0.63,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11084855","128.297","97.018","320",43.371,"100",0.893,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12534857","145.079",138.168,"320",42.09,"100",1.505,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9288773","107.509","-","-","-","-",1.573,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6899513.5","79.856","-","-","-","-",4.548,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2721244","31.841","102.59","200","11.205","50","7.87","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2782513","32.508","103.062","200","17.726","50","5.685","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2822695","32.9","104.053","200","14.959","50","5.246","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1195027.13","13.83","94.249","200","7.178","35","2.574","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1002223.38","11.6","86.279","200","15.67","35","3.258","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1160186.5","13.43","96.118","200","19.422","35","1.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2766746","32.02","91.384","200","24.274","35","0.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2231421.75","25.827","135.768","200","11.986","50","4.804","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1214600.375","14.058","129.499","200","12.207","50","6.457","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1424772.125","16.49","133.196","200","12.782","50","6.874","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1683650.88","19.487","0","200","0.09","35",0.82,"10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","23.94","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2033176","23.532","0.003","50","0","35","5.549","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","937532.627","11.098","19.925","50","0.046","35","19.69","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2814.501","0.033","49.262","50","0.683","35","46.118","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6066.868","0.071","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","124164.978","1.465",0.214,"50",0.003,"35",0.206,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37691438.4","1570476.6",24.124,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12137195.52","140.477","116.111","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37904034.24","438.704",22.976,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","259752.96","3.006","122.31","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-109278.72","-1.265","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50597395.2","585.618",26.493,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",51.12,"-",1.8,"-",2.69,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9642313","111.601",124.459,"320",31.173,"100",6.302,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2552201.5","29.539","-","-","-","-",9.666,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9310670","107.762",131.261,"320",44.965,"100",1.843,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6500820.5","75.241","-","-","-","-",8.328,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","760579.2","8.803",3.02,"50",1.52,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","85640.617","0.991","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","20306.928","0.235","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","34551.041","1439.627","0.07","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62792417.554","743.249",39.99,"100",26.987,"50",3.14,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1642121.048","20.643","10.146","100","17.894","50","670.847","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389945.75","4.513","164.183","550","6.801","280","0.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466743.188","5.402","153.103","550","1.178","400","0.227","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481568.75","5.574","141.147","550","1.062","400","7.422","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446328.375","5.166","138.352","550","5.762","400","1.019","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","580139.188","6.714","102.184","200","1.917","200","1.437","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992344.562","11.486","55.601","200","2.206","200","5.081","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131157.859","1.518","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1446900.5","16.746","46.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","960239.375","11.114","28.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3843823.25","44.489","71.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4273050.5","49.457","47.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3934255.75","45.535","54.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7287293","84.344","51.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1579463.625","18.281","42.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2404500.75","27.83","34.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1205111.875","13.948","62.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1802351.625","20.861","59.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3509387.25","146224.469","68.321","100","0.186","50","17.17","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3949941.5","45.717","33.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1944857.75","22.51","40.713","100","3.874","50","0.833","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","263861.938","3.054","8.444","50","4.224","35","7.297","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11162487","129.2","84.28","200","42.95","200","8.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2227600","25.78","135.94","200","79.83","200","14.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","708411","8.19","34.16","200","11.46","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1482710","17.16","76.74","200","27.93","200","5.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3272517.5","37.87","49.74","100","20.88","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1430394.87","16.55","69.19","300","1.82","100","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","381178.47","4.41","105.03","300","57.46","100","1.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","785603.12","9.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2626169.5","30.4","98.17","300","1.64","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2003183.25","23.18","64.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","71.13","120","66.87","100","35.74","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7055430","81.66","61.07","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20086200","232.47","26.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155511.62","1.8","57.8","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6512810","75.37","34.37","100","0","50","2.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1190222.12","13.78","65.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1013070","11.72","21.27","200","87.26","200","14.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1013350","11.72","59.3","200","85.51","200","6.24","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1868424.63","21.63","78.85","200","38.032","50","7.289","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1647331","19.07","105.222","200","45.874","50","5.196","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31932.96","0.37","324.955","80","0","30","10.444","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2852613.75","33.02","59.389","80","17.896","30","1.622","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3044905.25","35.24","62.026","80","25.832","30","0.748","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2858031.5","33.08","61.682","80","24.558","30","3.097","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3265256","37.792",19.813,"100",0.694,"50",2.442,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2527221.75","29.789",0.528,"100",0.313,"50",5.042,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","941516.562","10.897","46.762","250","13.518","80","61.691","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2233215.25","25.847","71.659","250","26.706","80","1.941","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","883.77","0.01","12.89","250","0.97","80","21.28","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26590248","307.758","36.87","100","26.73","50","1.026","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2258499.75","26.664","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2663459.5","31.608","0.223","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8484718.9","98.203",81.876,"320",0.306,"100",3.149,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5337144.914","61.772","-","-","-","-",4.506,"20","正常"]