{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13272629","153.618",143.614,"320",33.003,"100",0.687,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15806868","182.95",145.872,"320",35.856,"100",1.193,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8656986","100.197","-","-","-","-",6.412,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8239731","95.367","-","-","-","-",6.405,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","593856.125","24744.006","-","-","-","-","0.108","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9132022","105.695","-","-","-","-","0.654","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14534.176","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10520.4","0.122","666.503","320","822.644","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698095","8.08",3.36,"300",14.003,"100",2.316,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1383359.04","16.011",1.77,"200",6.85,"200",0.28,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11046428","127.852",129.714,"320",47.422,"100",0.359,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12581964","145.625",142.615,"320",30.793,"100",1.522,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9556268","110.605","-","-","-","-",1.83,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6588401","76.255","-","-","-","-",4.579,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2674354.25","31.209","97.037","200","10.024","50","6.946","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2720241","31.801","97.017","200","16.552","50","6.544","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2824304.75","32.915","94.921","200","15.128","50","5.295","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1159205.75","13.42","93.358","200","4.29","35","2.893","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1020716.56","11.81","89.875","200","15.935","35","3.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1178844.63","13.64","90.476","200","13.954","35","1.439","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2911594.5","33.7","95.229","200","20.854","35","0.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2290019","26.505","133.129","200","13.772","50","4.505","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1313289.875","15.2","131.044","200","8.598","50","6.525","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475774.125","17.081","130.673","200","15.183","50","6.604","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","900599.04","10.424","0","200","0.1","35","0.73","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","25.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1465520.375","16.962","0","50","0.001","35","6.011","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","847134.857","10.023","10.012","50","0.138","35","18.833","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","558.744","0.007","34.556","50","2.381","35","47.885","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6319.566","0.073","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","149275.492","1.764",30.149,"50",0.029,"35",0.215,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36836199.36","1534841.64",23.776,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25363195.2","293.556","239.425","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31174891.2","360.82","26.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-24598.08","-0.285","82.083","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-281923.2","-3.263","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29668852.8","343.39","53.041","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143424","1.66",49.98,"-",1.52,"-",3,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9832241","113.799",122.814,"320",43.369,"100",6.213,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3327280.5","38.51","-","-","-","-",9.703,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9765360","113.025","106.441","320","29.669","100","1.645","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6374029","73.774","-","-","-","-",9.117,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","789091.2","9.133",3.15,"50",0.9,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","87956.008","1.018","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","43273.625","0.501","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","45340.27","1889.178","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62805469.045","743.645",38.991,"100",25.665,"50",3.46,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36445453.485","430.959","210.813","100","16.333","50","4.736","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389363.125","4.506","167.455","550","6.934","280","0.606","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","469471.688","5.434","140.558","550","1.012","400","0.242","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491566.625","5.689","134.419","550","0.912","400","6.182","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","438284.188","5.073","120.757","550","5.696","400","1.044","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","543852.375","6.294","104.242","200","1.94","200","1.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","976821.062","11.306","50.896","200","2.367","200","5.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128448.391","1.487","15.196","-","33.54","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1444466.875","16.718","45.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","960406.25","11.116","29.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3860131.75","44.677","70.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4288046","49.63","45.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3928504.75","45.469","53.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7287626","84.348","50.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1588221.375","18.382","41.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2443299.25","28.279","33.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1202847.25","13.922","61.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1800882.625","20.844","56.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3529147.5","147047.797","69.395","100","0.18","50","17.006","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3951769.25","45.738","33.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1934836.5","22.394","40.666","100","3.55","50","0.798","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","223733.953","2.59","6.322","50","2.919","35","6.319","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11042224","127.8","82.54","200","39.56","200","7.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2262450","26.18","137.13","200","104.45","200","15.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1341980","15.53","33.75","200","10.52","200","2.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1474570","17.06","75.79","200","26.32","200","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3830542.5","44.33","49.62","100","19.8","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1374749.37","15.91","67.15","300","1.89","100","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","362434.44","4.19","99.86","300","42.1","100","1.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","861995.19","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2695058","31.19","99.16","300","1.55","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1993408","23.07","62.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","81.27","120","63.53","100","38.26","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7053589","81.64","62.68","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20239100","234.24","26.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178007.23","2.06","42.55","300","0","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6807270","78.78","34.84","100","0","50","2.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271316","14.71","63.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1098930","12.71","22.18","200","86.79","200","15.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1125910","13.03","59.21","200","85.12","200","6.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1867683.75","21.62","70.161","200","37.44","50","6.162","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1657834.25","19.19","109.163","200","46.047","50","5.655","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","30450.47","0.35","311.961","80","0","30","14.452","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2885519.5","33.4","59.841","80","23.44","30","1.686","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3190530","36.93","62.085","80","27.116","30","0.916","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2959640.5","34.26","60.35","80","25.126","30","3.461","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3256330","37.689",19.725,"100",0.747,"50",2.478,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2464340","29.068",0.442,"100",0.353,"50",5.512,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","859397.562","9.947","45.364","250","11.99","80","55.192","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2191578.25","25.366","68.3","250","26.933","80","2.055","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","25.628","250","0.14","80","20.879","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28490458","329.751","34.591","100","26.585","50","1.168","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1893541.25","22.474","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3009345.25","35.642","0.228","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8444792.9","97.741",84.99,"320",0.267,"100",3.287,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5530439.275","64.01","-","-","-","-",4.259,"20","正常"]