{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2249.899","6.442","25","18.363","250","14.988","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","471.2","181.557","500","103.92","500","179.301","500","6.208","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.798","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","27.445","1.824","10","45.625","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.073","8","19.182","50","4.366","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.085","10","40.795","80","3.337","15","0.085","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","106.27","0.051","10","25.87","80","3.74","15","0.056","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.205","10","9.471","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.949","0.091","10","50.336","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.255","10","11.866","80","-","-","0.069","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","259.37","0.058","1.5","5.553","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","82.605","0.666","10","9.311","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4287.17","0.042","10","19.857","80","6.582","15","0.239","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","3.54","10","17.21","80","5.74","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","472.61","0.04","10","14.249","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.076","10","26.005","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","596","0.168","10","50.95","80","7.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.483","10","17.504","80","17.719","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.013","15","4.169","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","4.801","80","3.012","20","0.042","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","99.101","0.005","10","8.184","70","1.344","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15124.42","0.064","8.629","12.71","69.431","5.136","27.416","0.054","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4362.312","6.775","500","253.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","276.039","0.068","10","12.081","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.069","0.049","10","2.503","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.508","0.82","10","13.826","80","3.172","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1037","4.359","10","24.174","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.007","10","9.86","80","9.166","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","898.992","0.07","8","15.07","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.042","10","35.754","80","10.761","15","0.038","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1363.39","4.831","10","32.94","80","7.492","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","4.244","0.059","10","18.119","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.329","10","3.766","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.108","10","10.44","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.366","0.382","10","10.406","80","0.039","20","0.131","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","2.694","15","22.305","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","81.562","2.47","15","34.635","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","341.69","18.01","500","42.25","500","73.69","500","12.243","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.117","0.011","15","2.015","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.324","10","19.917","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2585.95","0.037","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2653.34","4.221","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.989","1.427","15","17.695","80","7.017","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.124","15","19","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.307","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","0.468","15","10.268","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","5.665","15","34.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.136","0.052","15","5.029","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.4","17.793","500","65","500","35.126","500","4.932","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.29","10","16.115","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.97","0.546","10","12.978","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.59","15","32.82","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.893","0.007","10","13.611","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.27","0.262","10","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52","0.074","10","9.516","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.228","0.236","10","3.011","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","104.63","0.065","10","2.658","80","7.222","20","0.125","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5594.4","0.428","10","21.349","80","5.42","15","0.198","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12395.834","25.178","1000","200.116","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","115368.234","0.721","5","7.938","40","11.069","15","0.067","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95000.484","15.316","-","95.895","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.163","10","6.06","80","2.002","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","700.7","0.071","5","12.28","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.097","10","7.116","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85178.3","0.029","2","10","40","9.41","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93408.96","26.56","-","315.23","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.459","0.027","10","5.201","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","483.84","0.151","10","47.55","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","357.504","0.2","10","9.44","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.495","10","26.697","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","481.25","0.389","30","63.04","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1526","0.352","8","3.585","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.95","0.051","10","17.693","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.038","10","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","4.222","80","7.398","20","0.083","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.349","4.83","10","33.264","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.986","0.01","10","2.903","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2016.58","0.005","30","19.266","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.402","0.014","8","9.267","60","4.217","15","0.013","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.007","10","7.82","80","0.61","10","0.046","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.073","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1257.755","0.138","10","30.393","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","134.438","0.757","15","27.019","80","6.233","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","420.163","5.767","15","12.604","80","7.579","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","136","1.724","10","17.171","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.263","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62.589","0.009","10","0.824","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.07","10","9.907","80","4.098","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","12.744","0.018","10","3.784","80","0.465","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","120.01","0.06","8","17.201","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.248","0.12","10","23.072","80","-","-","0.055","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","7","8.416","45","73.349","500","19.24","70","2.91","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1092.1","0.073","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.098","10","19","80","5.25","15","0.091","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","712.8","3.038","15","49.8","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.033","10","6.6","80","-","-","0.001","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9358.894","0.235","16","31.656","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","597.89","0.743","10","30.552","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","63.15","0.838","8","29.312","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","166.752","1.982","10","17.144","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","160.7","1.808","10","12.39","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","335","0.098","10","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1439.856","2.017","10","42.104","80","9.895","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8670.312","0.025","8","41.012","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11758.18","0.12","8","23.27","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.063","10","3.505","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","110.064","0.892","8","8.346","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.21","0.723","10","17.603","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.951","15","11.2","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","146.707","0.897","10","25.877","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","1.887","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","222.653","0.071","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","74.3","1.159","10","20.01","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","365.47","0.074","10","7.076","80","1.98","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","308.966","0.374","8","7.226","50","-","-","0.096","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","308.189","56.63","500","266.59","500","80.4","500","21.62","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.025","10","10.82","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","76.32","2.519","10","14.717","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.218","3.594","10","13.036","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","373.21","0.01","10","16.537","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","863.279","0.045","2","3.515","40","-","-","0.009","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","619.402","0.552","10","21.539","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.504","0.054","10","29.331","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","13.512","0.134","10","17.479","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1284","2.899","10","42.39","80","7.043","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","5.788","0.55","10","7.015","80","0.188","20","0.019","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.675","0.012","10","6.76","80","0.116","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.382","4.818","15","10.96","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","9.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4180.03","0.015","8","14.552","50","10.519","15","0.199","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","78.225","1000","261.427","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","463.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","658.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","407.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","370.872","3.352","10","23.537","80","-","-","0.149","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1385.54","0.029","15","18.562","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.795","0.138","8","1.315","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.007","15","11.116","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1019.52","0.01","15","15.866","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","244.51","0.1","10","19.025","80","1.686","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1704.417","2.254","8","21.518","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.316","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.402","3.108","10","48.995","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","1.922","10","11.576","80","4.642","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","140.83","2.102","10","20.344","80","4.051","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.355","10","3.758","80","2.218","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.1","100","4.18","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.94","0.624","15","42.155","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","6.6","60","9.97","15","0.05","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8184.67","0.069","10","16.601","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.285","0.022","10","14.8","80","1.09","15","0.023","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.212","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]