{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13167876","152.406",160.627,"320",24.503,"100",0.546,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15991422","185.086",133.227,"320",31.105,"100",0.78,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8502666","98.41","-","-","-","-",6.998,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7942815","91.931","-","-","-","-",6.385,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","614028","25584.502","-","-","-","-","0.16","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8442983","97.72","-","-","-","-","0.828","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","459083.625","5.308","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10697.668","0.124","8.296","320","4.136","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699496.125","8.096",140.125,"300",11.143,"100",2.317,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1323898.56","15.323",3.23,"200",6.79,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.55","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10727502","124.161",160.627,"320",24.503,"100",0.546,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12292715","142.277",133.227,"320",31.105,"100",0.78,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9800466","113.431","-","-","-","-",1.634,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6462937.5","74.802","-","-","-","-",4.626,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2693432","32.598","120.206","200","11.1","50","7.17","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2628479.5","31.958","115.002","200","17.183","50","5.396","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2708783","32.738","106.143","200","15.193","50","5.302","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1173279.88","13.58","111.49","200","8.701","35","3.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","997305.56","11.54","109.256","200","18.862","35","3.329","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1094674.25","12.67","109.637","200","22.35","35","1.46","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2832329.25","34.21","111.592","200","20.369","35","0.612","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2265404.25","26.22","137.764","200","19.731","50","4.538","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1241923.5","14.374","126.166","200","9.942","50","6.399","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1461777.375","16.919","129.493","200","15.438","50","6.69","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2302162.56","26.645",27.74,"200",1,"35",0.51,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","20.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1945930.875","22.522","0.003","50","0.001","35","3.759","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23841837.966","282.134",19.621,"50",0.226,"35",0.524,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1883.225","0.022","37.792","50","5.181","35","56.258","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6368.818","0.074","56.069","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","84164.567","0.995","35.244","50","0.079","35","0.533","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39457912.32","1644079.68",24.433,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26443091.52","306.054","48.272","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29156803.2","337.463",18.62,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-19154.88","-0.222","54.385","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-211291.2","-2.446","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31227413.76","361.428",17.654,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",49.18,"-",1.82,"-",3.11,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9478882","109.709",226.808,"320",47.742,"100",6.429,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3739076.5","43.276","-","-","-","-",11.068,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9345138","108.161",245.995,"320",44.59,"100",2.182,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6736241.5","77.966","-","-","-","-",9.433,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","951436.8","11.012",7.15,"50",3.62,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","342779.656","3.967","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11596.758","0.134","-","-","-","-",0.534,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50002.406","0.579","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","14681.46","611.728","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63452168.978","749.861",39.661,"100",27.084,"50",2.807,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59760652.048","705.779",42.74,"100",25.753,"50",7.698,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390378.031","4.518","258.15","550","7.678","280","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","469837.219","5.438","249.874","550","1.952","400","0.246","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480093","5.557","186.959","550","1.526","400","4.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436145.531","5.048","223.134","550","6.52","400","1.049","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","546043.688","6.32","103.466","200","1.549","200","1.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","902948.875","10.451","54.155","200","1.886","200","5.132","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130752.055","1.513","15.09","-","37.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1429669.75","16.547","42.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","972684.625","11.258","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3852933","44.594","70.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4297110","49.735","44.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3917090.75","45.337","52.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7391072.5","85.545","49.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1597649.75","18.491","40.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2464477.5","28.524","33.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1198941.75","13.877","58.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1814672.125","21.003","56.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3214227.75","146101.266","66.21","100","0.361","50","17.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3780591.25","45.659","32.178","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1889502.125","21.869","40.655","100","2.997","50","0.716","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","230480.938","2.668","4.97","50","2.035","35","4.417","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11732529","135.79","79.6","200","48.79","200","9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2203170","25.49","144.51","200","102.93","200","13.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","883880","10.23","34.01","200","9.38","200","2.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1441020","16.67","75.32","200","24.34","200","5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4130466","47.8","49.72","100","18.26","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1451098.62","16.79","59.23","300","1.91","100","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1437.7","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","965973.56","11.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2798932.5","32.4","116.44","300","1.57","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1912476.37","22.13","63.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","84.47","120","63.32","100","37.46","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7026473","81.27","61.77","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20116400","232.82","27.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172859.91","2","52.64","300","0","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6907300","79.94","34.55","100","0","50","2.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1172337","13.57","59.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1169630","13.53","22.26","200","77.54","200","12.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1200800","13.89","59.34","200","77.57","200","7.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1839303.38","21.29","54.693","200","24.342","50","9.994","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1664050.25","19.26","137.028","200","46.5","50","4.52","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31904.79","0.37","159.884","80","0.531","30","20.48","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2750070.5","31.83","76.396","80","11.766","30","1.476","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3093466.5","35.8","77.337","80","26.463","30","0.794","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2978008.75","34.47","76.85","80","26.904","30","3.138","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3253677","37.658",19.866,"100",0.695,"50",2.423,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2391529","28.17",0.493,"100",0.316,"50",6.441,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","839680.812","9.718","53.863","250","13.113","80","59.74","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2193019.75","25.382","75.501","250","25.963","80","1.733","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","23.721","250","0.738","80","16.594","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27153640","314.278","38.229","100","26.088","50","1.231","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1682928.375","22.827","12.694","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3163717","37.611","0.003","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8469424.6","98.026",188.645,"320",0.605,"100",3.269,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5534227.537","64.054","-","-","-","-",4.275,"20","正常"]