{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12730508","147.344",145.966,"320",15.27,"100",0.529,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15480812","179.176",142.925,"320",38.342,"100",0.387,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9787449","113.281","-","-","-","-",7.593,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8671438","100.364","-","-","-","-",6.094,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.133","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9099839","105.322","-","-","-","-","0.876","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14075.149","0.163","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6793.644","0.079","1.588","320","1.616","100","11.256","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698544.875","8.085",125.538,"300",22.375,"100",2.298,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","225979.2","2.616",0.02,"200","0","200",0.53,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10578503","122.436",130.68,"320",48.322,"100",1.363,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12348673","142.924",126.991,"320",37.371,"100",1.51,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9452588","109.405","-","-","-","-",2.081,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6822235.5","78.961","-","-","-","-",4.593,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3112984.5","36.975","101.094","200","12.842","50","6.8","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2871775","34.188","93.587","200","21.411","50","5.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3090153.75","36.623","97.154","200","16.516","50","5.153","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","992915.81","11.49","90.338","200","2.351","35","3.898","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","800825.81","9.27","94.269","200","5.73","35","3.408","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","940319.31","10.88","93.3","200","9.803","35","1.524","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2964239.25","35.8","94.912","200","23.874","35","0.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2364277","27.364","162.505","200","26.803","50","4.926","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1268917.25","14.686","148.915","200","25.669","50","6.202","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475421.125","17.077","166.561","200","17.623","50","6.252","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2181237.12","25.246",31,"200",0.69,"35",1.21,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","12.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2025218","23.44",0.493,"50",0.35,"35",0.303,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","827046.893","10.145","13.492","50","1.485","35","12.366","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4372.511","0.052","20.462","50","2.291","35","47.434","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8265.551","0.112","167.532","50","37.755","35","190.531","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","155230.559","1.916",30.845,"50",0.039,"35",0.224,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","198.72","8.28","226.71","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","86.834","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","55.713","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-72230.4","-0.836","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39229539.84","454.046",24.46,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","238688.64","2.763","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","160704","1.86",48.21,"-",1.26,"-",3.58,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9792042","113.334",136.722,"320",33.197,"100",7.1,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4640345","53.708","-","-","-","-",10.209,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9754345","112.898",129.609,"320",42.358,"100",1.782,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6947442.5","80.41","-","-","-","-",8.929,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1169251.2","13.533",15.15,"50",9.68,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","228683.297","2.647","-","-","-","-",2.535,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","19662.955","0.228","-","-","-","-",0.726,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31760.59","0.368","-","-","-","-",1.292,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70170.391","2923.766","1.66","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48450240.013","572.178",35.379,"100",22.803,"50",2.121,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39210571.302","462.707",60.541,"100",12.883,"50",5.712,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391906.25","4.536","166.132","550","9.093","280","0.711","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479561.5","5.55","148.195","550","1.271","400","0.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","539019.062","6.239","144.994","550","1.174","400","2.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","485435.25","5.618","135.636","550","7.022","400","1.274","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540559.375","6.256","80.881","200","2.418","200","2.044","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1008106.688","11.668","75.723","200","2.454","200","6.363","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","115260.898","1.334","16.144","-","22.022","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1453251.5","16.82","52.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","942880.938","10.913","33.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3934627.25","45.54","84.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4389320.5","50.802","39.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3989839.5","46.179","64.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7262231","84.054","55.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1596807.625","18.482","46.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2407837","27.868","38.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1212017.625","14.028","65.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1695971.75","19.629","94.232","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3556401","148183.359","75.399","100","0.219","50","15.961","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3776739.5","45.646","35.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1942758.875","22.486","45.626","100","4.913","50","0.689","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","174242.203","2.017","2.476","50","2.095","35","3.032","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10852893","125.61","97.6","200","47.86","200","7.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7011990","81.15","133.19","200","50.23","200","5.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","642464","7.43","34.96","200","11.24","200","2.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1581070","18.29","74.99","200","26.28","200","5.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3414037.75","39.51","49.62","100","19.78","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1294958.62","14.98","43.75","300","1.33","100","3.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1685.39","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903956.12","10.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3041850.25","35.21","147.96","300","0.59","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1854523.25","21.46","67.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","280845.21","3.25","106.95","120","50.39","100","40.49","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6590476","76.23","63.2","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21859000","252.99","30.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136145.81","1.58","46.92","300","0.05","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7273410","84.18","38.05","100","0","50","2.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292736.25","14.96","73.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","951158","11","18.3","200","56.63","200","7.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1017870","11.78","59.2","200","57.15","200","4.79","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","5731.93","0.07","123.1","200","3.223","50","35.713","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1622136.25","18.77","121.563","200","45.164","50","4.976","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31719.99","0.37","12.44","80","6.298","30","6.147","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2935067.25","33.97","61.465","80","27.651","30","1.75","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3174418.25","36.74","60.941","80","27.368","30","1.061","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3085883","35.72","58.913","80","27.064","30","3.83","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3175817.5,"-",19.218,"100",19.218,"50",3.057,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2584443","30.463",1.095,"100",0.553,"50",4.705,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","79643.898","0.922","0.573","250","0.238","80","17.779","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2119200.5","24.528","69.483","250","27.319","80","0.901","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","36.413","250","0.003","80","20.844","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38879776","449.997",69.068,"100",25.141,"50",0.894,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1431129.875","18.462","42.732","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3559279","42.24","809.532","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7895176.56","91.379",68.374,"320",2.22,"100",3.292,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5400817.147","62.51","-","-","-","-",4.213,"20","正常"]