{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12651596","146.43",153.134,"320",14.374,"100",0.582,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15950910","184.617",139.862,"320",53.813,"100",0.366,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9584089","110.927","-","-","-","-",7.734,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8201172","94.921","-","-","-","-",6.16,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","207152.594","9201.591","-","-","-","-","0.003","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8682116","100.487","-","-","-","-","0.703","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14000.008","0.162","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","539871.938","6.52","4.86","320","1.909","100","10.81","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694422","8.037",125.737,"300",27.201,"100",2.298,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2028041.28","23.473",2.42,"200",8.2,"200",0.32,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10793960","124.93",123.552,"320",46.337,"100",1.202,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12281489","142.147",135.966,"320",29.718,"100",1.654,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9299047","107.628","-","-","-","-",1.808,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6642877.5","76.885","-","-","-","-",4.596,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3023884.5","35.278","100.258","200","10.072","50","6.438","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2896547.75","33.829","101.892","200","14.945","50",5.3837,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3032895","35.384","104.814","200","13.909","50","5.214","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1022857.75","11.84","93.59","200","5.465","35","3.278","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","790491.44","9.55","91.477","200","8.851","35","3.622","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","944296.81","10.93","95.917","200","9.192","35","1.546","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3062724","35.45","94.238","200","25.148","35","0.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2414558","27.946","146.843","200","12.908","50","5.098","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1303658.25","15.089","134.847","200","14.907","50","6.462","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462913.125","16.932","144.346","200","13.774","50","6.361","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2235772.8","25.877",32.29,"200",0.58,"35",1.47,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","31.82","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3281499","37.98","0.005","50","0.001","35","33.282","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","920634.39","10.873","18.877","50","0.145","35","17.761","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3011.285","0.036","26.421","50","2.459","35","55.605","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7098.554","0.083","539.564","50","32.244","35","354.317","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","143530.42","1.704",31.173,"50",0.029,"35",0.217,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17.28","0.72","1488.133","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","151.44","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","76.392","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-167071.68","-1.934","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41432947.2","479.548",24.915,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","154051.2","1.783","37.862","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",45.38,"-",1.3,"-",4.02,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9073525","109.584",136.795,"320",30.379,"100",7.427,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4110529.5","47.576","-","-","-","-",8.965,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9635409","113.397",131.134,"320",40.423,"100",1.844,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6462463","74.797","-","-","-","-",7.427,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1181865.6","13.679",11.71,"50",11.99,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","339118.812","3.925","-","-","-","-",2.024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","98794.422","1.143","-","-","-","-",0.829,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15772.999","0.182","-","-","-","-",1.323,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66914.318","2788.097","3.66","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48185815.318","568.235",35.906,"100",20.607,"50",2.349,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45684536.201","540.433",37.944,"100",20.102,"50",3.978,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392577.406","4.544","165.184","550","8.413","280","0.615","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476059.688","5.51","143.073","550","1.248","400","0.274","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","521948.875","6.041","151.539","550","1.221","400","2.867","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479008.125","5.544","123.492","550","3.932","400","1.169","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","535831.125","6.202","78.55","200","2.317","200","1.597","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","890839.5","10.311","65.225","200","2.679","200","6.228","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","116570.281","1.349","14.898","-","28.576","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1361732.25","16.446","51.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","877411","10.597","32.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3921855.75","45.392","80.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4282390","49.565","41.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3969616","45.945","62.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7435635.5","86.061","53.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1608807.625","18.62","43.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2380916","27.557","36.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1201538.125","13.907","63.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1562281.5","18.082","61.884","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3526421.25","146934.219","72.344","100","0.054","50","15.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3923860.25","45.541","34.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1935602","22.403","45.638","100","4.996","50","0.652","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","140799.812","1.63","2.567","50","1.987","35","3.05","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12187976","141.06","92.61","200","47.08","200","8.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7067650","81.8","130.07","200","56.72","200","5.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","854744","9.89","35.38","200","10.73","200","2.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1558980","18.04","75.94","200","25.46","200","5.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3489410","40.38","49.61","100","19.2","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1236438.87","14.31","43.71","300","1.73","100","3.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1655.56","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","848369.62","9.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3081069","35.66","138.85","300","0.68","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1848841.87","21.39","66.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","911354.81","10.54","102.64","120","53.21","100","37.57","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6578462","76.14","64.96","100","1.34","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20925900","242.19","27.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","191714.88","2.22","52.8","300","0.06","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7131600","82.54","38.07","100","0","50","2.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294188.38","14.98","75.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","920849","10.65","18.8","200","72.38","200","11.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","976961","11.3","59.22","200","72.71","200","7.31","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1201773","13.91","394.442","200","3.151","50","48.858","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605007.5","18.58","106.211","200","43.603","50","7.21","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","33670.67","0.39","9.735","80","6.349","30","10.676","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2885813","33.4","57.756","80","22.057","30","1.699","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2951394.5","34.16","59.353","80","27.011","30","1.016","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2972078.75","34.4","62.049","80","26.83","30","3.315","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2996459.75","34.681",17.568,"100",1.173,"50",3.41,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2485289.5","29.379",0.776,"100",0.645,"50",5.096,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","112426.703","1.301","2.106","250","0.917","80","26.905","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2196247.75","25.42","67.705","250","26.167","80","0.875","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","23.602","250","1.675","80","20.826","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口",42365216,"-",36.675,"100",27.882,"50",0.595,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1486492.75","17.776","31.326","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3787311.5","44.938","49.989","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7582475.8","91.576",94.643,"320",1.365,"100",3.372,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4876916.518","56.446","-","-","-","-",3.943,"20","正常"]