{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13451443","155.688",157.749,"320",13.63,"100",0.333,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16106584","186.419",151.124,"320",20.311,"100",0.695,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9001907","104.189","-","-","-","-",7.881,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7868979","91.076","-","-","-","-",6.558,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","392444.562","16351.858","-","-","-","-","0.009","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8740048","102.237","-","-","-","-","0.725","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14568.394","0.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","329001.312","3.808","5.775","320","2.525","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700897.875","8.112",149.996,"300",21.709,"100",2.304,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1720120.32","19.909",2.07,"200",5.45,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.51","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10988327","127.18",193.774,"320",43.819,"100",1.005,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12095381","139.993",202.791,"320",39.273,"100",1.677,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9445310","109.321","-","-","-","-",1.568,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6503739.5","75.275","-","-","-","-",4.607,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2986120.75","34.852","106.42","200","10.698","50","6.58","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2931557.5","34.22","108.177","200","12.876","50","5.603","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3047572.75","35.544","103.492","200","14.466","50","5.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1017842","11.78","102.198","200","3.131","35","2.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","764470.81","8.85","93.175","200","7.982","35","3.771","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","938816.56","11.34","98.983","200","6.697","35","1.532","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3086315.75","35.72","103.514","200","10.776","35","0.678","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2416143.75","27.965","146.948","200","14.662","50","5.423","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1237537.125","14.323","133.307","200","9.694","50","6.538","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449004.25","16.771","137.073","200","14.848","50","7.056","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2231962.56","25.833",22.94,"200",0.61,"35",1.81,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","25.89","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2750982.25","31.84","0.276","50","0","35","22.353","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9976870.961","118.316",8.253,"50",0.206,"35",0.491,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8734873.198","104.566",7.779,"50",0.161,"35",0.662,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5818.21","0.068","37.111","50","15.286","35","213.977","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","173183.956","2.046","32.256","50","0.021","35","0.269","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","570.24","23.76","372.511","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","70.331","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","106.93","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-87549.12","-1.013","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42897323.52","496.497",25.785,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","253514.88","2.934","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",44.74,"-",1.29,"-",3.83,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9647496","111.661",171.621,"320",35.112,"100",8.238,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3807116.75","44.064","-","-","-","-",8.605,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9954265","115.211",187.266,"320",39.754,"100",1.797,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6475604","74.949","-","-","-","-",8.543,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1154304","13.36",10.71,"50",9.91,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","774911.625","8.969","-","-","-","-",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","257027.438","2.975","-","-","-","-",0.602,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16754.406","0.194","-","-","-","-",1.189,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63436.38","2643.182","2.13","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60592665.386","727.671",39.404,"100",26.89,"50",3.477,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56906399.82","684.263",38.541,"100",25.217,"50",5.514,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395510.656","4.578","205.182","550","7.77","280","0.731","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468468.406","5.422","178.574","550","1.541","400","0.311","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","500867.719","5.797","169.125","550","1.53","400","3.423","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","472617.406","5.47","166.05","550","0.287","400","1.196","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","513106.719","6.197","85.456","200","2.27","200","1.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","837415.375","10.114","66.448","200","3.141","200","6.447","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119281.086","1.381","14.356","-","26.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1384790.25","16.028","48.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","916866.375","10.612","30.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3885940.25","44.976","73.665","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3397163","45.312","54.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3769735","45.528","58.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7248031","87.537","51.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1531942","18.502","41.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2276600.25","27.495","34.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1190146.5","13.775","61.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1839533.75","21.291","63.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3512046.75","146335.297","73.664","100","0.022","50","16.066","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3910540","45.261","33.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1987717.75","23.006","45.692","100","5.456","50","0.685","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","234333.203","2.712","2.185","50","1.881","35","2.451","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11598927","134.25","89.85","200","40.17","200","8.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8048600","93.15","119.11","200","57.15","200","6.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","189871","2.19","35.99","200","12.23","200","2.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1476660","17.09","77.78","200","28.8","200","4.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3397641","39.32","49.64","100","20.91","35","1.12","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1134537.25","13.13","36.51","300","1.83","100","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1425.99","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","825164.94","9.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3140201.5","36.34","125.04","300","0.74","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1674981.75","21.14","60.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9575","0.11","86.85","120","60.14","100","39.44","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6522690.5","75.49","65.08","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21357200","247.19","24.88","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","79976.51","0.93","15.67","300","0.04","100","0.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6730900","77.9","37.05","100","0","50","2.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278897.38","14.8","72.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","963448","11.15","19.76","200","75.28","200","12.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","998027","11.55","59.15","200","75.56","200","8.24","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1374385.63","15.91","153.295","200","46.173","50","12.438","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1586489.38","18.36","112.254","200","45.812","50","7.127","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","32153.28","0.37","10.74","80","4.785","30","9.032","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2893913","33.49","71.108","80","17.434","30","1.598","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2996251.75","34.68","73.455","80","25.334","30","0.83","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3048145.75","35.28","73.933","80","22.973","30","3.209","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3142315.5","36.369",17.267,"100",0.74,"50",3.684,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2479347","29.203",1.296,"100",0.725,"50",5.86,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","183136.266","2.12","7.002","250","8.682","80","44.244","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2197955.75","25.439","75.164","250","27.657","80","0.921","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","47410.68","0.549","12.944","250","16.217","80","19.487","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44109684","510.529",37.994,"100",28.032,"50",0.564,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","825252.375","9.774","20.535","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3178088.5","37.697","20.704","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8593166.45","99.458",121.125,"320",1.668,"100",3.333,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5865540.41","67.888","-","-","-","-",4.275,"20","正常"]