{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12978633","150.216","136.78","320","15.492","100","0.478","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15843433","183.373","134.946","320","19.584","100","0.801","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9538366","110.398","-","-","-","-",7.864,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8144535","94.265","-","-","-","-",6.628,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.011","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8932894","103.39","-","-","-","-","0.629","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","262288.688","3.036","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10466.39","0.121","849.883","320","663.09","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706822.875","8.181","127.669","300","16.644","100","2.198","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1314126.72","15.21","2.62","200","9.52","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.57","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11085314","128.302","195.554","320","34.775","100","0.578","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12209242","141.311","190.105","320","30.947","100","1.279","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9270608","107.299","-","-","-","-",1.166,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6687913","77.406","-","-","-","-",4.585,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3049691","35.583","113.993","200","10.269","50","6.836","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2998495.5","35.022","106.998","200","13.956","50","5.911","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3023365.5","35.284","112.835","200","13.974","50","5.626","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037694.69","12.53","110.097","200","5.553","35","3.172","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","913767.56","10.58","108.15","200","12.949","35","3.893","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1022767.31","11.84","109.182","200","9.771","35","1.526","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2986307.25","34.56","110.875","200","10.707","35","0.555","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2349015.5","27.188","165.468","200","13.205","50","5.774","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1246324.375","14.425","163.488","200","5.861","50","6.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1478680.875","17.114","145.878","200","7.193","50","7.412","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2127876.48","24.628","21.87","200","0.74","35","1.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","26.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1643121.875","19.018","0.4","50","0","35","15.297","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40500093.348","478.746","25.142","50","0.085","35","0.416","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38041665.353","453.996","26.394","50","0.053","35","0.502","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6574.915","0.077","0","50","39.772","35","135.051","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","327.027","0.004","64.248","50","6.242","35","67.652","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9248126.4","385338.6","305.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","38.829","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","81.358","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","68152.32","0.789","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42740542.08","494.682","20.348","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","245885.76","2.846","175.281","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","149472","1.73",42.09,"-",12.51,"-",3.56,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9493668","109.88","198.203","320","21.964","100","5.621","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4046677","46.836","-","-","-","-",8.755,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9561294","110.663","200.404","320","36.785","100","1.618","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6565824.5","75.993","-","-","-","-",8.131,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1128384","13.06","11.4","50","9.91","35","0.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","426135.031","4.932","-","-","-","-",1.808,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","179252","2.075","-","-","-","-",0.831,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41337.285","0.478","-","-","-","-",1.191,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","88233.262","3676.386","4.4","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62124440.206","733.558","37.884","100","25.98","50","3.098","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58782296.548","695.342","36.05","100","26.702","50","5.164","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393700.938","4.557","258.016","550","8.435","280","0.978","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455584.031","5.273","238.365","550","2.029","400","0.338","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495126.344","5.731","207.992","550","1.984","400","3.989","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446441.5","5.167","202.88","550","0.415","400","1.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","525628.062","6.084","80.052","200","2.019","200","1.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","867982.25","10.046","66.76","200","2.208","200","6.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118829.773","1.376","13.821","-","32.18","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1374555","15.909","45.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","941843.312","10.901","27.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3859888","44.675","72.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3897734.75","45.113","55.844","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3915643.5","45.32","54.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7695694","89.07","50.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1525249.125","17.653","38.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2405936.25","27.846","31.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1144491.875","13.822","58.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1764997.5","21.316","61.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3492511","145521.266","73.333","100","0.248","50","15.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3903580.25","45.18","31.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1812590.75","21.891","43.519","100","4.172","50","0.567","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","253430.625","3.2","6.138","50","2.051","35","3.6","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11509117","133.21","91.07","200","38.33","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8211260","95.03","121.89","200","64.27","200","6.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","185876","2.15","36.74","200","11.87","200","2.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1416190","16.39","80.2","200","28.24","200","4.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3348283.25","40.73","49.66","100","19.82","35","1.1","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1055589.87","13.37","36.18","300","3.2","100","3.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1347.2","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908625.25","10.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3162735.5","36.61","143.19","300","15.17","200","2.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1817842.25","21.03","58.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","57.43","120","71.07","100","35.47","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6701484","77.56","64.49","100","0","50","3.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20438300","236.55","23.71","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","101486.9","1.17","19.5","300","0","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6453810","77.94","37.36","100","0","50","2.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1286314.88","14.89","68.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1025530","11.86","24.7","200","65.45","200","6.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1057590","12.24","59.25","200","65.89","200","4.74","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1734856.5","20.08","129.474","200","44.049","50","4.454","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1680929.13","19.46","116.164","200","39.755","50","7.634","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","34894.04","0.4","13.244","80","1.511","30","10.967","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2848588.75","32.97","77.058","80","16.207","30","1.5","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3172184.5","36.72","76.947","80","27.067","30","0.875","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2972847.5","34.41","77.322","80","26.514","30","3.077","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3339729","38.654","17.316","100","0.656","50","3.359","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2330588.25","27.448",1.617,"100",0.81,"50",5.855,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","183330.156","2.122","5.729","250","13.432","80","43.536","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2178660.5","25.216","74.485","250","26.333","80","0.889","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.999","250","32.946","80","18.346","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44037476","509.693","38.824","100","27.331","50","0.549","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","511535.656","6.662","13.84","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2779219.5","32.822","8.921","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8067772.867","101.866","204.288","320","1.719","100","4.814","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5594012.206","64.746","-","-","-","-",4.484,"20","正常"]