{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1864.844","3.994","25","30.084","250","15.086","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","475.16","107.261","500","135.29","500","86.91","500","0.751","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.646","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","108.86","0.367","10","37.408","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.015","8","23.35","50","4.742","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","210.82","2.014","10","30.923","80","3.427","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.03","0.036","10","23.73","80","5.11","15","0.08","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.814","0.014","10","3.707","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","117.763","0.009","10","30.926","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.133","10","8.237","80","-","-","0.073","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1552.762","0.108","1.5","2.746","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6315.374","0.279","10","24.446","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3948.48","0.027","10","20.118","80","7.271","15","0.42","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.054","10","17.58","80","1.23","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1521.5","0.05","10","7.454","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.07","10","28.468","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328","0.077","10","36.89","80","4.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.276","10","14.88","80","15.379","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.063","15","4.846","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.933","0.012","10","5.301","80","4.108","20","0.043","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","909.101","0.013","10","4.018","70","1.085","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16721.1","0.073","8.629","13.192","69.431","4.533","27.416","0.061","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5891.712","4.572","500","83.017","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.31","0.018","10","12.402","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.4","0.048","10","2.933","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.568","0.967","10","15.63","80","3.202","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1219","2.038","10","22.448","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.025","10","9.258","80","9.431","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.928","0.087","8","13.49","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","706.75","0.058","10","27.81","80","8.171","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","823.39","3.281","10","63.56","80","6.358","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","489.873","0.185","10","11.731","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","45.79","1.133","10","10.616","60","-","-","0.077","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.094","10","10.78","80","1.26","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.944","0.214","10","9.06","80","1.568","20","0.332","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.519","1.651","15","16.866","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","21.254","0.773","15","9.741","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","485.64","18.03","500","29.23","500","49.1","500","4.578","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.548","0.012","15","2.83","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","16.08","2.47","10","38.257","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2161.73","0.024","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","110.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2818.37","7.507","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.315","1.305","15","27.025","80","7.369","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.09","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.957","0.436","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","1.529","15","21.518","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","100.22","5.879","15","37.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.101","0.096","15","6.587","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","37.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252","6.98","500","45.35","500","16.385","500","2.39","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.748","10","23.253","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.03","1.363","10","17.903","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.68","15","10.9","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.133","0.088","10","15.958","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","320.22","0.244","10","24.245","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","1.273","10","24.758","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.738","0.81","10","3.604","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.643","0.052","10","2.662","80","3.789","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11968.13","0.077","10","22.736","80","4.84","15","0.099","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14989.631","30.229","1000","159.338","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","112210.914","0.138","5","8.688","40","10.29","15","0.068","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","92103.086","12.712","-","69.392","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.025","10","9.3","80","1.615","20","0.03","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","674.78","0.072","5","10.47","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.225","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72123.26","0.023","2","10.45","40","10.61","15","0.306","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82941.84","25.37","-","297.25","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","105.926","0.028","10","7.725","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.02","0.088","10","41.34","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","475.008","0.215","10","12.45","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","51.84","0.683","10","12.97","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.94","0.434","30","41.19","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1620","0.93","8","3.735","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1158.97","0.061","10","19.066","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.044","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","3.989","80","9.751","20","0.08","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.413","0.039","10","15.257","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.17","0.014","10","1.66","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2025.22","0.032","30","20.879","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.444","0.05","8","10.387","60","0.026","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4","0.006","10","21.11","80","0.6","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.722","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口",1225.78,"0","10",23.861,"80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","153.533","0.032","15","35.947","80","4.772","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","437.875","5.099","15","12.632","80","7.234","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","237","1.15","10","11.199","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.227","15","25","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59.498","0.119","10","6.054","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","846.374","0.352","10","24.844","80","1.423","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.683","0.026","10","3.574","80","0.804","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","422.669","0.062","8","10.46","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.608","0.04","10","13.092","80","-","-","0.03","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","0.101","45","32.34","500","24.87","70","3.34","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1141.34","0.073","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","17.2","80","3.293","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","508.9","3.677","15","42.83","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.072","10","6.945","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9873.326","1.476","16","38.238","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","55.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","767.23","2.421","10","20.461","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","253.64","0.164","8","33.53","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","395.798","0.058","10","13.814","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1130.11","1.092","10","13.69","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","740","0.022","10","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","965.952","6.261","10","31.484","80","9.919","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9065.255","0.034","8","22.166","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10080.29","0.1","8","19.44","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","145.15","0.023","10","3.241","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","34.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","76.739","1.639","8","12.304","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","97.68","0.29","10","19.318","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.047","15","33.033","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","114.048","0.181","10","16.878","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","62.21","2.521","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","309.658","0.073","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","61.34","0.434","10","41.38","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","461.38","0.102","10","7.16","80","2.26","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","419.472","0.666","8","9.326","50","-","-","0.106","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","381.888","67.97","500","155.63","500","76.48","500","15.71","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","18.14","0.016","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.684","0.496","10","20.75","80","-","-","0.125","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.81","0.905","15","12.539","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1176.866","0.037","10","18.932","90","-","-","0.058","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3713.66","0.012","2","13.957","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","640.829","0.147","10","28.466","80","-","-","0.023","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.96","1.396","10","21.837","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.048","0.121","10","14.237","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1575","3.393","10","26.45","80","8.85","15","0.028","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.625","0.055","10","6.965","80","0.246","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.248","0.604","10","7.316","80","2.231","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.956","2.068","15","9.589","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","39.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","37.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4046.11","0.016","8","16.806","50","11.926","15","0.092","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.041","1000","132.929","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","591.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","925.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","210.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","329.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","837.192","0.359","10","18.737","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1161.74","0.035","15","18.409","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.882","0.087","8","20.408","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.243","15","14.473","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1059.6","0.023","15","18.195","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","498.53","0.081","10","15.873","80","3.325","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1654.237","0.123","8","16.789","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.686","0.488","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.513","10","12.495","80","7.42","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","183.17","2.128","10","29.521","80","3.705","15","0.061","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.959","0.047","10","7.132","80","2.169","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","4.91","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.35","0.19","15","32.503","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","16.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28","0.32","8","6.65","60","8.71","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8462.88","0.056","10","18.03","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.452","0.069","10","14.59","80","0.741","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","342.14","0.072","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]