{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13584004","157.222",168.508,"320",18.485,"100",0.401,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15554303","180.027",150.75,"320",29.038,"100",0.849,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8607974","99.629","-","-","-","-",7.336,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7971226","92.26","-","-","-","-",6.55,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","516784.219","21532.676","-","-","-","-","0.016","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9623625","111.385","-","-","-","-","0.671","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1991709.75","23.052","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9496.762","0.11","12.545","320","6.271","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707131.312","8.184",136.492,"300",17.181,"100",2.312,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1175489.28","13.605",1.67,"200",5.64,"200",0.29,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10845468","125.526",234.26,"320",43.239,"100",1.061,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11743744","135.923",227.822,"320",38.62,"100",1.622,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9018759","104.384","-","-","-","-",1.3,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6928449.5","80.19","-","-","-","-",4.619,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3029091.25","35.354","113.62","200","9.362","50","6.858","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2964144.25","34.626","118.051","200","17.378","50","5.904","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3087624.25","36.003","116.287","200","13.964","50","5.709","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095901.13","12.68","107.11","200","7.939","35","3.812","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","952607.19","11.02","107.417","200","16.467","35","3.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1050132.88","12.15","108.458","200","13.282","35","1.504","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030457.75","35.08","109.143","200","12.732","35","0.575","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2287596.75","26.477","170.935","200","20.895","50","6.097","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1194785.125","13.828","167.046","200","9.925","50","6.624","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1415900.5","16.388","163.764","200","7.156","50","7.299","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1941477.12","22.471",33.26,"200",1.55,"35",1.54,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","27.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1684006","19.491","0.058","50","0","35","18.893","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40367725.347","476.951",32.709,"50","0","35",0.53,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38067414.962","454.269",34.084,"50","0","35",0.634,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6934.794","0.081","0","50","33.396","35","97.668","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","74.933","0.001","51.229","50","32.673","35","84.849","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9939974.4","414165.6",9.783,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","33.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0",72.921,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","76757.76","0.888","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44268897.6","512.372",25.344,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","258707.52","2.994","278.673","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142560","1.65",43.93,"-",1.93,"-",6.4,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9722183","112.525",234.61,"320",49.019,"100",7.377,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4601771","53.261","-","-","-","-",9.31,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9926701","114.892",231.931,"320",43.851,"100",1.806,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6726405","77.852","-","-","-","-",8.387,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","859420.8","9.947",5.18,"50",3.94,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","516164.375","5.974","-","-","-","-",1.673,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","231230.984","2.676","-","-","-","-",1.716,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29319.957","0.339","-","-","-","-",1.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62563.855","2606.827","0.33","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61481780.022","725.945",42.008,"100",26.771,"50",2.808,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58187355.059","688.892",34.35,"100",24.946,"50",4.487,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397073","4.596","259.238","550","8.357","280","0.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","455449.531","5.271","238.745","550","2.044","400","0.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","517050.625","5.984","216.421","550","1.806","400","2.529","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","430793.906","4.986","208.42","550","0.328","400","1.072","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","542981.938","6.284","91.25","200","3.125","200","1.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","929279.75","10.756","70.055","200","3.13","200","6.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117781.664","1.363","12.374","-","38.382","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1368331.5","15.837","45.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","957984.375","11.088","28.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3836389","44.403","70.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3895860.5","45.091","54.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3911200.5","45.268","53.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7816170.5","90.465","49.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1535907.375","17.777","38.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2441748","28.261","33.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1194479.375","13.825","59.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1821010.75","21.076","62.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3480345","145014.375","73.927","100","0.748","50","16.066","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3903435.5","45.179","31.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1908776.5","22.092","40.833","100","4.802","50","0.608","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","306646.312","3.549","7.904","50","1.944","35","3.659","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12266958","141.98","92.92","200","37.64","200","9.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8418940","97.44","122.85","200","63.63","200","7.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1515680","17.54","36.78","200","11.3","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1414740","16.37","79.95","200","26.07","200","4.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3588392","41.53","49.67","100","19.09","35","1.13","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1220981.37","14.13","36.1","300","4.05","100","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1346.73","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","912904.31","10.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3143973","36.39","122.72","300","1.34","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1802548.87","20.86","57.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","63.13","120","64.83","100","34.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6784292","78.52","63.63","100","0","50","4.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20443900","236.61","23.12","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127383.76","1.47","33.25","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6694670","77.48","39.12","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282089.75","14.84","69.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1000890","11.58","26.06","200","64.4","200","8.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1060160","12.27","59.29","200","64.89","200","6.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1749923.25","20.25","120.078","200","43.831","50","5.13","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605594.5","18.58","103.575","200","39.956","50","7.629","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","33481.54","0.39","9.215","80","3.064","30","8.524","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2869276.75","33.21","77.007","80","21.399","30","1.524","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3209142","37.14","77.26","80","27.488","30","0.82","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3000512","34.73","75.821","80","27.506","30","3.411","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3349134.5","38.763",21.182,"100",0.754,"50",4.165,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2632148.75","31.041",1.529,"100",0.903,"50",6.157,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","190893.047","2.209","3.236","250","13.718","80","41.319","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2182741.75","25.263","76.329","250","27.393","80","0.879","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.585","250","33.278","80","17.21","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44093588","510.342",38.675,"100",27.902,"50",0.728,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","335858.344","3.969","0.005","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2759672.25","34.105","5.167","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7546634.3","99.823",169.95,"320",0.288,"100",7.085,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5559004.706","64.34","-","-","-","-",4.311,"20","正常"]