{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2241.677","8.859","25","27.325","250","16.586","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","426.12","95.626","500","138.65","500","82.428","500","1.095","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.634","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","89.206","0.622","10","35.933","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.018","8","21.008","50","4.146","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","199.58","1.904","10","24.391","80","3.225","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.032","10","24.25","80","5.38","15","0.079","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.489","0.011","10","3.588","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.76","0.03","10","33.681","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.071","10","11.638","80","-","-","0.098","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1584.991","0.117","1.5","4.067","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5321.555","0.248","10","25.368","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4457.38","0.03","10","19.666","80","6.666","15","0.383","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.054","10","17.58","80","1.23","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1488.67","0.04","10","7.19","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","136.51","0.072","10","27.645","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","458","0.074","10","34.23","80","5.37","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.602","10","14.794","80","15.744","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.059","15","2.799","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.387","0.037","10","4.485","80","6.14","20","0.042","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","924.394","0.011","10","4.019","70","1.351","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14929.48","0.072","8.629","13.745","69.431","3.97","27.416","0.051","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1951.536","5.771","500","101.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.08","0.013","10","12.139","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.275","0.949","10","3.112","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.591","0.889","10","15.904","80","3.548","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1240","4.649","10","23.276","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.021","10","9.296","80","9.447","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","859.162","0.212","8","11.64","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","512.35","0.082","10","38.519","80","7.386","15","0.035","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","958.18","2.292","10","57.35","80","4.929","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","532.617","0.363","10","7.666","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.298","10","13.879","60","-","-","0.085","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","10.79","80","1.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.611","0.23","10","10.684","80","1.815","20","0.215","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.475","1.877","15","18.061","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.205","10.435","15","16.075","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","334.16","6.78","500","28.83","500","35.45","500","4.961","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.851","0.028","15","4.62","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","15.12","3.26","10","39.863","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2279.23","0.06","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","100.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2849.47","7.927","10","7.96","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.443","1.942","15","30.024","80","8.659","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","51.84","0.223","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.757","0.142","15","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","1.352","15","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","99.36","5.79","15","36.01","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.002","0.105","15","6.326","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","263.27","4.724","500","54.24","500","15.892","500","3.29","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.16","10","22.328","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.99","0.534","10","17.728","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",103,1.51,10,14.06,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.354","0.088","10","13.551","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","279.44","0.244","10","24.026","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40","0.696","10","24.135","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","267.356","0.083","10","3.573","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.794","0.052","10","2.719","80","3.317","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9644.83","0.172","10","29.615","80","5.32","15","0.113","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15556.493","40.714","1000","172.802","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","106468.883","0.258","5","8.726","40","10.653","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","88876.844","12.27","-","71.623","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.033","10","11.96","80","1.661","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","671.33","0.084","5","12.72","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","429.41","0.269","10","7.57","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74259.07","0.024","2","10.78","40","10.07","15","0.303","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82308.48","26.56","-","271.11","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.107","0.031","10","6.007","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.99","0.089","10","31.37","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","483.96","0.217","10","14.69","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.619","10","12.962","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","534.82","0.269","30","34.98","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1649","0.942","8","3.837","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","882.835","0.064","10","18.832","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.037","10","28.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.722","0.044","10","4.437","80","9.408","20","0.077","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.528","0.062","10","19.398","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.565","0.013","10","1.603","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1952.64","0.038","30","20.753","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.959","0.049","8","7.532","60","0.029","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.01","10","10.35","80","0.62","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.074","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1637.39","0.029","10","23.436","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","184.81","0.051","15","48.956","80","7.031","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","441.763","5.301","15","11.582","80","7.207","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","239","1.126","10","17.591","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.159","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","14.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.203","0.092","10","5.323","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","995.414","0.259","10","26.125","80","1.31","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.119","0.028","10","2.819","80","0.806","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","465.091","0.032","8","11.807","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.34","0.033","10","13.128","80","-","-","0.027","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","264","0.074","45","34.757","500","21.16","70","3.99","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1180.22","0.072","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.022","10","19.16","80","3.798","15","0.071","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","216","3.785","15","40.32","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.834","0.067","10","5.893","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9420.537","0.153","16","40.625","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","103.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","855.36","1.546","10","22.828","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","235.52","0.361","8","38.656","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","375.235","0.038","10","13.403","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1162.94","1.229","10","13.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","773","0.035","10","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","990.23","8.103","10","21.53","80","10.022","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7207.132","0.062","8","18.664","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9732.96","0.1","8","18.67","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","126.14","0.027","10","3.413","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","71.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","154.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.128","1.988","8","14.22","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.22","0.635","10","8.923","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.044","15","29.723","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","129.254","0.091","10","14.337","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","2.443","8","14.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.216","0.073","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","0.276","10","34.49","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","443.23","0.086","10","7.27","80","2.24","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","367.891","0.687","8","9.236","50","-","-","0.102","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","404.525","65.73","500","160.66","500","49.03","500","17.74","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","9.5","0.03","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.16","0.425","10","15.796","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.957","1.936","15","28.501","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1119.769","0.044","10","16.358","90","-","-","0.034","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3000.434","0.012","2","11.468","40","-","-","0.074","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","661.046","0.413","10","29.921","80","-","-","0.024","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.592","2.661","10","25.269","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.576","0.124","10","15.811","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1323","0.256","10","24.005","80","8.297","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","40.213","0.1","10","7.566","80","0.245","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.23","0.112","10","6.107","80","0.362","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.236","3.356","15","10.002","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2929.82","0.019","8","17.361","50","11.267","15","0.091","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.398","1000","165.014","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","667.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","937.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","332.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","158.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","824.592","0.329","10","31.489","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1118.36","0.052","15","17.105","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.41","0.15","8","19.93","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.748","2.326","15","15.987","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","936","0.023","15","16.067","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","479.52","0.074","10","16.009","80","1.838","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1768.302","0.149","8","15.665","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.622","0.867","10","16.034","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.175","10","11.017","80","8.338","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.1","2.266","10","28.97","80","3.863","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.1","0.077","10","7.616","80","0.694","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7","100","4.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.19","0.128","15","27.21","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.38","8","7.15","60","8.57","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8254.66","0.157","10","22.013","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.418","0.034","10","14.725","80","0.698","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","388.8","0.051","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]