{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13255369","153.419",168.011,"320",13.882,"100",0.405,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15944209","184.54",147.028,"320",33.908,"100",1.239,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9171218","106.148","-","-","-","-",6.975,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8413293","97.376","-","-","-","-",6.582,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","505804.938","21075.205","-","-","-","-","0.024","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8532095","98.751","-","-","-","-","1.167","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14911.841","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9550.975","0.11","16.189","320","3.963","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705657.5","8.167",150.786,"300",21.595,"100",2.302,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1302696","15.078",2.03,"200",5.33,"200",0.25,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10813068","125.151",168.011,"320",13.882,"100",0.405,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11618243","134.47",147.028,"320",33.908,"100",1.239,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9071329","104.992","-","-","-","-",6.975,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6503372.5","75.27","-","-","-","-",6.582,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3160452.5","36.9","116.551","200","10.692","50","6.928","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2883955.5","33.682","115.137","200","20.018","50","5.714","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3026087.25","35.314","122.242","200","14.921","50","5.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073707.5","12.43","99.425","200","11.572","35","4.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","950009.63","10.99","111.091","200","21.943","35","4.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1055202","12.21","110.619","200","17.549","35","1.621","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3057574.25","35.39","112.863","200","22.375","35","0.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2378853.5","27.533","170.693","200","21.618","50","6.102","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238881.25","14.339","170.707","200","13.295","50","6.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1438565.5","16.65","166.725","200","13.216","50","7.223","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2153580.48","24.926",35.2,"200",2.8,"35",2,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","27.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1908087.375","22.084","0","50","0.029","35","15.51","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37536538.34","444.355",29.056,"50",0.253,"35",0.529,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37964605.644","453.013",33.597,"50",0.23,"35",0.626,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6844.772","0.08","13.789","50","12.686","35","76.598","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24.823","0","115.45","50","16.818","35","84.399","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18012222.72","750509.28",13.35,50,"-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","63.672","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","62.398","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","58968","0.682",8.079,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41876403.84","484.681",25.201,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","251251.2","2.908",61.507,"50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53","0","-","0","-","0","200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9756753","112.925",220.523,"320",45.483,"100",1.951,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9654889","111.746",228.487,"320",42.76,"100",6.092,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4830870","55.913","-","-","-","-",9.84,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6776775","78.435","-","-","-","-",8.756,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","726883.2","8.413",4.02,"50",2.07,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.181,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","532.587","0.006","-","-","-","-",1.044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10557.02","0.122","-","-","-","-",0.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）",60452.215,"-",0.03,"150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62623981.022","739.598",43.078,"100",28.982,"50",3.036,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口",59252840.565,"-",38.409,"100",25.554,"50",3.835,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394603.562","4.567","255.691","550","8.598","280","1.026","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451845.25","5.23","243.738","550","2.058","400","0.301","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432302.844","5.004","174.934","550","0.062","400","1.109","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","536821.812","6.213","103.027","200","3.068","200","1.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","891696.188","10.321","79.096","200","3.658","200","7.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120106.75","1.39","11.952","-","34.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1370188.25","15.859","47.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","962673.438","11.142","29.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3832793","44.361","71.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3891261.25","45.038","54.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3911142","45.268","53.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7857720","90.946","49.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1522800.375","17.625","38.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2412456","27.922","32.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1188329.25","13.754","59.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1718049.5","19.885","63.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3479957","144998.203","75.881","100","0.728","50","15.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3898020","45.116","32.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1974631.75","22.854","47.131","100","5.029","50","0.734","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","337165.281","3.902","8.616","50","1.306","35","3.104","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12808637","148.25","88.61","200","46.68","200","9.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3144564.75","36.4","123.41","300","1.33","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8522800","98.64","122.86","200","63.53","200","8.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","617502","7.14","36.7","200","11.98","200","2.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1384160","16.02","78.48","200","26.5","200","3.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3540892","40.98","49.64","100","20.09","35","1.12","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1194533","13.82","32.75","300","4.27","100","3.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1326.06","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","914071.25","10.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1806739.25","20.91","58.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","55.6","120","65.24","100","33.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6826504","79.01","62.11","100","0","50","4.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21478400","248.59","23.37","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119595.99","1.38","42.58","300","0","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6176570","71.48","42.41","100","0","50","3.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1134594.88","13.13","63.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1012930","11.72","25.64","200","64.17","200","7.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1081780","12.52","59.29","200","65.11","200","5.12","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1782849.38","20.63","119.853","200","46.19","50","5.879","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1651566.13","19.12","115.787","200","48.489","50","6.378","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","32742.65","0.38","6.471","80","3.153","30","3.84","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2872440.25","33.25","75.859","80","26.565","30","1.645","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3221010.75","37.28","77.641","80","26.887","30","0.822","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3038817.5","35.17","76.564","80","27.304","30","3.659","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3379123","39.11",20.257,"100",0.812,"50",3.49,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO",2770209.5,"-",1.743,"100",0.911,"50",5.994,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","193220.969","2.236","4.628","250","13.95","80","42.735","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2173796.5","25.16","77.544","250","26.106","80","0.898","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.549","250","29.866","80","15.735","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44646836","516.746",39.299,"100",27.72,"50",0.815,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","271034.406","3.234","8.743","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2672012.25","34.43","0.814","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8580941.5\n","-",184.538,"320",0.02,"100",2.076,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5538503.009","64.103","-","-","-","-",4.108,"20","正常"]