{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2516.876","12.476","25","27.748","250","16.187","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","503.52","93.542","500","67.09","500","77.59","500","1.814","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.67","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.338","0.718","10","34.732","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.018","8","21.515","50","3.734","15","0.008","0.5","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","116.64","2.007","10","21.381","80","3.115","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","0.035","10","26.66","80","5.38","15","0.083","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.394","0.009","10","3.889","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t",2.8,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.123","0.03","10","32.524","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","122.69","0.071","10","11.364","80","-","-","0.098","1","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口",1846.671,0.117,"1.5",5.359,"30","-","-",0.0053,"0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4669.704","0.274","10","24.197","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3964.03","0.03","10","17.726","80","6.265","15","0.389","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1130.98","0.05","10","7.458","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","142.56","0.076","10","28.118","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1165","0.065","10","31.29","80","5.96","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.787","10","14.381","80","16.086","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口",0,"1.051","15","1.567","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2",8.255,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","3.637","80","4.02","20","0.032","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","528.682","0.042","10","5.419","70","1.417","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14630.52","0.03","8.629","11.847","69.431","3.774","27.416","0.036","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","0","5.87","500","88.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","364.167","0.016","10","11.959","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","40.954","0.472","10","2.972","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.218","0.803","10","15.9","80","3.495","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1204","4.335","10","25.514","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.018","10","10.056","80","8.772","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1071.533","0.224","8","13.51","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.076","10","38.001","80","7.332","15","0.034","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","542.59","2.003","10","46.76","80","4.582","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","493.56","0.41","10","10.505","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.075","10","13.015","60","-","-","0.083","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","9.95","80","1.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.906","0.202","10","6.448","80","1.9","20","0.339","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.384","0.463","15","19.348","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","44.496","2.144","15","9.789","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口",394.77,25.19,"500",2.5,"500",30.96,"500",6.446,"200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.444","0.021","15","2.81","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","8.64","3.772","10","37.037","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口",0.0049,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1963.01","0.038","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口",214.329,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2820.96","7.614","10","9.07","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.666","0.335","15","24.771","80","5.399","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.184","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.226","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","0.949","15","25.022","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","104.54","5.572","15","35.61","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.347","0.079","15","6.932","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口",302.68,2.652,"500",68.13,"500",21.639,"500",3.107,"200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","2.995","10","14.949","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口",32.98,0.097,"10",16.504,"80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口",3.16,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.548",10,"11.934","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.476","0.105","10","14.559","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","288.12","0.256","10","23.31","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.282","10","22.974","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","249.112","0.037","10","3.416","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","236.909","0.05","10","2.517","80","2.316","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6470.5","0.191","10","42.748","80","4.87","15","0.114","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13947.008","35.26","1000","158.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119900.258","0.214","5","8.537","40","8.898","15","0.094","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","96420.336","13.04","-","80.508","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.03","10","9.38","80","1.544","20","0.037","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","636.77","0.101","5","13.43","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","197.86","0.26","10","7.15","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71332.7","0.025","2","11.01","40","10.02","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78683.04","24.31","-","326.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","314.669","0.03","10","6.585","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.081","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","533.52","0.236","10","17.39","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","0.632","10","12.898","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","526.18","0.413","30","37.42","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1796","0.969","8","4.341","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","762.048","0.06","10","20.305","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.022","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.044","10","3.67","80","5.541","20","0.052","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.961","0.045","10","17.692","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.466","0.013","10","1.418","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1960.42","0.044","30","21.041","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口",95.325,0.03,"8",9.381,"60","0","15","0","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","8.41","80","0.83","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.075","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1836.95","0.588","10","25.108","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","260.323","0.371","15","52.308","80","8.434","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","421.373","4.803","15","11.519","80","6.713","20","0.055","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","140","1.019","10","17.21","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.13","15","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口",53.57,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","27.742","0.185","10","14.849","80","-","-","0.026","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1063.238","0.228","10","32.046","80","1.327","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.622","0.026","10","2.295","80","0.902","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","254.275","0.038","8","8.793","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","66.369","0.03","10","13.665","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","288","0.058","45","35.369","500","20.65","70","4.77","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1110.24","0.078","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.022","10","17.62","80","3.716","15","0.086","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","415.58","3.783","15","46.19","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.846","0.055","10","6.981","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9572.803","0.118","16","36.137","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","100.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","629.86","0.394","10","19.925","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口",211.14,0.804,"8",39.957,"50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口",15.63,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.467","0.03","10","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1235.52","1.14","10","13.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","790","0.03","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1033.69","8.603","10","23.551","80","9.694","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7903.738","0.027","8","17.494","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9345.89","0.1","8","19.39","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.08","0.022","10","3.396","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口",9.06,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口",3.61,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","131.894","2.88","8","9.02","50","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口",107.13,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口",89.65,0.277,"10",2.066,"80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","28.658","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","129.773","0.134","10","17.148","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","59.62","2.137","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","76.118","0.076","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.2","0.276","10","39.77","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.1","0.071","10","7.334","80","2.32","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","356.227","0.492","8","7.947","50","-","-","0.094","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","347.846","56.41","500","158.9","500","58.72","500","19.39","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.033","10","12.47","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.352","2.37","15","37.555","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1034.055","0.031","10","15.131","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3363.366","0.015","2","12.767","40","-","-","0.063","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","694.829","0.635","10","26.765","80","-","-","0.023","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.133","0.721","10","14.013","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.76","0.129","10","14.757","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1426","1.096","10","27.682","80","8.707","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","40.999","0.37","10","9.458","80","0.636","20","0.012","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","187.892","0.066","10","7.044","80","0.193","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.917","2.999","15","10.135","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口",49.11,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口",37.15,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.232","1000","154.072","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4237.06","0.018","8","16.242","50","12.969","15","0.102","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",581.765,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",761.866,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",168.194,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",457.263,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","792.528","0.367","10","17.102","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1198.17","0.08","15","18.677","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.082","0.147","8","17.173","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口",31.662,2.655,"15",12.719,"80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","812.88","0.025","15","13.796","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","464.83","0.075","10","14.476","80","1.831","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1334.976","0.213","8","16.263","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","-","0","5","0","50","0","12","0","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.096","0.549","10","12.721","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.602","10","11.301","80","9.144","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","287.71","1.605","10","22.612","80","2.95","15","0.042","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.1","10","7.965","80","0.73","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.098","10","7","100","4.83","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口",87.62,0.145,"15",30.202,"80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口",1,0.17,"8",8.3,"60",10.5,"15","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8359.2","0.063","10","22.762","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.039","0.028","10","12.839","80","0.722","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","341.28","0.13","10","18","80","-","-","-","-","正常"]