{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2419.274","9.591","25","22.486","250","15.362","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","464.09","103.503","500","91.1","500","69.523","500","2.429","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.779","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","94.175","0.554","10","33.243","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.016","8","22.593","50","4.268","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","181.44","2.044","10","19.725","80","3.175","15","0.04","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","89.86","0.036","10","24.3","80","5.01","15","0.077","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.042","0.018","10","4.158","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.259","0.016","10","32.482","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","136.51","0.07","10","11.41","80","-","-","0.093","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1109.328","0.123","1.5","5.463","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3564.37","0.304","10","22.258","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4207.68","0.032","10","17.931","80","6.693","15","0.414","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","165.888","1.213","10","16.656","80","3.104","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1270.94","0.05","10","7.645","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","161.57","0.083","10","27.309","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1599","0.082","10","26.94","80","6.7","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","1.183","10","14.916","80","16.75","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.042","15","2.076","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","3.834","80","4.05","20","0.033","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","304.56","0.023","10","6.122","70","13.706","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15081.96","0.037","8.629","12.854","69.431","4.037","27.416","0.052","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","0","6.207","500","91.371","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","112.908","0.023","10","11.25","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","54.086","0.054","10","2.86","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.481","10","13.508","80","3.462","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1142","3.396","10","25.514","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.008","10","9.511","80","8.721","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1206.922","0.086","8","13.69","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","66.53","0.082","10","35.73","80","7.383","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","400.03","0.525","10","24.18","80","3.346","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","465.302","0.519","10","11.008","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","68.26","0.895","10","11.974","60","-","-","0.08","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","10.32","80","1.38","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.145","10","5.554","80","1.877","20","0.361","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.059","15","15.975","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","35.338","0.516","15","10.664","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","556.59","2.32","500","25.34","500","44.34","500","9.246","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.194","0.022","15","2.146","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口",8.4,4.573,"10",36.028,"80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2217.02","0.053","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","86.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3172.61","5.104","10","9.01","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.322","0.115","15","23.468","80","4.193","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.137","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.051","0.985","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","2.043","15","24.489","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.91","5.367","15","34.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.216","0.073","15","6.334","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口",296.58,12.229,"500",64.73,"500",20.527,"500",5.676,"200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","2.59","3.307","10","16.783","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.19","0.685","10","18.084","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.22",10,"9.52","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","313.235","0.222","10","16.763","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.86","0.241","10","24.596","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.155","10","22.894","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.103","0.08","10","3.217","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.741","0.051","10","2.543","80","3.052","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8538.91","0.296","10","39.666","80","5.412","15","0.123","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14622.656","37.236","1000","174.205","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135996.953","0.407","5","9.058","40","8.329","15","0.096","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","103921.219","9.856","-","86.066","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.033","10","8.16","80","1.651","20","0.029","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","725.76","0.139","5","12.27","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口",176.26,0.292,"10",7.402,"80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79356.67","0.025","2","11.62","40","7.32","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86877.84","16.05","-","306.31","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","224.899","0.029","10","7.954","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","479.52","0.074","10","27.79","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.768","10","12.015","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","538.27","0.705","30","43.7","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口",1743,0.969,"8",4.127,"50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","205.632","0.059","10","21.615","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.041","10","30.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","337.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.028","10","3.542","80","5.169","20","0.05","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.915","0.05","10","16.549","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","1.359","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1988.93","0.049","30","20.765","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.019","8","9.339","60","0.024","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","14.61","80","0.86","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.267","0.067","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1636.73","1.155","10","28.365","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","145.498","0.751","15","48.005","80","7.8","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","469.93","4.82","15","11.45","80","6.669","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","12","1.086","10","12.048","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.158","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","46.743","0.001","10","9.246","80","-","-","0.015","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","794.102","0.81","10","27.184","80","2.417","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.747","0.029","10","2.703","80","0.723","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1.123","0.03","8","8.272","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","124.714","0.029","10","14.61","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","161","0.109","45","34.045","500","21.69","70","5.24","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1283.9","0.092","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.021","10","11.72","80","3.011","15","0.051","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","980.64","3.023","15","39.13","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.047","10","8.163","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9461.929","0.209","16","38.063","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","112.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","782.78","0.236","10","18.712","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","380.4","0.998","8","37.395","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.83","0.025","10","7.386","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1409.18","0.971","10","11.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","818","0.032","10","24.65","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","20","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1687.824","8.387","10","22.708","80","8.697","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7708.861","0.028","8","18.308","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9410.69","0.11","8","19.42","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","213.41","0.024","10","3.399","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","213.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口",53.49,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","63.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","249.111","4.202","8","12.424","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41","0.394","10","2.834","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.041","15","26.566","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","152.669","0.097","10","16.894","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","1.243","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.068","10","8.4","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口",76.9,0.295,"10",42.7,"80","-","-",0.027,"0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","445.82","0.071","10","7.363","80","2.31","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","313.978","0.387","8","8.209","50","-","-","0.114","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","348.71","48.41","500","160.6","500","69.99","500","20.13","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","23.33","0.028","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","29.548","0.353","10","17.418","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.984","2.032","15","5.831","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1217.533","0.037","10","15.738","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2780.887","0.02","2","12.902","40","-","-","0.057","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","691.891","0.749","10","28.489","80","-","-","0.025","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.075","1.251","10","16.324","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.968","0.132","10","16.232","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1373","2.063","10","31.766","80","7.478","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.451","0.385","10","9.57","80","0.792","20","0.013","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","174.201","0.058","10","5.797","80","0.075","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.719","2.166","15","10.341","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","25.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4639.68","0.034","8","13.721","50","10.425","15","0.153","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.74","1000","113.975","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","439.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","677.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","32.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","494.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","732.384","0.39","10","15.885","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1208.7","0.107","15","18.892","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.821","0.054","8","19.482","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.972","15","11.87","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","990.72","0.018","15","12.637","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","45.79","0.079","10","15.582","80","1.347","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1319.746","0.403","8","19.906","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.754","10","9.603","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.914","10","11.814","80","9.584","20","0","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","206.5","2.21","10","30.692","80","3.708","15","0.048","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.158","10","7.848","80","1.151","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","23.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.171","10","7.1","100","4.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.63","0.082","15","18.361","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","83.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.96","8","4.8","60","7.35","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8377.34","0.085","10","21.147","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.631","0.034","10","8.39","80","0.791","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","346.46","0.135","10","28.22","80","-","-","-","-","正常"]