{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2305.557","9.321","25","26.841","250","18.057","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","512.2","78.892","500","95.48","500","64.94","500","3.308","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.369","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.056","0.807","10","36.366","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.014","8","21.018","50","5.438","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","1.922","10","26.445","80","3.091","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","171.07","0.033","10","21.18","80","4.88","15","0.075","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.469","0.027","10","4.382","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.605","0.054","10","36.794","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.078","10","10.822","80","-","-","0.09","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1274.521","0.128","1.5","4.059","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3497.832","0.55","10","21.02","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4299.26","0.032","10","20.262","80","7.302","15","0.403","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","320.803","0.14","10","14.182","80","1.334","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1078.27","0.05","10","7.302","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","0.076","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1573","0.106","10","26.11","80","6.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","1.334","10","16.913","80","17.498","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.048","15","1.856","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.461","0.014","10","2.822","80","3.953","20","0.035","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","299.722","0.019","10","6.784","70","1.63","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14996.14","0.051","8.629","13.833","69.431","4.15","27.416","0.05","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","0","6.632","500","90.422","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","512.171","0.032","10","12.514","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.546","0.109","10","3.633","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.845","0.35","10","17.175","80","3.534","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1185","2.451","10","30.655","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.003","10","10.072","80","9.158","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1132.445","0.231","8","12.9","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","776.74","0.121","10","33.798","80","8.158","15","0.029","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","972.86","0.913","10","53.01","80","4.316","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","539.562","0.599","10","10.367","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.952","10","11.352","60","-","-","0.089","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","10.45","80","1.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.848","0.101","10","7.975","80","1.876","20","0.295","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.397","2.005","15","17.673","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.378","0.415","15","3.043","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","518.37","8.24","500","27.3","500","59.8","500","11.639","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.027","0.243","15","2.114","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口",29.28,5.212,"10",35.071,80,"-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2160.86","0.037","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3040.42","4.662","10","9.97","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.813","0.03","15","25.045","80","4.839","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.133","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.229","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","1.682","15","22.617","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","5.459","15","25.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.674","0.078","15","6.027","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口",255.4,6.698,"500",56.84,"500",13.552,"500",4.572,"200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.119","10","23.946","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.76","0.773","10","21.594","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","112","1.22","10","13.94","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","269.433","0.171","10","15.956","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.25","0.244","10","25.496","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","0.06","10","20.596","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","290.639","0.182","10","3.323","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","183.859","0.045","10","2.887","80","3.68","20","0.031","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15693.7","2.75","10","32.531","80","2.943","15","0.186","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15707.693","34.891","1000","175.665","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144177.547","0.149","5","8.395","40","6.251","15","0.106","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","107338.289","7.536","-","119.703","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.035","10","6.99","80","1.639","20","0.031","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","712.8","0.13","5","11.85","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口",404.35,0.226,"10",7.468,"80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84499.2","0.024","2","9.81","40","4.96","15","0.2","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92902.56","12.28","-","266.1","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","313.373","0.028","10","10.667","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","459.65","0.108","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","472.416","0.124","10","8.19","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.984","10","16.875","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","571.1","1.008","30","38.87","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口",1605,0.805,"8",4.921,"50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","143.251","0.206","10","21.417","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.028","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","3.816","80","5.775","20","0.051","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.526","0.036","10","16.247","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.012","10","1.305","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1966.46","0.052","30","20.462","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.602","0.019","8","9.096","60","0.031","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.01","10","4.68","80","0.83","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.182","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1845.4","0.328","10","27.654","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","212.458","0.441","15","50.075","80","6.816","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","468.893","4.654","15","12.291","80","6.783","20","0.081","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","149","1.495","10","17.411","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.309","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","25.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55.734","0.023","10","5.597","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.326","10","20.43","80","2.915","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.303","0.031","10","3.015","80","0.95","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","237.254","0.061","8","7.642","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94.216","0.032","10","11.723","80","-","-","0.026","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","258","0.171","45","30.557","500","24.23","70","4.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1427.33","0.075","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.021","10","15.27","80","3.472","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","505.44","5.361","15","41.22","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.859","0.061","10","8.376","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9854.439","0.179","16","38.231","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","41.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","839.81","0.353","10","16.336","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","348.84","0.743","8","37.397","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","512.784","0.045","10","6.887","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1392.77","0.993","10","10.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","768","0.06","10","35.49","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1169.424","8.238","10","23.526","80","8.208","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8503.84","0.021","8","18.348","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9457.34","0.1","8","20.02","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","252.29","0.028","10","3.293","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","252.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","30.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","242.889","2.434","8","12.325","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.07","1.37","10","11.16","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.043","15","25.375","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","137.203","1.084","10","17.216","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","0.87","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","177.466","0.073","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口",79.49,0.305,"10",41.01,"80","-","-",0.022,"0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","432.86","0.07","10","7.285","80","2.36","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","331.949","0.209","8","7.75","50","-","-","0.124","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310.522","40.29","500","157.47","500","59.4","500","21.87","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.022","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.769","0.171","10","15.982","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.038","3.541","15","6.221","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","53.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1045.826","0.047","10","15.298","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2260.751","0.052","2","12.903","40","-","-","0.051","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","668.218","3.331","10","35.851","80","-","-","0.025","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.848","0.155","10","16.006","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.632","0.124","10","17.791","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1279","3.007","10","38.242","80","6.755","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","3.77","0.298","10","7.371","80","0.75","20","0.012","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.229","0.061","10","6.08","80","0.098","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.541","1.707","15","10.397","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3726.43","0.032","8","11.594","50","9.072","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.797","1000","189.14","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","575.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","872.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","166.553","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","604.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","826.8","0.462","10","15.586","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1200.45","0.147","15","19.791","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.304","0.044","8","16.707","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.843","2.89","15","10.131","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","913.92","0.016","15","12.372","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.145","10","14.591","80","1.154","15","0.016","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1591.615","0.32","8","19.17","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.22","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.566","0.999","10","13.514","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.818","10","11.682","80","10.122","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.12","1.884","10","25.601","80","3.877","15","0.052","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.522","0.179","10","7.891","80","1.456","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.203","10","7.3","100","5.11","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.69","0.11","15","32.079","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.43","8","4.7","60","7.52","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8292.67","0.081","10","19.012","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.06","0.038","10","7.9","80","0.824","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.264","10","24.36","80","-","-","-","-","正常"]