{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13954128","161.506",168.291,"320",9.345,"100",0.408,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15865650","183.63",139.896,"320",35.791,"100",1.092,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9963101","115.314","-","-","-","-",8.421,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8221800","95.16","-","-","-","-",6.608,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","513997.844","21416.576","-","-","-","-","0.353","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7534016","87.199","-","-","-","-","1.042","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","154132.031","1.784","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9717.293","0.113","15.952","320","3.959","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703228","8.139",141.679,"300",34.257,"100",2.311,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1160740.8","13.434",1.98,"200",4.52,"200",0.25,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10990384","127.204",248.037,"320",45.355,"100",1.133,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","333120.188","3.856",1.919,"320","0","100",0.317,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9139150","105.777","-","-","-","-",1.351,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","353899.188","4.096","-","-","-","-",4.958,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3037380","35.418","116.581","200","12.217","50","7.008","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2273056","33.863","115.001","200","17.535","50","5.531","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2408700.25","34.537","116.149","200","17.436","50","5.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063434","12.31","107.594","200","4.176","35","4.16","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","888161.56","10.73","104.641","200","16.554","35","3.713","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1066652.88","12.35","110.228","200","16.65","35","1.501","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3113257","36.03","112.303","200","11.891","35","0.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2453037.75","28.392","155.906","200","13.347","50","6.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277929.875","14.791","152.78","200","7.337","50","7.06","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1461332.875","16.914","147.819","200","11.2","50","7.602","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2171275.2","25.13",23.87,"200",2.8,"35",0.7,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","27.3","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1922467.625","22.251","0.001","50","0","35","3.667","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29141908.371","344.131",24.275,"50",0.186,"35",0.522,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36954761.22","441.083",33.406,"50",0.222,"35",0.624,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6817.933","0.079","308.245","50","14.654","35","218.397","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","265.699","0.003","79.067","50","35.347","35","114.933","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24486140.16","1020255.84",16.933,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21556722.24","249.499",15.623,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24247848.96","280.646",15.718,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-25444.8","-0.294","173.872","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43515843.84","503.656",25.582,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","328993.92","3.808","6.94","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53",43.68,"-",1.8,"-",5.21,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9130066","110.436",228.856,"320",46.715,"100",7.526,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4919512.5","56.939","-","-","-","-",11.858,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9449065","114.119",237.635,"320",36.598,"100",1.827,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6357883","73.587","-","-","-","-",9.634,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","871257.6","10.084",6.23,"50",3.46,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","314778.125","3.643","-","-","-","-",2.257,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","113091.047","1.309","-","-","-","-",0.599,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","60254.98","0.697","-","-","-","-",1.105,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","59896.116","2495.672","6.93","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55955761.692","661.86",38.647,"100",26.481,"50",2.007,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53444463.071","632.676",35.258,"100",22.381,"50",3.537,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395393.594","4.576","256.545","550","7.874","280","0.725","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452458.375","5.237","243.629","550","2.063","400","0.306","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498517.219","5.77","218.382","550","1.427","400","3.679","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428263.5","4.957","235.753","550","0.362","400","1.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","617431.25","7.146","109.54","200","2.356","200","1.404","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1039916","12.036","72.908","200","2.983","200","6.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120505.07","1.395","12.193","-","34.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1219596.75","15.399","46.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","922282.938","11.139","28.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3834567","44.382","69.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3973563.75","45.99","50.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3891305","45.038","52.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7830729","90.633","49.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1528808.125","17.694","37.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2392988","27.697","29.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1181575.875","13.676","56.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1707307.25","19.76","61.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3490878.25","145453.266","68.914","100","0.802","50","15.011","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3897665","45.112","31.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1960831.125","22.695","40.7","100","4.541","50","0.681","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","416803.469","4.824","5.509","50","1.11","35","2.124","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11974359","138.59","108","200","42.53","200","7.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8264660","95.65","127.66","200","65.03","200","11.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","253965","2.93","36.01","200","10.6","200","2.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1361230","15.75","78.37","200","23.88","200","6.33","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3819738.25","44.2","49.64","100","18.52","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1077610.12","12.47","38.21","300","5.55","100","3.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1234.17","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","975619.12","11.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3147501.75","36.43","123.18","300","1.39","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1741149.5","20.15","54.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","63.77","120","54.64","100","31.43","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7056567.5","81.67","62.64","100","0.81","50","3.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22171700","256.61","26","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128080.49","1.48","50.29","300","0","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6535460","75.64","39.88","100","0","50","3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1240429.5","14.36","65.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1104190","12.78","25.49","200","61.19","200","6.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1195650","13.83","59.26","200","61.44","200","4.3","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1644133.25","19.03","101.826","200","37.807","50","7.357","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1524366.88","17.64","104.832","200","47.52","50","5.271","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","33223.01","0.38","135.363","80","9.921","30","4.791","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2818342.75","32.62","77.468","80","17.033","30","1.446","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3006408","34.8","77.306","80","26.726","30","0.733","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3061967.5","35.44","76.393","80","27.337","30","3.332","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3041724.75","35.205",16.654,"100",1.93,"50",3.691,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2740191","32.392",1.493,"100",0.861,"50",7.233,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","215990.922","2.5","7.64","250","10.503","80","43.322","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2061362.375","23.858","78.017","250","26.901","80","0.845","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.139","250","33.197","80","17.962","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43847044","507.843",38.236,"100",27.796,"50",1.234,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39749064","471.92",13.361,"50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2637141.75","31.248","2.636","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8656347.125","100.189",180.754,"320",0.429,100,6.675,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5269740.772","60.992","-","-","-","-",4.024,"20","正常"]