{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2664.124","9.497","25","29.474","250","15.453","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.35","66.717","500","93.09","500","59.797","500","4.446","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.23","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.567","3.455","10","40.652","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.016","8","21.016","50","5.504","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","207.36","1.895","10","30.903","80","2.69","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.045","10","19.63","80","4.8","15","0.073","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.588","0.005","10","3.313","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.592","0.043","10","36.975","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.107","10","10.652","80","-","-","0.094","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1330.385","0.122","1.5","4.19","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4346.385","0.161","10","16.901","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4589.57","0.03","10","23.31","80","7.167","15","0.422","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","309.485","0.266","10","17.719","80","1.634","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","548.64","0.06","10","7.231","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","183.17","0.073","10","16.867","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","609","0.103","10","28.67","80","7.15","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","1.075","10","20.827","80","17.767","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.07","15","2.656","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.523","0.025","10","2.901","80","3.557","20","0.029","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","299.29","0.027","10","6.516","70","1.826","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17329.61","0.046","8.629","13.868","69.431","4.351","27.416","0.049","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2117.976","8.904","500","101.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","633.174","0.047","10","15.16","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.981","0.205","10","3.295","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.572","0.652","10","26.47","80","2.396","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1127","2.586","10","30.934","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.006","10","9.742","80","8.614","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.182","0.104","8","15.17","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","779.33","0.096","10","30.154","80","8.005","15","0.022","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1026.43","1.099","10","65.06","80","4.633","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","525.17","0.987","10","18.707","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.025","10","10.951","60","-","-","0.095","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.391","10","14.51","80","1.51","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.034","0.255","10","8.603","80","2.612","20","0.262","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.397","0.725","15","18.667","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","48.643","0.313","15","12.112","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","479.17","19.29","500","29.99","500","74.95","500","12.47","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.212","0.218","15","2.782","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","19.2","5.025","10","38.118","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1922.4","0.036","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","89.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2253.31","3.541","10","8.29","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.32","0.036","15","26.495","80","5.387","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","32.83","0.272","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.384","0.846","15","17","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.512","15","17.127","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","87.26","5.567","15","25.42","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.587","0.073","15","4.921","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.15","3.898","500","41.54","500","8.066","500","3.549","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.919","10","22.868","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.05","0.054","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.26","10","17.54","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.49","0.301","10","11.918","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.47","0.247","10","22.933","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","0.108","10","20.554","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","232.525","0.127","10","3.14","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","200.966","0.498","10","6.785","80","3.922","20","0.067","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13535.42","3.04","10","31.376","80","5.941","15","0.178","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15226.237","39.629","1000","160.268","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116539.695","0.065","5","7.028","40","6.464","15","0.099","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","94473.227","8.55","-","65.445","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.045","10","5.9","80","1.749","20","0.024","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","645.41","0.151","5","11.21","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.155","10","7.141","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82801.44","0.03","2","8.91","40","5.67","15","0.167","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91348.56","17.2","-","237.11","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.771","0.03","10","11.022","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","576.29","0.127","10","40.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","457.152","0.058","10","22.06","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.903","10","17.572","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","606.53","1.114","30","33.87","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口",1558,0.829,"8",6.446,"50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","697.939","0.058","10","21.548","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.036","10","29.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.022","10","3.423","80","5.047","20","0.051","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.166","0.087","10","17.711","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.576","0.012","10","1.192","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1989.79","0.016","30","19.981","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.177","0.152","8","10.212","60","0.028","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.011","10","2.99","80","0.84","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.068","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1872.81","0.631","10","29.387","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","219.974","1.32","15","49.852","80","7.784","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","418.781","4.717","15","11.771","80","6.723","20","0.08","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","185","1.4","10","38.503","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.101","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","40.689","0.025","10","8.679","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","320.63","0.297","10","16.739","80","3.622","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.046","0.033","10","4.09","80","0.774","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","529.027","0.037","8","7.864","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.351","0.032","10","11.432","80","-","-","0.02","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","270","0.18","45","27.466","500","28.69","70","3.17","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","941.76","0.077","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.022","10","15.56","80","3.702","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","722.3","3.294","15","38.08","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","31.277","0.056","10","6.858","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9876.996","0.233","16","45.081","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","752.54","0.631","10","17.904","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.33","0.355","8","34.441","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","458.611","0.03","10","4.503","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1378.94","1.11","10","11.97","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","846","0.057","10","27.23","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1099.958","7.807","10","27.063","80","8.954","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","3831.537","0.184","8","23.373","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9249.98","0.29","8","21.56","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","197.86","0.019","10","3.62","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","87.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","293.564","1.567","8","13.508","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.03","0.228","10","1.98","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.036","15","25.123","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","52.7","1.685","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.57","0.07","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.94","0.083","10","42.52","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","444.96","0.073","10","7.167","80","2.25","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","314.928","0.603","8","8.223","50","-","-","0.144","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","362.448","31.58","500","141.72","500","39.56","500","24.76","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.052","10","12.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.966","0.404","10","17.193","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.859","5.104","15","7.187","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1038.682","0.028","10","13.978","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3903.919","0.057","2","13.867","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","677.549","1.938","10","32.593","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.6","0.283","10","20.481","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.784","0.127","10","18.111","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1236","3.143","10","45.691","80","3.036","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.886","0.944","10","11.034","80","0.527","20","0.013","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.732","0.063","10","5.957","80","0.098","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.069","3.896","15","12.872","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","41.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","48.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3394.66","0.03","8","14.15","50","12.022","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.396","1000","121.103","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","562.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","850.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","98.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","421.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","753.504","0.488","10","16.056","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1276.24","0.096","15","16.35","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.394","0.041","8","11.06","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.702","3.545","15","10.167","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","663.12","0.019","15","11.241","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","315.36","0.151","10","14.579","80","1.603","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1783.665","0.341","8","18.056","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.246","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.554","1.247","10","13.196","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.724","10","12.299","80","10.773","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","2.109","10","25.307","80","5.033","15","0.053","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.73","0.098","10","6.396","80","0.511","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.272","10","7.1","100","5.12","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.03","0.079","15","30.099","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25","0.22","8","5.12","60","6.98","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.049","10","17.369","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.026","0.038","10","7.9","80","0.824","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","336.1","0.298","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]