{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13616826","157.602","131.585","320","11.273","100","0.484","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15659879","181.249","138.338","320","31.556","100","0.821","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8993639","104.093","-","-","-","-",7.521,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8150816","94.338","-","-","-","-",6.995,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","495141.688","20630.904","-","-","-","-","0.324","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9684023","112.084","-","-","-","-","1.098","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","148089.438","1.714","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9774.629","0.113","13.114","320","3.978","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699521.875","8.096","136.279","300","15.782","100","2.121","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1008184.32","11.669","3.43","200","1.96","200","0.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.52","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9806935","113.506","188.272","320","35.086","100","1.048","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","287241.594","3.325","2.193","320","0","100","0.272","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8983552","103.976","-","-","-","-",1.255,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","287182.375","3.324","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2973055.75","34.707","119.885","200","3.499","50","7.901","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2917398.5","34.126","121.508","200","6.282","50","4.827","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2802157.75","35.62","121.439","200","20.997","50","5.851","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1051004.38","12.69","111.133","200","4.053","35","4.106","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","977643.25","11.31","105.457","200","14.19","35","3.623","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1034718.38","11.98","106.892","200","15.139","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3132077.25","36.25","112.499","200","15.479","35","0.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2404448.75","27.829","161.849","200","14.093","50","6.885","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257645.5","14.556","166.289","200","6.476","50","7.295","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479324.625","17.122","160.24","200","6.09","50","8.274","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2117793.6","24.512","18.81","200","0.17","35","0.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","24.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2547099","29.48","0.004","50","0","35","3.571","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10355008.667","122.21","26.404","50","0.272","35","1.454","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26350881.976","313.949","26.137","50","0.144","35","0.713","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6587.818","0.077","9.901","50","6.843","35","99.137","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","57131.098","0.67","31.388","50","0.264","35","0.659","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39559561.92","1648315.08","21.005","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35519247.36","411.102","20.293","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39194824.32","453.644","20.106","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","156487.68","1.811","316.781","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44895375.36","519.622","20.352","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","349185.6","4.042","6.969","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",48.28,"-",3.67,"-",5.08,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9680721","112.045","187.821","320","33.112","100","6.099","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4621521","53.49","-","-","-","-",10.816,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10168689","117.693","182.928","320","33.099","100","1.538","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6603847","76.433","-","-","-","-",8.175,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","884476.8","10.237","12.61","50","7.18","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","717169.25","8.3","-","-","-","-",2.466,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","262409.375","3.037","-","-","-","-",1.088,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35664.996","0.413","-","-","-","-",1.256,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","54530.174","2272.091","0.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61076084.11","723.138","35.747","100","24.727","50","2.586","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60585952.393","717.118","39.771","100","22.563","50","3.606","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392126.812","4.538","254.359","550","8.586","280","0.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","442779.562","5.125","241.263","550","2.022","400","0.343","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482071.938","5.58","211.982","550","1.497","400","3.059","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","425861.25","4.929","197.076","550","0.185","400","0.972","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","665097.312","7.698","93.101","200","2.614","200","1.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1121576.375","12.981","62.125","200","3.266","200","7.175","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122321.195","1.417","13.579","-","38.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1324041.125","15.325","45.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","976964.25","11.308","28.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3875403.25","44.854","68.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4149778.25","48.03","44.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3890249","45.026","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8027734.5","92.914","49.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1518251.875","17.572","38.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2437800.25","28.215","31.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1123737.625","13.621","57.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1689642.5","20.406","57.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3494243","145593.5","69.493","100","0.691","50","14.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3896648.75","45.1","31.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2035322.875","23.557","43.094","100","5.331","50","0.983","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","509858.188","5.908","18.137","50","0.508","35","4.729","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10572835","122.37","94.95","200","24.38","200","7.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7429980","85.99","149.43","200","66.32","200","11.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","590321","6.83","27.13","200","6.53","200","58.22","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1261520","14.6","33.28","200","9.99","200","234.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4026429.5","48.62","49.65","100","15.81","35","1.1","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1057149","12.81","38.89","300","5.04","100","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1215.12","0.01","1837.69","300","542.28","100","4611.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","969646.25","11.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3371195.5","39.02","124.69","300","0.02","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1700912.37","19.68","51.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","97.22","0","62.7","120","50.77","100","29.42","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7113671","82.33","59.2","100","0","50","3.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22147400","256.33","25.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127908.29","1.48","51.79","300","0","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6281560","76.45","38.12","100","0","50","2.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1205382.75","13.95","66.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1292400","14.95","26.2","200","50.71","200","5.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1266630","14.66","59.28","200","54.66","200","3.37","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1779340.88","20.59","115.982","200","44.309","50","7.009","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1603045","18.55","105.986","200","49.56","50","3.555","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3713636.25","42.98","66.68","80","0.075","30","9.001","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3020503.75","34.96","77.328","80","21.83","30","1.542","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2972089.25","34.4","76.579","80","27.083","30","0.726","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3063003","35.45","76.864","80","26.796","30","3.384","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1535688.875","17.774","96.535","100","8.024","50","9.027","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3087268.25","36.334",1.187,"100",0.81,"50",8.316,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","249974.984","2.893","36.899","250","40.889","80","191.091","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2024154.75","23.428","76.254","250","22.508","80","0.89","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.557","250","52.208","80","27.136","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44980544","520.608","37.671","100","27.784","50","0.752","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","32959574","391.23","12.516","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35672912","422.892","12.408","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8528392.05","98.708","233.869","320","0.004","100","11.905","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5784708.839","66.953","-","-","-","-",4.795,"20","正常"]