{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2354.212","10.403","25","28.998","250","16.683","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","377.85","47.27","500","46.13","500","49.997","500","3.468","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.57","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.202","2.485","10","24.839","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.03","8","14.133","50","4.457","15","0.002","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","232.42","2.43","10","51.32","80","3.39","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.09","0.071","10","18.73","80","4.76","15","0.07","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.816","0.009","10","3.436","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.534","0.054","10","35.594","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.13","10","10.663","80","-","-","0.091","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1402.121","0.122","1.5","4.45","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5445.093","0.157","10","19.693","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4453.92","0.027","10","19.152","80","8.31","15","0.345","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","191.722","0.286","10","33.967","80","2.538","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1220.83","0.01","10","7.21","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","226.37","0.099","10","35.844","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","714","0.057","10","28.36","80","6.69","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","1.562","10","20.018","80","17.972","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.07","15","4.466","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.55","0.018","10","3.353","80","5.391","20","0.037","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","304.214","0.023","10","6.666","70","1.429","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14530.05","0.554","8.629","25.5","69.431","5.16","27.416","0.052","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","12030.384","9.066","500","170.615","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","544.631","0.011","10","10.361","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.403","0.039","10","3.125","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.193","0.445","10","47.275","80","1.792","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1182","0.123","10","34.644","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.041","10","11.593","80","13.795","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.874","0.046","8","18.19","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","735.26","0.042","10","26.491","80","6.493","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1055.81","0.778","10","57.39","80","3.718","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","626.404","0.536","10","7.772","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","54.43","1.034","10","11.442","60","-","-","0.093","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","7.76","80","1.4","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.006","0.368","10","7.01","80","1.657","20","0.193","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.688","0.953","15","14.295","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","20.563","0.237","15","6.178","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","363.05","27.24","500","28.63","500","64.1","500","10.814","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.107","0.025","15","2.124","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.24","5.148","10","37.163","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2066.69","0.16","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","181.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2896.99","4.613","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","0.145","15","25.63","80","5.367","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.125","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0.95","0.199","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","1.22","15","16.54","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.07","0.065","15","2.798","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","249.35","7.624","500","72.12","500","10.521","500","2.587","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.337","10","20.647","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31","0.722","10","14.101","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","1.15","10","13.65","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.129","0.305","10","13.95","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","286.98","0.26","10","23.964","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52","0.074","10","21.822","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","313.555","0.062","10","2.92","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.626","0.276","10","2.705","80","3.199","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13685.76","1.098","10","28.043","80","5.683","15","0.177","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15918.915","49.678","1000","210.637","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","113472.234","0.223","5","7.84","40","7.818","15","0.077","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","92292.312","10.672","-","84.869","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.063","10","8","80","1.971","20","0.025","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","674.78","0.704","5","12.06","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","426.82","0.067","10","7.044","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83802.82","0.028","2","10.27","40","8.65","15","0.222","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","96643.44","20.6","-","184.03","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.09","0.031","10","9.265","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.06","10","27.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","548.784","0.069","10","24.39","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.592","10","13.986","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","554.69","0.804","30","36.2","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1616","0.743","8","5.512","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","811.296","0.083","10","23.829","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.027","10","28.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","16.243","0.165","10","6.022","80","13.649","20","0.081","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","62.5","0.184","10","22.018","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.144","0.005","10","4.154","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1999.3","0.009","30","19.136","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.258","0.165","8","10.497","60","0.027","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.014","10","5.01","80","1.01","10","0.058","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.132","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1678.04","0.575","10","29.579","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","287.885","0.234","15","48.147","80","4.951","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","510.278","6.122","15","12.701","80","8.505","20","0.077","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","241","1.899","10","31.189","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.129","15","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.381","0.032","10","2.885","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1038.787","0.574","10","22.155","80","2.528","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","117.91","0.031","10","4.392","80","1.627","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","480.816","0.017","8","10.581","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","20.894","0.079","10","12.537","80","-","-","0.029","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305","0.201","45","32.855","500","29.18","70","3.63","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1395.36","0.093","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.022","10","14.1","80","4.03","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","717.12","3.076","15","43.83","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.808","0.053","10","7.577","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10442.212","0.711","16","40.449","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","752.54","3.536","10","20.146","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","225.38","0.229","8","30.845","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.709","0.115","10","12.565","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1257.12","1.186","10","12.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","837","0.062","10","27.43","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1064.275","3.721","10","15.667","80","2.897","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8068.439","0.01","8","22.096","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9034.85","0.09","8","19.74","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","198.72","0.021","10","1.541","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","50.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","95.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","281.134","1.721","8","13.126","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","111.57","0.213","10","2.408","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.041","15","27.557","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","2.196","8","13.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.344","0.071","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","53.57","0.021","10","39.95","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","453.6","0.069","10","7.062","80","2.3","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","343.267","0.683","8","6.821","50","-","-","0.174","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","359.683","38.87","500","138.05","500","58.83","500","22.28","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.093","10","8.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.512","0.981","15","4.563","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","892.964","0.027","10","14.718","90","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3330.385","0.036","2","15.036","40","-","-","0.045","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","671.76","0.771","10","28.733","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.408","2.108","10","33.145","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.032","0.133","10","12.797","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1316","5.229","10","56.759","80","9.245","15","0.026","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.875","0.068","10","7.176","80","0.127","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.691","0.121","10","7.069","80","0.181","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.011","2.264","15","12.973","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","33.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","47.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2871.94","0.015","8","18.111","50","9.903","15","0.063","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.343","1000","119.406","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","591.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","900.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","67.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","146.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","889.68","0.178","10","33.792","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1065.99","0.071","15","17.406","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.512","0.031","8","4.301","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.003","5.106","15","10.832","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","463.44","0.015","15","11.939","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","418.18","0.073","10","17.337","80","3.127","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1765.215","0.488","8","23.506","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.061","1.552","10","15.458","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.674","10","12.082","80","9.586","20","0.008","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","2.742","10","27.989","80","4.936","15","0.04","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.622","0.068","10","4.49","80","3.032","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","11.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.135","10","7.1","100","5.37","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","78.99","0.109","15","23.884","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","112.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","35","2.08","8","6.86","60","9.53","15","0.01","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8018.78","0.09","10","19.081","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","60.938","0.134","10","10.709","80","0.852","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","348.19","0.418","10","13.87","80","-","-","-","-","正常"]