{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14274178","165.21",166.155,"320",13.276,"100",0.46,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15673198","181.403",145.005,"320",41.613,"100",0.725,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8958257","103.684","-","-","-","-",7.773,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8131909.5","94.119","-","-","-","-",6.769,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","491292.062","20470.502","-","-","-","-","0.053","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8829735","102.196","-","-","-","-","0.721","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1029678.562","11.918","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","274412.156","3.176","8.848","320","4.221","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699222.5","8.093",172.343,"300",20.141,"100",2.302,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1148342.4","13.291",1.38,"200",2.75,"200",0.83,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11048665","127.878",166.155,"320",13.276,"100",0.46,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","180085.109","2.084",145.005,"320",41.613,"100",0.725,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9114911","105.497","-","-","-","-",7.773,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","513461.062","5.943","-","-","-","-",6.769,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3073083","35.83","113.154","200","16.516","50","7.421","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2925763.75","34.216","119.875","200","5.979","50","4.687","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3025144.75","35.301","116.241","200","21.194","50","5.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079505.38","12.49","99.96","200","6.733","35","3.199","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1028399","11.9","99.781","200","21.544","35","3.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1090293.75","12.62","103.668","200","17.166","35","1.449","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3165237.5","36.63","103.566","200","14.871","35","0.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2324981.75","26.91","165.09","200","13.738","50","7.081","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1211505.875","14.022","161.887","200","6.028","50","7.4","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1436366.75","16.625","160.624","200","4.45","50","8.109","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2219762.88","25.692",29.54,"200",5.58,"35",1.15,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","24.86","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1817359.625","21.034","0.001","50","0","35","3.534","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24445917.966","289.104","24.931","50","0.102","35","0.65","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38179501.011","455.34",33.679,"50",0.055,"35",0.61,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5370.526","0.063","15.794","50","6.143","35","77.947","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","55.489","0.001","125.347","50","54.832","35","136.259","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37316039.04","1554834.96",23.314,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31796167.68","368.011",20.487,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35807244.48","414.436",22.677,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-24641.28","-0.285","192.883","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44445110.4","514.411",25.929,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","319593.6","3.699","5.875","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","128736","1.49",48.88,"-",1.87,"-",4.01,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9624964","111.4",218.242,"320",38.977,"100",7.23,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4551419","52.678","-","-","-","-",11.147,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10315086","119.388",237.203,"320",44.67,"100",1.969,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6759921","78.24","-","-","-","-",8.647,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","849484.8","9.832",6.86,"50",4.32,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","712476.062","8.246","-","-","-","-",1.982,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","247076.734","2.86","-","-","-","-",2.128,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22724.766","0.263","-","-","-","-",1.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64711.366","2696.307","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62201878.651","736.301",42.883,"100",28.684,"50",3.505,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60437409.843","714.421",40.112,"100",25.394,"50",3.838,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","385696.312","4.464","256.712","550","8.973","280","0.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","445323.75","5.154","240.913","550","2.051","400","0.295","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489661.875","5.667","189.829","550","1.486","400","2.133","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444030.344","5.139","203.829","550","0.325","400","0.891","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","709372.812","8.21","99.62","200","2.924","200","1.566","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1203643.125","13.931","63.599","200","2.902","200","8.899","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121685.742","1.408","13.456","-","36.87","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1339654.75","15.505","44.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","970849.438","11.237","30.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906036","45.209","69.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4283812","49.581","47.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3891408.25","45.039","53.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7908716.5","91.536","49.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1509956.5","17.476","38.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2439288.75","28.232","27.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1182578.375","13.687","56.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1800513.25","20.839","52.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3508017.75","146167.422","73.381","100","0.813","50","14.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3899101","45.128","31.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2415231.5","27.954","54.178","100","7.023","50","5.914","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","402678.875","4.68","19.985","50","0.065","35","5.264","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10406009","120.44","93.72","200","25.45","200","7.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","6961610","80.57","139.5","200","57.23","200","11.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2319510","26.84","76.29","200","4.5","200","40.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1351810","15.64","82.09","200","2.67","200","53.55","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3792380.25","43.89","49.56","100","16.91","35","1.11","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1111545.37","12.86","41.9","300","4.15","100","3.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1279.47","0.01","3012.1","300","868.94","100","171.65","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925195.12","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3363120","38.93","134.1","300","1.47","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1694847.5","19.61","53.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","5.84","0","59.76","120","53.55","100","29.65","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7090839.5","82.07","64.4","100","0","50","3.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22371600","258.93","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","113676.55","1.32","57.85","300","0","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6194030","71.69","37.96","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1253259.62","14.51","67.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1858890","21.51","24.99","200","42.16","200","4.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1305430","15.1","59.33","200","50.02","200","2.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1729946","20.02","105.655","200","44.085","50","5.295","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1630044.13","18.87","125.223","200","47.631","50","4.602","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4773278","55.25","59.633","80","0.043","30","15.317","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2904228.25","33.61","77.117","80","9.65","30","1.448","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2955327.75","34.21","76.194","80","26.652","30","0.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3038065.75","35.16","77.283","80","26.543","30","3.021","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3198747.25","37.022",16.827,"100",2.22,"50",2.582,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2811750","33.168",1.149,"100",0.863,"50",8.081,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","231417.203","2.678","30.903","250","37.527","80","172.212","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2152474.5","24.913","74.229","250","25.383","80","0.911","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.669","250","58.554","80","30.25","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44377476","513.628",38.536,"100",28.066,"50",0.733,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","36982216","438.207",15.789,"50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","33968936","427.548",15.801,"50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8295786.8","96.016",190.918,"320",3.836,"100",8.518,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5611446.198","64.947","-","-","-","-",4.542,"20","正常"]