{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2533.149","14.303","25","30.325","250","17.848","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","360.34","37.218","500","62.06","500","45.043","500","3.91","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.751","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.227","2.272","10","27.29","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.015","8","14.816","50","3.82","15","0.002","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","198.72","2.212","10","50.053","80","3.741","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.099","10","24.26","80","4.11","15","0.06","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","27.556","0.012","10","3.345","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.886","0.032","10","31.294","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.115","10","11.043","80","-","-","0.084","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1358.975","0.118","1.5","3.514","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4040.42","0.183","10","21.494","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4241.38","0.028","10","20.439","80","8.943","15","0.342","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.954","0.138","10","28.87","80","2.127","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","736.13","0.01","10","7.531","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","241.06","0.135","10","40.815","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","701","0.055","10","25.53","80","6.7","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","1.676","10","19.379","80","18.186","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.083","15","3.555","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.488","0.014","10","3.544","80","6.998","20","0.044","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","305.078","0.031","10","6.329","70","1.48","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14874.5","1.711","8.629","25.915","69.431","6.976","27.416","0.048","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13548.24","9.446","500","160.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","512.006","0.014","10","9.506","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","46.138","0.438","10","5.945","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.76","0.333","10","22.214","80","1.773","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1094","0.023","10","39.85","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.008","10","10.28","80","10.316","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1132.531","0.098","8","14.4","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","713.66","0.042","10","25.323","80","6.242","15","0.033","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","866.59","2.202","10","55.28","80","4.937","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","641.834","0.627","10","8.611","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.89","10","21.524","60","-","-","0.128","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","8.03","80","1.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.96","0.574","10","6.584","80","1.854","20","0.184","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.884","0.523","15","17.95","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.058","0.273","15","16.867","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","550.61","24.14","500","27.54","500","58.23","500","11.454","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.734","0.026","15","2.345","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","20.4","5.014","10","36.49","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2470.18","0.164","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","128.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2961.79","5.676","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","72.49","1.414","15","28.02","80","7.377","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.129","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.893","0.131","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","1.506","15","18.409","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","112.32","5.363","15","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.92","0.057","15","3.258","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","300.3","24.555","500","48.15","500","25.397","500","4.553","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.138","10","19.429","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.41","2.118","10","16.029","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","168","1.28","10","10.02","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.814","0.327","10","11.325","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","266.21","0.261","10","22.938","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40","0.092","10","22.422","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","306.023","0.138","10","2.466","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","213.235","0.244","10","2.738","80","3.255","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11588.83","1.173","10","26.412","80","5.78","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14427.435","41.725","1000","204.042","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","120305.32","0.614","5","8.013","40","7.372","15","0.085","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95420.992","13.183","-","73.712","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.054","10","8.31","80","1.217","20","0.037","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","637.63","0.278","5","11.71","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","375.84","0.072","10","7.263","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88310.3","0.031","2","12.04","40","10.1","15","0.303","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101261.52","19.8","-","194.4","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","231.466","0.026","10","10.474","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","540.86","0.061","10","33.33","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","515.856","0.069","10","23.04","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.57","10","11.918","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","609.98","0.912","30","32.17","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1739","0.564","8","5.362","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","887.674","0.055","10","22.862","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.053","10","29.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","285.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","23.501","0.041","10","4.79","80","10.486","20","0.068","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.752","0.152","10","21.984","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.477","0.004","10","4.452","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1848.1","0.012","30","19.054","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.869","0.116","8","10.138","60","0.022","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.019","10","5.87","80","1.09","10","0.061","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.12","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1808.07","0.849","10","33.679","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","206.669","0.162","15","51.898","80","5.925","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","485.395","4.884","15","13.166","80","7.321","20","0.074","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","217","1.522","10","20.005","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.181","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","24.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67.75","0.024","10","5.305","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","923.011","0.338","10","27.965","80","2.141","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.676","0.035","10","4.869","80","1.672","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","421.632","0.017","8","11.177","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","126.582","0.021","10","12.813","80","-","-","0.028","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","261","0.219","45","33.101","500","25.55","70","3.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1581.12","0.068","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.026","10","17.31","80","4.215","15","0.076","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","533.95","4.568","15","42.67","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.982","0.049","10","8.138","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10732.039","2.478","16","41.884","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","99.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","651.46","0.645","10","16.957","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","189.4","0.161","8","32.232","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","417.744","0.035","10","24.114","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1427.33","1.277","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","765","0.09","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1047.773","4.46","10","17.645","80","4.324","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7622.845","0.012","8","22.126","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9942.05","0.09","8","18.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","183.17","0.021","10","2.386","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","84.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","95.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","263.221","2.034","8","13.209","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","130.55","0.313","10","5.729","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.045","15","28.819","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","4.992","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","300.24","0.07","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.21","0.036","10","42.89","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","447.55","0.07","10","7.044","80","2.37","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","222.134","0.606","8","7.642","50","-","-","0.171","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","373.68","41.83","500","139.27","500","62.06","500","20.25","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.081","10","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.808","1.902","15","7.401","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","55.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","869.493","0.013","10","14.941","90","-","-","0.12","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3256.547","0.048","2","12.972","40","-","-","0.049","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","715.046","0.613","10","28.958","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.286","0.09","10","27.216","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.296","0.132","10","15.028","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1504","5.826","10","47.883","80","9.248","15","0.023","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","188.793","0.136","10","7.798","80","0.291","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.931","0.139","10","7.124","80","0.254","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.334","3.289","15","12.308","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","41.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3900.1","0.031","8","14.572","50","9.948","15","0.054","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.723","1000","123.558","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","640.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","972.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","98.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","932.472","0.369","10","31.966","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1021.74","2.867","15","21.405","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.067","0.202","8","7.804","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.636","4.092","15","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","466.32","0.018","15","13.169","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","423.36","0.072","10","17.214","80","2.382","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1461.556","0.439","8","30.296","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.017","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.182","1.371","10","10.956","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.881","10","13.199","80","10.033","20","0.012","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","1.625","10","21.7","80","4.103","15","0.042","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","5.447","0.091","10","4.816","80","2.638","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.092","10","7.2","100","5.6","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.53","1.136","15","27.416","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.21","8","9.8","60","8.95","15","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8453.38","0.108","10","19.355","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.286","0.027","10","13.88","80","0.853","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.381","10","18.16","80","-","-","-","-","正常"]