{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2053.244","9.093","25","30.745","250","11.009","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.02","23.788","500","153.33","500","33.135","500","4.618","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.097","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.648","5.011","10","47.559","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.726","0.019","8","14.611","50","2.687","15","0.005","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","1.741","10","55.828","80","3.633","15","0.048","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","113.18","0.113","10","23.42","80","4.02","15","0.054","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.011","10","3.977","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.4","0.018","10","36.601","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.084","10","9.79","80","-","-","0.09","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1238.828","0.125","1.5","3.633","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4184.771","0.158","10","21.084","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4284.58","0.059","10","43.48","80","9.946","15","1.064","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.045","10","27.87","80","2.43","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1418.69","0.01","10","7.545","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","240.19","0.104","10","38.675","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","605","0.009","10","34.46","80","7.05","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","1.935","10","18.74","80","18.264","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.044","15","2.924","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","3.58","80","6.706","20","0.042","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","311.04","0.019","10","5.644","70","1.337","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15363.53","2.145","8.629","23.714","69.431","9.218","27.416","0.057","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19705.68","6.75","500","196.909","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","28.175","0.044","10","8.255","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.259","0.056","10","3.135","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.26","10","15.613","80","3.017","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1160","0.005","10","39.759","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.013","10","10.39","80","11.258","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1050.883","0.044","8","15.96","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.038","10","23.491","80","6.272","15","0.043","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1136.16","1.624","10","56.71","80","4.655","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","616.361","0.792","10","19.931","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","88.13","0.357","10","14.773","60","-","-","0.036","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.097","10","8.95","80","1.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.567","10","12.513","80","2.149","20","0.164","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0","15","10.835","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","44.755","0.311","15","1.213","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","580.09","17.38","500","27.75","500","53.73","500","13.497","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.446","0.01","15","2.198","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.84","5.297","10","35.42","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2126.3","0.171","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","96.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2869.34","6.509","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.555","2.283","15","25.168","80","8.78","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.111","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.269","0.202","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","0.97","15","9.839","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","88.99","5.017","15","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.747","0.062","15","3.015","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.17","22.263","500","38.25","500","24.71","500","2.455","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.038","10","19.198","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.97","1.508","10","16.854","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","0.33","10","10.08","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.397","0.406","10","17.753","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.03","0.264","10","23.949","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.212","10","25.923","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.859","0.074","10","2.803","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.28","0.316","10","4.374","80","5.113","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10115.71","3.169","10","29.424","80","5.836","15","0.138","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13679.436","42.558","1000","201.203","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","109570.727","0.392","5","8.823","40","7.148","15","0.08","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90917.758","13.263","-","68.933","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","20.74","0.41","10","5.59","80","1.533","20","0.038","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","619.49","0.243","5","14.35","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","284.26","0.138","10","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85927.39","0.029","2","11.07","40","8.69","15","0.313","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95417.28","21.24","-","145.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","203.213","0.027","10","16.217","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","519.26","0.063","10","34.51","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","365.112","0.065","10","23.37","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.808","10","10.315","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","806.98","1.316","30","29.2","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1273","0.7","8","5.859","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","203.731","0.054","10","20.107","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","19","0.053","10","27.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","3.835","80","5.315","20","0.048","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","41.64","0.185","10","20.624","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.27","0.01","10","5.896","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2079.65","0.034","30","19.877","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.074","8","10.15","60","0.034","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.031","10","19.09","80","1.16","10","0.066","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.193","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1554.47","0.026","10","23.961","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","171.331","0.219","15","45.088","80","5.358","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","475.2","4.585","15","12.177","80","6.768","20","0.057","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","94","1.072","10","15.29","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.143","15","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.062","10","5.15","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.069","10","11.652","80","2.237","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.628","0.037","10","4.714","80","1.17","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","276.739","0.018","8","6.792","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","118.957","0.043","10","18.348","80","-","-","0.044","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","246","0.162","45","32.023","500","19.38","70","4.23","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1307.23","0.072","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.022","10","14.22","80","2.558","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","552.96","2.376","15","42.68","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.053","10","10.151","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9710.308","1.029","16","39.865","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","50.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","547.78","0.292","10","14.723","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","387.2","0.341","8","28.095","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","382.752","0.021","10","26.872","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1348.7","1.228","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","714","0.082","10","29.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","641.52","4.889","10","20.018","80","7.012","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10034.898","0.021","8","25.016","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10578.82","0.09","8","18.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.94","0.012","10","3.427","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口",3.93,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口",1.93,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","34.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","324.997","2.213","8","13.511","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","108.11","0.236","10","4.425","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.036","15","7.967","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.022","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.078","10","8.1","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","75.17","0.83","10","45.15","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","420.77","0.073","10","6.882","80","2.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","350.438","0.342","8","7.75","50","-","-","0.148","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","367.891","43.47","500","132.87","500","22.07","500","20.03","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.083","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.165","1.653","15","15.653","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","818.2","0.028","10","15.323","90","-","-","0.167","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2672.584","0.037","2","14.971","40","-","-","0.142","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","660.096","1.487","10","28.725","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.816","0.076","10","10.246","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.072","0.124","10","17.739","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1058","5.813","10","37.138","80","8.924","15","0.03","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.172","0.083","10","6.889","80","0.268","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.346","0.628","10","6.742","80","0.73","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.02","2","15","10.298","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4199.9","0.036","8","14.277","50","10.588","15","0","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.999","1000","195.791","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","380.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","641.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","34.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.752","0.376","10","31.361","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1109.08","0.022","15","20.209","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.746","0.037","8","0.637","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.122","15","4.201","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1246.32","0.022","15","15.069","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","81.22","0.072","10","16.745","80","2.027","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1814.767","0.395","8","31.076","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.702","1.607","10","11.793","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.534","10","13.316","80","11.423","20","0.011","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","1.435","10","26.096","80","3.919","15","0.042","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.266","0.135","10","3.893","80","2.611","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.113","10","7.3","100","5.17","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.37","6.152","15","26.538","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","4.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31","0.28","8","15.9","60","7.67","15","0.02","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8214.05","0.067","10","17.78","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.883","0.023","10","13.295","80","1.022","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","353.38","0.521","10","42.99","80","-","-","-","-","正常"]