{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13253212","153.394",166.668,"320",11.191,"100",0.775,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15468284","179.031",161.99,"320",44.956,"100",0.506,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8547426","98.928","-","-","-","-",7.412,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8431563","97.588","-","-","-","-",6.459,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","419591.281","17482.969","-","-","-","-","0.027","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7921954.5","91.689","-","-","-","-","0.855","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","226216.5","2.618","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","277681.906","3.214","6.592","320","2.503","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701356.438","8.118","139.033","300","20.781","100","2.132","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1209401.28","13.998","0.19","200","1.04","200","1.31","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10980575","127.09",268.139,"320",60.556,"100",1.24,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","388842.5","4.5","167.553","320","113.498","100","0.603","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9267379","107.261","-","-","-","-",1.822,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3113400.25","36.277","96.971","200","26.346","50","6.348","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2984910","34.87","100.171","200","7.926","50","4.482","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3122278.5","36.433","98.933","200","31.104","50","5.71","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1053589.88","12.19","104.195","200","14.134","35","4.691","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1007347.25","11.66","109.731","200","14.072","35","4.084","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1040925.5","12.57","111.854","200","21.242","35","1.465","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3266852.25","37.81","111.39","200","9.891","35","0.496","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2429701.5","28.122","171.35","200","24.336","50","5.396","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257585.375","14.555","178.185","200","9.121","50","7.208","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1448078.25","16.76","172.891","200","11.179","50","7.382","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2138978.88","24.757",31.21,"200",0.58,"35",1.78,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","22.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1885284.625","21.82","0","50","0","35","7.931","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","835889.97","9.87","26.326","50","0.035","35","19.834","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","930.627","0.011","25.292","50","1.198","35","47.968","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7539","0.088","10.847","50","3.956","35","57.713","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","193135.216","2.279",30.945,"50","0","35",0.234,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","427.016","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","33.78","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25246494.72","292.205",16.999,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-153299.52","-1.774","44.789","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41146297.92","476.23",25.344,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","98962.56","1.145","1.503","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",47.9,"-",4.75,"-",3.65,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9597519","111.082",226.388,"320",29.606,"100",7.033,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5173574","59.879","-","-","-","-",10.976,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9702392","112.296",221.155,"320",47.667,"100",1.976,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6576828","76.121","-","-","-","-",10.044,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","811123.2","9.388",7.77,"50",3.2,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","878133.812","10.164","-","-","-","-",1.815,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","275435.031","3.188","-","-","-","-",0.333,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20355.662","0.236","-","-","-","-",1.66,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","75224.916","3134.372","3.3","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60693442.47","733.36",41.394,"100",29.089,"50",2.855,20,"正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56599388.472","682.241",39.629,"100",26.279,"50",5.321,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376247.125","4.355","252.914","550","8.752","280","1.037","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","450343.375","5.212","246.43","550","2.031","400","0.277","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","515589.812","5.967","209.365","550","1.722","400","5.891","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460647.938","5.332","208.846","550","0.485","400","0.845","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","700098.438","8.103","95.864","200","4.722","200","2.153","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1524660.75","17.646","101.298","200","3.602","200","7.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122453.766","1.417","13.546","-","32.009","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1209530.125","13.999","52.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","819064.062","9.48","41.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3920023.25","45.371","78.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4329400","50.109","66.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3790860.5","45.817","62.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7828220","91.694","54.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1504905.375","18.175","42.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2455878.75","29.66","35.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1196846.375","13.852","66.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1802606.625","20.864","59.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3536883.5","147370.156","78.415","100","1.271","50","13.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3823373.25","44.252","34.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2398504","27.76","45.564","100","7.017","50","1.512","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","44262.363","0.512","11.222","50","0.019","35","3.016","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","379996.5","14.115","49.686","100","15.986","50","0.217","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10830641","125.35","112.02","200","26.6","200","6.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","6963270","80.59","133.93","200","52.63","200","11.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1889770","21.87","69.57","200","35.31","200","7.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1425030","16.49","73.08","200","32.85","200","12.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4004172.25","46.34","49.57","100","14.88","35","1.13","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1298475.5","15.02","68.58","300","4.8","100","3.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1583.07","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","817677.31","9.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3368203","38.98","141.11","300","1.65","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1737384.75","20.1","49.31","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","55.9","0","81.43","120","36.83","100","31.98","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7110228","82.29","63.56","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22727700","263.05","26.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","88777.31","1.03","24.63","300","0.1","100","1.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6792180","78.61","37.53","100","0","50","1.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1250685.62","14.48","69.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1734900","20.07","24.18","200","44.9","200","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1292500","14.95","59.22","200","53.75","200","2.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1722098.88","19.93","112.518","200","45.075","50","5.99","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1687251.5","19.53","122.511","200","45.187","50","6.115","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3255922","37.68","73.883","80","27.594","30","1.953","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","76403.71","0.88","95.275","80","6.245","30","8.751","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3042788.25","35.22","76.264","80","25.109","30","0.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3237600","37.47","77.049","80","23.906","30","3.673","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344425.25","38.709",19.168,"100",0.758,"50",3.647,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2887309.75","34.003","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","126158.133","1.46","2.717","250","6.405","80","34.277","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2121822.75","24.558","76.705","250","26.59","80","0.696","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","61035.445","0.706","20.604","250","1.821","80","23.424","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44500600","515.053",38.319,"100",28.233,"50",0.831,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1403591.125","16.618","10.537","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4284853","50.435","4.79","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8791768.25","101.757",168.866,"320",0.044,"100",7.77,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5741662.772","66.454","-","-","-","-",4.385,"20","正常"]