{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13810462","159.843",166.242,"320",16.922,"100",0.682,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15977881","184.929",149.734,"320",44.579,"100",0.505,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8431202","97.583","-","-","-","-",7.516,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8310049","96.181","-","-","-","-",6.32,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","466950.5","19456.272","-","-","-","-","0.022","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9541180","110.43","-","-","-","-","0.46","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1533095","17.744","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6505.512","0.075","8.632","320","3.245","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700838.375","8.112",153.203,"300",18.661,"100",2.274,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1188794.88","13.759",0.59,"200",0.96,"200",1.09,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10971712","126.987",278.883,"320",55.479,"100",1.349,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","225878.234","2.614","0.542","320","0.05","100","0.31","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9208997","106.586","-","-","-","-",1.769,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3169936.75","36.932","74.194","200","28.222","50","6.302","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2862411","33.431","76.402","200","10.24","50","4.31","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3099867.75","36.182","77.952","200","34.453","50","5.657","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048087.63","12.66","103.006","200","7.247","35","4.995","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","950871.75","11","105.064","200","18.509","35","4.159","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1106562.13","12.81","111.471","200","13.048","35","1.548","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3307240.75","38.28","113.495","200","15.463","35","0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2405852","27.846","160.798","200","15.228","50","6.769","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1256294.875","14.54","177.282","200","12.285","50","7.27","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483461.5","17.17","167.455","200","10.883","50","7.543","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2224005.12","25.741",34.3,"200",0.95,"35",1.51,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","24.94","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","822430.375","9.519",0.0001,"50","0","35",0.332,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","773127.153","9.141","20.554","50","0.374","35","19.874","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","883.514","0.011","30.124","50","2.57","35","47.373","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7285.879","0.085","0","50","2.266","35","46.128","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","153745.763","1.811",30.38,"50",0.005,"35",0.231,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","320.902","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","717145.92","8.3","63.124","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35557427.52","411.544",21.383,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-509051.52","-5.892","152.867","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","27977806.08","323.817",18.605,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","79591.68","0.921","28.775","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",50.64,"-",3.07,"-",3.16,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9441625","109.278",230.917,"320",33.596,"100",6.237,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5390011","62.384","-","-","-","-",12.85,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10263220","118.787",231.273,"320",46.706,"100",2.201,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6676450.5","77.274","-","-","-","-",11.195,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","809740.8","9.372",5.71,"50",2.3,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","641283.25","8.097","-","-","-","-",1.699,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","260128.375","3.011","-","-","-","-",0.955,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29135.881","0.337","-","-","-","-",1.605,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","49079.566","2044.982","0.1","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60521598.172","716.678",41.134,"100",27.887,"50",2.395,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58281600.446","688.11",39.538,"100",24.935,"50",5.135,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","383240.906","4.436","256.447","550","7.988","280","1.115","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454321.531","5.258","233.567","550","1.838","400","0.273","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","511953.781","5.925","187.544","550","1.566","400","7.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461136.562","5.337","198.461","550","0.503","400","0.832","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","750513.625","8.686","113.464","200","4.006","200","1.74","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1405198.75","16.264","96.955","200","2.738","200","7.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117163.312","1.357","11.189","-","34.667","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1218056","14.098","48.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740966.688","8.576","34.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889617.75","45.019","71.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4432267.5","51.299","59.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3919554.5","45.365","57.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7793725","90.205","52.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1629304.5","18.858","41.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2469940.25","28.587","35.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1125063.375","13.718","60.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1719668.75","20.769","52.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3544098.5","147670.766","72.803","100","0.928","50","14.474","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3915626","45.32","32.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2468181.5","28.567","43.455","100","5.402","50","1.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","145041.094","5.194","29.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","223430.734","10.149","46.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","1065283.25","33.966","107.315","100","13.262","50","1.691","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","28348.961","0.328","24.884","50","0.788","35","10.711","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1116102.25","12.918","41.523","100","12.62","50","0.215","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","2118011.5","65.068","56.36","100","2.823","50","0.149","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10758900","124.52","104.76","200","30.41","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7269260","84.13","129.96","200","55.15","200","10.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2225050","25.75","69.62","200","37.72","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1281990","14.83","72.62","200","34.07","200","12.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3855103.75","46.55","49.87","100","14.4","35","1.11","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1234458.12","14.9","53.7","300","3.51","100","3.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1585.21","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","821238.69","9.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3467232.25","40.13","130.49","300","0","200","2.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1744363.25","20.18","48.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","61.29","0","72.69","120","40.77","100","31.4","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7063561","81.75","67.25","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22764500","263.47","25.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","83983.98","0.97","12.08","300","0.01","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6380490","80.56","35.77","100","0","50","2.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1227997.25","14.21","63.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1816260","21.02","24.54","200","48.79","200","4.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1271150","14.71","59.34","200","56.2","200","2.67","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1694426.38","19.61","114.51","200","46.839","50","6.49","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1675894.88","19.4","115.788","200","48.054","50","5.381","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3158014.25","36.55","75.696","80","27.192","30","1.089","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","88321.61","1.02","53.839","80","0","30","13.632","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2954885.75","34.2","77.074","80","27.624","30","0.859","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3096151","35.83","77.68","80","25.133","30","3.522","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3356739.5","38.851",5.825,"100",0.794,"50",3.522,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","852047.562","10.02","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","51252.098","0.593","2.938","250","9.743","80","36.024","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2195066.25","25.406","76.716","250","26.396","80","0.753","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","9.205","250","0","80","24.3","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42910568","496.65",36.727,"100",27.635,"50",0.69,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1463390.375","17.386","319.74","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4307692.5","50.61","2.266","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8833522.65","102.24",181.778,"320",0.032,"100",8.127,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5653345.5","65.432","-","-","-","-",4.022,"20","正常"]