{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1392.243","5.53","25","25.065","250","18.475","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","324.35","83.881","500","118.35","500","65.823","500","4.06","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.388","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.477","2.05","10","41.505","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.005","8","13.918","50","2.642","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","240.19","1.768","10","46.964","80","3.479","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.058","10","20.89","80","3.52","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.719","0.08","10","11.436","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.429","0.235","10","35.866","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.14","10","8.792","80","-","-","0.097","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1232.502","0.121","1.5","6.139","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4086.77","0.161","10","26.193","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3980.45","0.027","10","15.487","80","7.109","15","0.191","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","268.79","0.309","10","18.646","80","1.892","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","105.41","0.072","10","35.39","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2197","0.045","10","29.5","80","7.48","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.145","10","12.702","80","16.781","20","0.015","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.033","15","1.708","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.088","0.01","10","4.041","80","7.336","20","0.078","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","313.373","0.589","10","11.044","70","2.915","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13335.37","0.278","8.629","23.877","69.431","5.604","27.416","0.097","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17719.464","7.314","500","152.315","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","533.192","0.058","10","12.614","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.088","0.075","10","2.424","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.519","0.2","10","15.326","80","3.039","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1197","0.036","10","30.116","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.045","10","11.017","80","11.616","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","847.843","0.031","8","17.29","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","673.06","0.158","10","28.833","80","5.503","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1311.55","4.012","10","60.94","80","7.124","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","404.432","1.16","10","41.001","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.758","10","6.816","60","-","-","0.001","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.156","10","7.16","80","0.92","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.453","0.408","10","9.046","80","1.802","20","0.145","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.231","0.071","15","14.337","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","50.717","0.502","15","2.143","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","635.4","48.11","500","36.04","500","55.75","500","3.818","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.731","0.014","15","3.903","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.56","5.09","10","39.087","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2114.21","0.075","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","103.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2779.49","7.055","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.294","1.052","15","19.844","80","6.639","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.187","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.662","1.502","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.743","15","13.643","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","91.58","2.834","15","18.41","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.922","0.052","15","3.996","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","261.1","37.407","500","46.39","500","33.452","500","3.751","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.16","10","20.457","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.1","0.828","10","13.207","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.34","10","6.45","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.09","0.314","10","9.846","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","295.05","0.247","10","23.114","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","0.071","10","21.301","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","82.329","0.059","10","1.014","80","-","-","0.008","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","210.211","0.048","10","3.254","80","3.622","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12045.89","4.227","10","39.234","80","5.973","15","0.252","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16515.922","48.436","1000","192.241","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127815.883","0.761","5","9.11","40","9.256","15","0.108","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","100723.992","11.484","-","84.016","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","4.448","10","7.97","80","5.653","20","0.048","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","546.05","0.604","5","15.36","50","-","-","0.141","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","324.86","0.375","10","16.745","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83405.38","0.022","2","9.7","40","8.81","15","0.302","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91531.92","21.31","-","145.73","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.938","0.034","10","8.874","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.074","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","295.608","0.108","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.66","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","702.43","0.698","30","34.47","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1827","0.786","8","3.265","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","725.933","0.059","10","18.085","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.106","10","23.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.93","0.021","10","2.318","80","8.753","20","0.079","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.255","0.162","10","19.328","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.003","10","0.866","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2067.55","0.033","30","24.329","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.713","0.071","8","8.997","60","0.042","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.06","10","18.88","80","1.02","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.284","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1769","0.065","10","25.998","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","160.877","1.153","15","36.467","80","5.371","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","470.707","4.367","15","10.556","80","7.075","20","0.066","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","209","0.982","10","12.085","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.125","15","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.04","0.012","10","6.019","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","705.456","0.24","10","21.31","80","0.856","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.88","0.021","10","3.667","80","0.747","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","407.203","0.015","8","10.098","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","120.542","0.03","10","11.448","80","-","-","0.044","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","0.367","45","29.937","500","20.08","70","3.59","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1195.78","0.095","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.028","10","14.28","80","4.766","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","457.92","1.955","15","33.21","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.267","0.055","10","6.782","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10300.876","6.222","16","38.478","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","125.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","589.25","0.418","10","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","253.31","0.131","8","29.066","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.122","0.075","10","14.678","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1455.84","2.054","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","738","0.055","10","26.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1057.709","1.756","10","31.38","80","7.784","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19509.727","0.628","8","42.915","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10715.33","0.08","8","24.02","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.03","10","2.647","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","64.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","254.914","0.884","8","11.484","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.13","0.576","10","14.254","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.044","15","25.497","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","1.091","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","359.251","0.088","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","0.51","10","28.57","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","417.31","0.071","10","7.315","80","2.45","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","379.21","0.119","8","7.208","50","-","-","0.133","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305.51","72.17","500","140.43","500","95.25","500","29.02","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.023","10","10.21","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.485","1.769","15","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","68.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","326.876","0.16","10","13.854","90","-","-","0.119","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3054.615","0.027","2","15.554","40","-","-","0.137","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","673.056","0.798","10","36.061","80","-","-","0.023","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.418","0.298","10","34.32","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","53.976","0.131","10","18.134","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1408","4.963","10","39.983","80","7.528","15","0.026","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.287","0.17","10","7.327","80","0.273","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.083","0.171","10","7.24","80","0.282","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.915","3.156","15","12.425","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","53.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4002.91","1.142","8","22.274","50","8.997","15","0.15","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.233","1000","200.112","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","623.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","906.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","63.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","17.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","708.432","0.526","10","16.127","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1177.8","0.043","15","16.682","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","19.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.613","0.034","8","11.871","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","63.606","0.799","15","24.649","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","954.24","0.019","15","14.307","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","392.26","0.073","10","18.403","80","1.709","15","0.025","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1663.479","0.014","8","17.666","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.998","1.441","10","7.773","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","315","0.318","10","14.25","80","13.049","20","0.007","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","208.22","1.138","10","23.875","80","3.358","15","0.051","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.31","0.112","10","4.906","80","3.232","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","23.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","3.23","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","80.74","4.309","15","29.274","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","14.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.7","8","20","60","9.12","15","0.03","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8424","0.059","10","16.387","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","35.078","0.021","10","15.031","80","0.924","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","340.42","0.523","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]