{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13715303","158.742",166.04,"320",25.951,"100",0.662,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16087741","186.201",157.588,"320",40.508,"100",0.568,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8279517","95.828","-","-","-","-",7.741,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8332564","96.442","-","-","-","-",6.543,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","435061.875","18127.578","-","-","-","-","0.026","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8929192","103.347","-","-","-","-","0.591","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","135712.562","1.571","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9768.43","0.113","8.83","320","2.657","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691923.562","8.008",154.271,"300",16.657,"100",2.285,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","654505.92","7.575",1.2,"200",0.33,"200",2.43,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11297245","130.755",253.501,"320",53.308,"100",1.197,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","565672.312","6.547","0.455","320","0","100","4.788","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9001694","104.186","-","-","-","-",1.67,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3248429.25","37.86","78.771","200","24.485","50","6.402","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","-","-",88.875,"200",4.505,"50",5.259,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3063737.75","35.76","78.71","200","34.052","50","5.81","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057667","12.24","111.271","200","16.713","35","5.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","963022.31","11.15","111.393","200","28.637","35","4.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1120573.63","12.97","111.156","200","24.576","35","1.537","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3202442.25","37.06","110.777","200","15.129","35","0.575","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2469600.5","28.583","167.894","200","18.051","50","6.113","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222800.625","14.153","170.804","200","12.077","50","6.977","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450311","16.786","154.75","200","10.855","50","6.913","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","14895.36","0.172","0.07","200","0.25","35","1.47","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","20.71","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1838359.25","21.277","0","50","0","35","4.534","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","877256.99","10.348","11.008","50","0.002","35","19.292","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","42.478","0","50.375","50","1.971","35","48.571","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7156.592","0.083","0","50","3.627","35","36.056","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","153336.045","1.809",30.307,"50",0.002,"35",0.233,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","241.282","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","48.608","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","57.406","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-162708.48","-1.883","142.768","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-942693.12","-10.911","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","197182.08","2.282","1.031","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",46.58,"-",1.91,"-",2.97,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13576788","157.139","39.517","320","310.113","100","794.633","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4775658.5","55.274","-","-","-","-",11.762,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10008308","115.837",231.656,"320",40.821,"100",1.973,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2087274.5","24.158","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","743299.2","8.603",2.31,"50",0.69,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","11975.765","0.139","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12906.866","0.149","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","75540.989","3147.541","0.04","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50541206.694","598.163",39.447,"100",22.056,"50",3.053,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","5034360.18","58.436","38.739","100","25.941","50","34.1","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","381342.094","4.414","258.819","550","6.979","280","0.656","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451384.594","5.224","246.009","550","1.958","400","0.277","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509842.938","5.901","218.107","550","1.672","400","1.688","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","455752.969","5.275","221.44","550","0.707","400","0.758","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","728262.062","8.429","110.037","200","1.963","200","1.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1435457.875","16.614","91.511","200","1.718","200","7.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121824.406","1.41","12.175","-","37.802","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1216501.25","14.08","46.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756537.562","8.756","33.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923161.5","45.407","79.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4243050.5","49.109","65.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3940915.75","45.612","60.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7994528.5","92.529","52.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1550898.125","17.95","41.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2432818.25","28.158","34.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1194718.75","13.828","61.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1802151.875","20.858","53.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3563624.5","148484.359","75.749","100","0.933","50","13.085","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3846671","44.522","32.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2064189","23.891","41.673","100","3.945","50","2.399","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","450627.688","5.216","29.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2198304.75","25.443","-","-","27.22","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","661369.125","7.655","35.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒",628902,7.279,29.284,"100",8.521,"50",0.755,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3233327.5","37.423","62.28","100","4.116","50","1.376","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","98554.828","1.141","17.689","50","0.828","35","4.434","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1127877.625","13.054","37.023","100","2.544","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5487420","63.512","50.946","100","1.105","50","0.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7074519","81.881","62.903","100","1.393","50","0.063","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10794693","124.94","111.31","200","26.11","200","6.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7823860","90.55","145.47","200","52.43","200","8.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2400210","27.78","69.51","200","38.2","200","10.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1723510","19.94","74.72","200","35.11","200","15.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3663382.75","42.4","49.71","100","15.38","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1364501.62","15.79","94.68","300","2.06","100","3.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1561.46","0.02","99.25","300","11.09","100","4.65","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","920203.69","10.65","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3500693","40.52","129.55","300","1.79","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1736637.12","20.09","56.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1398.05","0.01","79.93","120","36.69","100","32.38","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6956704","80.52","64.63","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20328800","235.28","25.46","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","84741.41","0.98","44.4","300","0.02","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6955320","80.5","31.64","100","0","50","1.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1252016.38","14.49","67.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1911170","22.12","24.64","200","46.94","200","2.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1255840","14.53","59.2","200","50.68","200","1.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1694948.38","19.62","108.923","200","47.481","50","6.085","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1486314.38","17.2","83.114","200","25.221","50","3.545","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3226640.75","37.35","77.482","80","25.255","30","0.839","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","99445.76","1.15","54.704","80","0.002","30","10.309","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2943902.25","34.07","76.82","80","24.399","30","0.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3041405.75","35.2","77.304","80","16.937","30","3.161","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3319781.5","38.423",21.243,"100",0.784,"50",3.208,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2806934.5","33.086",1.0035,"100",0.3493,"50",7.0426,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","85257.336","0.987","3.094","250","9.363","80","31.99","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2218096.25","25.672","77.357","250","23.038","80","0.793","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","185808.109","2.151","8.432","250","0.043","80","25.865","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","32110304",35.149,"35.81","100",26.24,"50",0.75,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1277723.875","15.155","19.043","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1365025.75","16.063","35.758","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8723873.55","100.971",172.223,"320",0.164,"100",8.457,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5737400.704","66.405","-","-","-","-",4.522,"20","正常"]