{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13285151","153.763","134.021","320","17.415","100","0.841","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14154673","163.827","133.232","320","35.353","100","0.479","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8304953.5","96.122","-","-","-","-",7.8703,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8188561.5","94.775","-","-","-","-",6.8676,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","436009.406","18167.055","-","-","-","-","0.049","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9051228","104.76","-","-","-","-","0.665","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","737211.938","8.532","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10123.744","0.117","11.494","320","5.074","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691084.5","7.999","157.448","300","16.158","100","2.125","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","336839.04","3.899","0.06","200","0.03","200","0.93","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.52","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11297991","130.764","193.768","320","37.885","100","0.737","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","431870.875","4.998","0.476","320","0","100","0.797","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9158991","106.007","-","-","-","-",1.6557,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3079931.25","35.927","76.292","200","26.376","50","6.369","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2961829","35.068","81.124","200","8.507","50","4.635","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3069960.75","35.771","82.712","200","35.192","50","5.943","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1013649.19","11.73","106.601","200","10.773","35","5.434","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","945387.75","10.94","109.742","200","24.346","35","4.493","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1100867","12.74","113.958","200","26.964","35","1.558","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3168162.5","36.67","111.654","200","20.188","35","0.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2460852.25","28.482","162.895","200","21.572","50","7.336","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1270891.5","14.709","166.169","200","12.178","50","6.862","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514074.625","17.524","159.088","200","10.247","50","7.362","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","187816.32","2.174","0","200","0.22","35","1.48","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","19.19","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","975361.25","11.289","0","50","0","35","6.076","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","829628.545","9.788","12.469","50","0.029","35","19.407","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","28.272","50","2.507","35","47.555","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7362.374","0.086","0","50","0.457","35","27.217","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","116359.21","1.375","28.3","50","0.022","35","0.223","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9475807.68","394825.32","263.644","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8113556.16","93.907","74.822","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","86.635","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-126783.36","-1.467","61.605","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-909213.12","-10.523","250.916","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","283271.04","3.279","1.251","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",45.17,"-",2.17,"-",2.72,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8638238","99.98","22.854","320","418.897","100","219.803","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4111809.25","47.59","-","-","-","-",11.2254,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9632169","111.483","84.797","320","35.35","100","1.536","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3830410","44.334","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","660528","7.645",2.56,"50",0.74,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","26168.81","0.303","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8929.446","0.103","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70125.288","2921.887","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50803892.833","601.037","36.777","100","24.164","50","2.965","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","545186.798","7.767","32.161","100","15.112","50","81.533","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394115","4.562","259.909","550","6.31","280","0.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","448396","5.19","242.25","550","1.931","400","0.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504009.938","5.833","210.938","550","1.792","400","1.622","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","427475.344","4.948","205.214","550","0.523","400","0.828","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","636260.688","7.364","92.376","200","2.052","200","1.717","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1432060.75","16.575","94.91","200","2.027","200","7.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125545.125","1.453","10.866","-","43.672","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1216182","14.076","43.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","752430.312","8.709","32.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889346","45.016","72.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4148408.75","48.014","58.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3922762.75","45.402","56.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8124863.5","94.038","50.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1532637.625","17.739","38.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2416846.5","27.973","32.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1185969.875","13.726","57.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1796049.875","20.788","50.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3534582.25","147274.281","75.675","100","0.882","50","12.859","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3816040.5","44.167","31.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2167615.25","25.088","41.798","100","4.524","50","1.762","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","492601.75","5.701","27.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203142.25","25.499","-","-","18.314","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","653260.688","7.561","34.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒",615195.687,"-",24.164,"100",9.704,"50",0.692,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3450501.5","39.936","60.244","100","4.226","50","1.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","223046.656","2.582","15.033","50","0.68","35","4.032","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1157543","13.398","36.538","100","2.473","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5399328","62.492","45.977","100","0.939","50","0.239","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7078640.5","81.929","59.279","100","0.946","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10845443","125.53","97.31","200","29.56","200","7.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","7507120","86.88","141.3","200","51.89","200","10.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2467080","28.55","69.15","200","30.04","200","10.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1631590","18.88","74.21","200","27.7","200","16.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3611945.5","41.8","49.6","100","14.57","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1417184.37","16.4","84.86","300","2.14","100","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1368.59","0.02","2796.68","300","918.75","100","164.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","907065.44","10.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3480930","40.29","110.3","300","1.9","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1817849.5","21.03","51.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","56.13","120","41.71","100","28.88","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6941862.5","80.35","60.59","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20065300","232.23","23.36","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","84484.91","0.98","41.83","300","0.02","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7028510","81.34","33.19","100","0","50","1.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271210.25","14.71","62.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1869520","21.63","27.35","200","46.62","200","3.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1298090","15.02","59.25","200","51.44","200","2.67","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1672166","19.35","116.175","200","38.643","50","6.956","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1621169.75","18.76","121.629","200","39.009","50","4.886","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3191578.25","36.94","76.998","80","26.051","30","0.812","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","91653.56","1.06","54.652","80","0","30","11.417","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2913548.75","33.72","76.131","80","26.719","30","0.758","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2946739.25","34.1","76.85","80","21.827","30","3.121","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3298672","38.179","19.283","100","0.663","50","2.896","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2757689.75","32.502",0.8575,"100",0.3106,"50",6.0848,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","156069.078","1.806","3.199","250","9.565","80","33.266","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2244457.5","25.978","76.011","250","27.876","80","0.775","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","348974.5","4.039","55.127","250","0","80","35.982","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28267222","327.167","36.514","100","26.752","50","0.634","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1263779.875","14.9","20.105","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","654788.562","7.701","27.554","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8603123.7","99.573","241.003","320","0.023","100","9.458","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5740487.558","66.441","-","-","-","-",4.9544,"20","正常"]